- Таблица 2. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал на кв. м общей площади | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 28,2157 | 27,276 |
| 2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал на кв. м общей площади | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,22 | 0,24 |
| 3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1,56 | 1,56 |
| 4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,54 | 0,524 |
| 5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,77 | 0,47 |
| 6 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |