- Таблица 3. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВ/час на кв. м общей площади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 67,1 | 63,1 |
| 3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 19,5 | 17,8 |
| 4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·час | 22,04 | 22,28 | 23,95 | 23,7 | 23,58 |
| 5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1450,1 | 1465,1 |
| 6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 316 | 318 |
| 7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | - | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| 8 | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 25,4 | 31,9 | 38,2 | 44,7 | 60,5 |
| 10 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 53,8 | 59,1 | 68,3 | 73,5 | 89,2 |
| 11 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | < 1 | < 1 | 1 | 2 | 2,7 |