- Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг у.т./кВт·час | 185 | 185 | 185 | 184 | 184,9 |
| 2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у.т./Гкал | Н.д. | Н.д. | 158,6 | 159,37 | 159,36 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·час/Гкал | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 27,9 | 26,6 |
| 4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 7,3 | 6,9 |
| 5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·час/куб. м | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт·час/куб. м | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,479 |
| 8 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·час/куб. м | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 2,52 | 2,65 |