ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА ЗА 2014 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Адрес многоквартирного дома ул. Родниковская д. 52А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома /при наличии/ _нет___

3. Год постройки 1976г.

4. Степень износа по данным государственного технического учета 12% на 16.10.1987

5. Степень фактического износа ____________________________________________

6. Год последнего комплексного капитального ремонта _нет   _

7. Год последнего частичного капитального ремонта /с указанием участков/

1. Межпанельные швы – 2003 год.

2. Козырьки 1,4 под.- 2003 год.

3. Нижняя разводка центрального отопления с изоляцией – 2006 год.

4. Нижняя разводка системы холодного водоснабжения – 2007 год.

5. Асфальтировка придомовой территории – 2007 год.

8.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу ___нет_________________________________________________

9.  Количество этажей __5____________________________________________________

10. Наличие подвала ___1097,30__________________ /кв. м/

11. Наличие цокольного этажа _нет_________________/да, нет/

12. Количество квартир ___90_____________________ /штук/

а) в собственности__   _80_________ /штук/

б) по социальному найму_10__________ /штук/

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества,

__нет______________________________________________ /штук/

а) в собственности ___нет_ /штук/

б) в аренде _______нет_____ /штук/

14. Площадь:

а) жилых помещений в собственности _3924,5_____ /кв. м/

б) жилых помещений по социальному найму _489,90__/кв. м/

в)   нежилых   помещений   в   собственности   /магазины,   офисы  и  т.д. ____нет_____  /кв. м/

г) нежилых помещений в аренде /муниципальные/ __нет____ /кв. м/

д)   помещений   общего  пользования  /подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры/ 1456,70   /кв. м/

15. Площадь лестниц, включая коридоры, 501,70    /кв. м/

16.   Уборочная  площадь  лестниц /лестничные  марши,  лестничные

площадки, коридоры и т.д./ 501,70  /кв. м/

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования /технические

этажи, чердаки, технические подвалы/ ___нет_____ /кв. м/

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома, 3410,00______ /кв. м/

19. Кадастровый номер земельного участка 37:24:010350:31.

- 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- /включая пристройки/

| N п/п | Наименование конструктивных элементов | описание элементов /материал, конструкция или система, отделка/ и прочее | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фундамент, цоколь | железобетон | удовлетворительное |  |
| 2 | Стены (наружные и внутренние) | наружные стены: многослойные железобетонные панели | удовлетворительное |  |
|  |  | внутренние стены: железобетонные | удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльцо, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | мягкорулонная совмещенная с перекрытием | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | досчатые одинарные | удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |  |  |  |
| 8.1 | Окна | двухстворчатые филенчатые | удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | двухстворчатые филенчатые | удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |  | удовлетворительное |  |
| 9.1 | Внутренняя | побелка, краска | удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | нет отделки | удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| 10.1 | Электроснабжение | ВРУ, поэтажные распределительные устройства, электроснабжающая сеть МОП | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | стальные, полипропиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | отсутствует |  |  |
| 10.4 | Водоотведение | чугунные, полипропиленовые | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | стальные, полипропиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 11 | Иное: |  | удовлетворительное |  |
| 11.1 | Мусоропровод | отсутствует |  |  |
| 11.2 | Лифт | отсутствует |  |  |
| 11.3 | Вентиляция | асбестоцементная | удовлетворительное |  |
| 11.4 | Приборы учета расхода энергоресурсов | ОДПУ ХВС, ОДПУ С.О., ОДПУ эл. энергии | удовлетворительное |  |

- 3. ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,

- СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЕГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

- ТАБЛИЦА N 1

| N п/п | Наименование статей | Управление, содержание и ремонт в руб. | Капитальный ремонт в руб. | Коммунальные услуги /отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долг на начало года: |  |  |  |
| 1.1 | Долг на начало года за ЖКУ | 125 741,92 | 3 977,96 |  |
| 1.2 | Долг на начало года по выполненным работам | 3 949,75 |  |  |
| 2 | Начислено: | 685 836,92 |  |  |
| 2.1 | Нежилые помещения: | - |  |  |
| А) | в собственности; | - |  |  |
| Б) | в аренде | - |  |  |
| 2.2 | Жилые помещения: | 678 340,85 |  |  |
| А) | в собственности; | 557 746,92 |  |  |
| Б) | по социальному найму | 120 593,93 |  |  |
| 2.3 | Использование общего имущества | 7 496,07 |  |  |
| 3 | Оплачено: | 682 885,58 |  |  |
| 3.1 | Нежилые помещения: | - |  |  |
| А) | в собственности; | - |  |  |
| Б) | в аренде | - |  |  |
| 3.2 | Жилые помещения: | 675 389,51 | 2 843,37 |  |
| А) | в собственности; | 555 320,26 |  |  |
| Б) | по социальному найму | 120 069,24 |  |  |
| 3.3 | Использование общего имущества | 7 496,07 |  |  |
| 4 | Задолженность на конец года за ЖКУ | 128 693,26 | 1 134,59 |  |
| 5 | Выполнено работ /оказано услуг/ | 685 885,19 |  |  |
| 6 | Остаток на конец года "+" - перевыполнено, "-" - недовыполнено | 3 901,48 |  |  |

- Примечание: п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2 + п.3.3; п. 4 = п. 1.1 + (п. 2 - п. 3) - данные на 01.01.2015 года;

- п. 5 - данные Управляющей компании, согласованные с ресурсоснабжающими организациями, за ________ месяцев отчетного года.

- АКТ

- СВЕРКИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ

- ЕГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

- ТАБЛИЦА N 2

| N п/п | Виды работ и услуг | Затраты за отчетный период в руб. |  | Разница в руб. "+" - перевыполнено, "-" - недовыполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление многоквартирным домом | - | - | - |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | - | - | - |
| 3 | Содержание общего имущества многоквартирного дома * | 527481,00 | 535076,34 | -7595,34 |
| 4 | Содержание придомовой территории | 140310,23 | 140310,23 | 0,00 |
| 5 | Уборка лестничных клеток | - | - | - |
| 6 | Содержание лифтового хозяйства | - | - | - |
| 7 | Вывоз и захоронение ТБО | - | - | - |
| 8 | Содержание ВДГО | 10549,62 | 10498,62 | 51,00 |
| 9 | Использование общего имущества | 7496,07 | - | 7496,07 |
| 10 | Итого | 685836,92 | 685885,19 | -48,27 |

- *  в том числе управление и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

- Примечание. Перечень работ и услуг может быть расширен или сокращен, соответственно возрастут или сократятся затраты в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома.

- Все статьи затрат должны быть подтверждены актами с указанием фактической стоимости выполненных Услуг и подписаны ответственными лицами со стороны Управляющей организации и представителем инициативной группы собственников помещений в многоквартирном доме.

- Отчет в полном объеме выдается в сроки, установленные настоящим Договором, представителю инициативной группы собственников помещений в многоквартирном доме для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений в данном доме в течение месяца со дня получения.

- В случае выявления факта переплаты со стороны собственников Дома по акту сверки в целом Управляющая организация обязана произвести соответствующий перерасчет стоимости услуг за ближайший расчетный месяц.

| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" | С.С. Ликсонова |  | С.С. Ликсонова |
| --- | --- | --- | --- |

26.03.2015г.