## 57
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
Улица 1 Полевая, дом 57
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 шт. | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 2шт. | тепловой пункт | один раз в 10 дней
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 2 шт. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | 4930,0м | подвал, чердак, жилые помещения | 28.05.2013г.
5.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт. | ЦСМ | май
5.2. | Заливка масла в гильзы | 8 шт. | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 2 шт. | тепловой пункт | 28.05.2013г.
5.4. | Промывка системы отопления | 4930,0м | система отопления | 30.05.2013г.
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | 4930,0м | общее имущество МКД | 30.05.2013г.
5.6. | Консервация системы отопления | 4930,0м | тепловой пункт | 30.05.2013г.
5.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 3 шт. | тепловой пункт | 28.05.2013г.
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 / 7 шт. | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
| Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 4м | общее имущество МКД | по необходимости
7 | Проверка изоляции трубопроводов | 12м | общее имущество МКД | по необходимости
8 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 4930,0м | система отопления | 25.09.2013г.
9 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | 18 шт. | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезона , по заявкам жителей
10 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений | 4930,0м | общее имущество МКД и отопительные приборы | 25.09.2013г. - 10.10.2013г.
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 23 шт. | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 36 раз | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 2 /12 шт. | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 8м | общее имущество МКД | по небходимости
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 34 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей | 50м | подвал | по необходимости
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 8м | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 156м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 45 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 2 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 2 шт./ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 9 осмотров | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 27 шт. | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период | 24 раза | общее имущество МКД | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 1394,5кв.м |  | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 1394,5кв.м | кровля | при необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 12кв.м | кровля | сентябрь
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 1394,5кв.м | кровля | январь-апрель
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю | Ремонт полов в тамбуре между дверями 2кв.м | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление оконных проемов в МОП | 3 оконных рамы | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт фасада | Швы — 114,0м | МОП | по заявкам жителей
10 | Ремонт и покраска цоколя | 68кв.м | МОП | по необходимости
11 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт. | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
12 | Дератизация и дезинсекция подвальных и чердачных помещений | 600кв.м | общее имущество МКД | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,5куб.м | придомовая территория | июль,август, сентябрь
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2,5куб.м | придомовая территория | октябрь
3 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) | 1 /2 / шт. | придомовая территория | июль
4 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | Январь-апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | по необходимости — в соответствии с погодными условиями
5 | Посыпка территории противогололедной смесью | Январь-апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | по необходимости — в соответствии с погодными условиями
6 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
7 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
8 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
9 | Скос травы | Июль — август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
10 | Очистка отмостки от поросли | 200 м | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы | 6 раз в неделю | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленные действующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
Управляющая компания ЗАО УК ЖХ № 2