## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.21 г. по 30.11.21 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T031008 - Кр. Зорь 51 |  | 2.7 | 1.1 | 2021-10-31 | 19:00 | 2021-11-01 | 12:55 | 0 | 0.047222 | 17.9167 | 0 | 0.84605 | подпитка
1 |  | T031008 - Кр. Зорь 51 |  | 2.7 |  | 2021-10-31 | 11:00 | 2021-11-01 | 12:55 |  | 0 | 25.9167 | 0 | 13.22 | по пр. уч. кот.
2 |  | Т02304009 - T02304011 | 4.4 |  |  | 2021-11-15 | 4:00 | 2021-11-15 | 8:00 |  | 0 | 4 | 58.98 | 0 | по пр. уч. кот.
2 |  | Т02304009 - T02304011 | 4.4 |  | 17 | 2021-11-15 | 4:00 | 2021-11-15 | 8:00 | 14.3978 | 0 | 4 | 57.5913 | 0
3 |  | T0030014 - T003013/1 |  | 2.6 | 2 | 2021-11-16 | 9:00 | 2021-11-16 | 14:05 | 0 | 0.15319 | 5.0833 | 0 | 0.7787 | подпитка
4 |  | T023026 (Т023020 - Т023029) | 4.3 |  |  | 2021-11-23 | 0:00 | 2021-11-25 | 9:48 | 2.5 | 0 | 57.8 | 144.5 | 0 | по пр. уч. кот. D=325
4 |  | T023026 (Т023020 - Т023029) | 4.3 |  | 0.1 | 2021-11-24 | 11:15 | 2021-11-25 | 9:48 | 0.0004925 | 0 | 22.55 | 0.011106 | 0
5 |  | Кот. №33 (Кот. №33 - T033029) | 4.4 | 2.5 |  | 2021-11-25 | 7:00 | 2021-11-25 | 13:20 |  |  | 6.3333 | 18 | 4.4 | по пр. уч. кот.
6 |  | Кот. №33 (Кот. №33 - T033029W) | 5.2 | 0.6 | 1 | 2021-11-25 | 22:20 | 2021-11-26 | 9:30 | 0.3 | 0.11 | 11.1667 | 3.35 | 1.2283 | по пр. уч. кот.
[13 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | T02301722 - 2 Окружная 27 | [5 empty] | 2021-11-29 |  | 0 | 0 | 1068696 | 0 | 0 | повр в доме
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 17.1983 | 0.31041 |  | 282.4324 | 20.4731
|  | ИТОГО за месяц: | 318.7629
|  | в том числе под. тр.: | 286.1208
|  | в том числе обр. тр.: | 32.6421
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.11.21 г. по 30.11.21 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-01 | T031008 - Кр. Зорь 51 | [6 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
2 |  | ремонт зап. арматуры | 2021-11-09 | T001006 - Т001007 | [6 empty] | 125 | 134 | 0 | 1.6444 | подкап. с. задв.
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | Т02304009 - T02304011 | [5 empty] | 100 |  | 74 | 0.58118 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-16 | T0030014 - T003013 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 0.26938
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-25 | T023026 | [5 empty] | 309 |  | 31 | 2.3246 | 0 | верх трубы 1/4, 1/5 D
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-25 | Кот. №33 (Кот. №33 - T033029) | [5 empty] | 150 | 150 | 26 | 0.46 | 0.46 | по пр. уч.
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-26 | Кот. №33 (Кот. №33 - T033029W) | [5 empty] | 70 | 70 | 61 | 0.23475 | 0.23475
8 |  | замена запорной арматуры | 2021-11-30 | T023017022 (T02301716 - T02301718) | [5 empty] | 51 |  | 43 | 0.087839 | 0
9 |  | замена тр-да | 2021-11-01 | от T037053 в сторону T037071 | [6 empty] | 309 | 127 | 0 | 9.5235
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 3.6884 | 12.169
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________