## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.15 г. по 30.06.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Кудряшова 107 - Кудряшова 105 | 6.7 | 2.5 |  | 2015-05-18 | 11:45 | 2015-05-18 | 13:16 | 0.38423 | 1.5167 | 0.58275 | по сообщению
2 |  | B-120 - В-120.01 | 7 | 3 |  | 2015-05-29 | 13:30 | 2015-05-29 | 13:35 | 0.56554 | 0.083333 | 0.047128 | по сообщению
3 |  | В-122.15 - Ташкентская 9 | 5.5 | 10 |  | 2015-06-04 | 11:10 | 2015-06-04 | 16:00 | 5.57 | 4.8333 | 26.9216 | по сообщению
4 |  | Д-66.01 - Д-66.27 | 5.2 | 5 |  | 2015-06-09 | 11:45 | 2015-06-10 | 9:20 | 1.354 | 21.5833 | 29.2236 | по сообщению
5 |  | Д-50.26 - Василевского 6 | 3.7 | 8 |  | 2015-06-11 | 8:33 | 2015-06-11 | 9:22 | 2.9238 | 0.81667 | 2.3878 | по сообщению
6 |  | В-131.35 - В-131.37 | 1.3 | 6 |  | 2015-06-15 | 15:45 | 2015-06-15 | 17:28 | 0.97487 | 1.7167 | 1.6735 | по сообщению
7 |  | Д-18.66 - Кохомское шоссе 12 | 6.7 | 5 |  | 2015-06-17 | 14:20 | 2015-06-18 | 11:55 | 1.5369 | 21.5833 | 33.1718 | по сообщению
8 |  | Д-68.02 - Д-68.04 | 5.4 | 8 |  | 2015-06-18 | 8:10 | 2015-06-18 | 9:56 | 3.5322 | 1.7667 | 6.2403 | по сообщению
9 |  | Д-63.02 - Ташкентская 106а | 5.2 | 2 |  | 2015-06-18 | 11:36 | 2015-06-18 | 13:30 | 0.21664 | 1.9 | 0.41161 | по сообщению
10 |  | Д-41.34 - Д-41.38 | 5 | 10 |  | 2015-06-18 | 14:34 | 2015-06-18 | 17:20 | 5.3108 | 2.7667 | 14.6931 | при включении
11 |  | Д-69.29 - Воронина 12 | 4.8 | 2 |  | 2015-06-19 | 9:07 | 2015-06-19 | 9:35 | 0.20814 | 0.46667 | 0.097132 | по сообщению
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 22.1929 |  | 114.8676
|  | ИТОГО за месяц: | 349.6289 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.15 г. по 30.06.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-18 | Кудряшова 107 - Кудряшова 105 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-29 | B-120 - В-120.01 | [5 empty] | 100 | 135 | 1.0603
3 |  | тек. ремонт | 2015-06-01 | Захарова 27 - В-132.14 | [5 empty] | 125 | 226 | 2.7734
4 |  | кап. ремонт | 2015-06-01 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 350 | 26.2459
5 |  | замена тр.- да | 2015-06-03 | Д-116.06 - Лежневская 168 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
6 |  | установка проглушек | 2015-06-03 | В-131.73 - В-131.75 | [5 empty] | 309 | 690 | 51.742
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-04 | В-122.15 - Ташкентская 9 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
8 |  | замена задвижки | 2015-06-05 | Д-33.11 - Д-33.13 | [5 empty] | 150 | 388 | 6.8563
9 | [9 empty] | 125 | 130 | 1.5953
10 |  | ревизия задвижки | 2015-06-08 | Д-28. 02 - н/ст | [5 empty] | 150 | 244 | 4.3117
11 |  | врезка ш. кранов | 2015-06-08 | Д-28.06 - н/ст | [5 empty] | 219 | 10 | 0.37667
12 |  | замена тр.- да | 2015-06-09 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 175 | 13.123
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-10 | Д-66.01 - Д-66.27 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-11 | Д-50.26 - Василевского 6 | [5 empty] | 82 | 51 | 0.26932
15 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-15 | В-131.35 - В-131.37 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
16 |  | замена задвижки | 2015-06-15 | н/ст - Д-116.06 г.в.с. | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | Д-18.66 - Кохомское шоссе 12 | [5 empty] | 82 | 115 | 0.6073
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | Д-68.02 - Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 297 | 5.2483
19 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | Д-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
20 | [9 empty] | 70 | 9 | 0.034635
21 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | Д-41.34 - Д-41.38 | [5 empty] | 150 | 145 | 2.5623
22 |  | демонтаж проглушек | 2015-06-19 | В-131.73 - В-131.75 | [5 empty] | 309 | 760 | 56.9912
23 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-19 | Д-69.29 - Воронина 12 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
24 |  | установка неподв. опор | 2015-06-25 | В-124.05 - В-131.73 | [5 empty] | 309 | 760 | 56.9912
25 |  | замена тр.- да | 2015-06-25 | Д-41.40 - Д-41.42 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 234.7613
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________