## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ЭТС МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.04.09 г. по 25.05.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-131.89-Благова.38 | 6 | 1 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 14:00 | 0.058177 | 68 | 3.956
2 | Д-67.02-Д-67.12 | 3.4 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 11:00 | 0.39414 | 65 | 25.6194
3 | Д-52.12 с/з | 7 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0025135 | 63 | 0.15835
4 |  | 7 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0025135 | 63 | 0.15835
5 |  | 3.2 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0016994 | 63 | 0.10707
6 |  | 3.2 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0016994 | 63 | 0.10707
7 | Д-52.10 с/з | 7 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0025135 | 63 | 0.15835
8 |  | 7 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0025135 | 63 | 0.15835
9 |  | 3.2 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0016994 | 63 | 0.10707
10 |  | 3.2 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0016994 | 63 | 0.10707
11 | Д-52.8 С/з | 7 | 0.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.015709 | 63 | 0.9897
12 |  | 3.2 | 0.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.010622 | 63 | 0.66916
13 | Д-52.16С/з | 3.2 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0016994 | 63 | 0.10707
14 |  | 7 | 0.2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.0025135 | 63 | 0.15835
15 | Д-52.30 | 7 | 0.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.015709 | 63 | 0.9897
16 |  | 3.2 | 0.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:00 | 0.010622 | 63 | 0.66916
17 | Д-49.08 |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
18 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
19 | Д-50.40 |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
20 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
21 | Д-52.12 с/з |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
22 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
23 |  |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
24 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
25 | Д-52.28 |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
26 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
27 | Д-52.22 |  |  |  | 2009-05-07 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 120 | 1.2
28 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
29 | Д-52.40 |  |  |  | 2009-05-11 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 24 | 0.24
30 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
31 | Д-93.25 |  |  |  | 2009-05-11 | 0:00 | 2009-05-12 | 0:00 | 0.01 | 24 | 0.24
32 |  |  |  |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 174 | 1.74
33 | Д-104.01 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 126 | 1.26
34 | Д-33.64 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.02 | 126 | 2.52
35 | Д-52.52 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.03 | 126 | 3.78
36 | Д-52.12 с/з |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 126 | 1.26
37 | Д-52.24 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.005 | 126 | 0.63
38 | Д-52.28 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.1 | 126 | 12.6
39 | Д-49.16 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.02 | 126 | 2.52
40 | Д-49.28 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.02 | 126 | 2.52
41 | Д-49.32 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.08 | 126 | 10.08
42 | Д-49.14 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.04 | 126 | 5.04
43 | Д-112.02 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.005 | 126 | 0.63
44 | Д-111.09 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 126 | 1.26
45 | Д-65.07 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.03 | 126 | 3.78
46 | Д-116.06 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.005 | 126 | 0.63
47 | Д-114.14 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.01 | 126 | 1.26
48 | Д-93.29 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.02 | 126 | 2.52
49 | Д-93.01 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.005 | 126 | 0.63
50 | Д-41.32 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.005 | 126 | 0.63
51 | Д-41.32/2 |  |  |  | 2009-05-20 | 18:00 | 2009-05-26 | 0:00 | 0.05 | 126 | 6.3
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1.161 |  | 115.6702
| ИТОГО за месяц: | 321.7893 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЭТС МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.04.09 г. по 25.05.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Кап.ремонт | 2009-04-27 | Д-49.12-Текстильщиков.40а | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
2 | Замена задвижки | 2009-04-28 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 180 | 6.0575
3 | Кап.ремонт | 2009-04-29 | Д-161.04-Колесанова.2 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
4 | Замена задвижки | 2009-04-29 | Д-52.06-Д-52.50 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
5 | [8 empty] | 125 | 62 | 0.76083
6 | Кап.ремонт | 2009-04-29 | Д-52.50-Строителей.20а | [5 empty] | 51 | 76 | 0.15525
7 | Замена задвижки | 2009-05-06 | Д-41.14-Д-41.15;Д-41.04-Д-41.08 | [5 empty] | 150 | 317 | 5.6017
8 | Замена задвижки | 2009-05-07 | Д-33.62-Д-33.60;Д-33.10-Д-33.34;Д-33.48-Д-33.94 | [5 empty] | 309 | 475 | 35.6195
9 | [8 empty] | 150 | 182 | 3.2161
10 | ППР | 2009-05-08 | Д-33.47-Д-33-83 | [5 empty] | 150 | 372 | 6.5736
11 | [8 empty] | 460 | 392 | 65.1447
12 | [8 empty] | 309 | 527 | 39.5189
13 | Кап.ремонт | 2009-05-12 | Д-40.01-пер.Чапаева.26 | [5 empty] | 70 | 134 | 0.51568
14 | Кап.ремонт | 2009-05-12 | Д-50.24-Василевского.6а | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
15 | Кап.ремонт | 2009-05-12 | Д-131.121-5Первомайская.21 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
16 | Замена задвижки | 2009-05-19 | Д-111.05-Д-111.07 | [5 empty] | 207 | 144 | 4.846
17 | [8 empty] | 150 | 108 | 1.9085
18 | [8 empty] | 125 | 318 | 3.9023
19 | Повреждение | 2009-05-19 | Д-41.04-Д-41.15 | [5 empty] | 150 | 265 | 4.6828
20 | Повреждение | 2009-05-21 | Д-67.02-Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
21 | Повреждение | 2009-05-21 | В-131.89-Благова.38 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
22 | Кап.ремонт | 2009-05-21 | Д-33.18-Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
23 | Монтаж тр./пр. | 2009-05-21 | Д-41.38-Д-41.54 | [5 empty] | 100 | 196 | 1.5393
24 | Замена задвижки | 2009-05-22 | Д-33.10-Д-33.12 | [5 empty] | 207 | 197 | 6.6295
25 | [8 empty] | 150 | 211 | 3.7286
26 | Повреждение | 2009-05-21 | Д-67.02-Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
27 | Повреждение | 2009-05-21 | Д-131.89-Благова.38 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
28 | Кап.ремонт | 2009-05-21 | Д-41.38-Д-41.54 | [5 empty] | 100 | 196 | 1.5393
29 | Кап.ремонт | 2009-05-23 | Д-33.18-Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
30 | Замена задвижки | 2009-05-25 | ПроходнаяОКБ-Д-73.04 | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
31 | Замена задвижки | 2009-05-23 | Д-42.09-Д-42.11 | [5 empty] | 100 | 208 | 1.6336
32 | Замена задвижки | 2009-05-23 | Д-88.17-Д-88.15 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 206.1192
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.