## 1нед
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 1.12.09 г. по 12.12.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-44.03- Каравайковой 126 | 2.1 | 2 |  | 2009-11-30 | 20:40 | 2009-11-30 | 21:05 | 0.13767 | 0.41667 | 0.057363 | по сообщению
2 | А-34.20 - Громобоя 16/50 | 7.3 | 2 |  | 2009-12-02 | 8:20 | 2009-12-02 | 12:30 | 0.25668 | 4.1667 | 1.0695 | по сообщению
3 | В-92.01 - Ленинградская 6 | 6.5 | 15.6 |  | 2009-12-08 | 9:10 | 2009-12-08 | 9:50 | 14.736 | 0.66667 | 9.824 | по сообщению
4 | А-2.45 - А-2.47 | 1.2 | 20 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 10.407 | 0.85 | 8.8459 | по сообщению
5 |  | 1.2 | 1.4 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 0.050994 | 0.85 | 0.043345 | по сообщению
6 |  | 1.2 | 1.4 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 0.050994 | 0.85 | 0.043345 | по сообщению
7 | В-61.10 - В-61.14 | 2 | 3 |  | 2009-12-08 | 16:00 | 2009-12-09 | 14:00 | 0.30229 | 22 | 6.6505 | по сообщению
8 | В-86.07 - Ленинградская 5 | 6.4 | 2 |  |  |  |  | 15:37 | 0.24034 | 15.6167 | 3.7533 | дата начала исчисления утечки уточняется
9 | С-35 - С-53 | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
10 |  | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
11 |  | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
12 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1а | 6.3 | 12 |  | 2009-12-09 | 15:40 | 2009-12-10 | 13:16 | 8.5843 | 21.6 | 185.4212 | по сообщению
13 | В-82.29 - 2 Фабричный 2 | 2 | 5.4 |  | 2009-12-10 | 14:25 | 2009-12-10 | 16:50 | 0.97943 | 2.4167 | 2.367 | по сообщению
14 | В-38.09 |  |  |  | 2009-12-02 | 0:00 | 2009-12-09 | 16:00 | 0.01 | 184 | 1.84 | течь сальника задвижки
15 | А-30.16 - Ленина 62 | 7.8 | 2 |  | 2009-12-11 | 11:58 | 2009-12-11 | 12:30 | 0.26533 | 0.53333 | 0.14151 | по сообщению
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 36.0468 |  | 221.5584
| ИТОГО: | 221.5584 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | #REF!
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | #REF!
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | #REF!
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 1.12.09 г. по 31.12.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-44.03- Каравайковой 126 | 2.1 | 2 |  | 2009-11-30 | 20:40 | 2009-11-30 | 21:05 | 0.13767 | 0.41667 | 0.057363 | по сообщению
2 | А-34.20 - Громобоя 16/50 | 7.3 | 2 |  | 2009-12-02 | 8:20 | 2009-12-02 | 12:30 | 0.25668 | 4.1667 | 1.0695 | по сообщению
3 | В-92.01 - Ленинградская 6 | 6.5 | 15.6 |  | 2009-12-08 | 9:10 | 2009-12-08 | 9:50 | 14.736 | 0.66667 | 9.824 | по сообщению
4 | А-2.45 - А-2.47 | 1.2 | 20 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 10.407 | 0.85 | 8.8459 | по сообщению
5 |  | 1.2 | 1.4 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 0.050994 | 0.85 | 0.043345 | по сообщению
6 |  | 1.2 | 1.4 |  | 2009-12-08 | 2:04 | 2009-12-08 | 2:55 | 0.050994 | 0.85 | 0.043345 | по сообщению
7 | В-61.10 - В-61.14 | 2 | 3 |  | 2009-12-08 | 16:00 | 2009-12-09 | 14:00 | 0.30229 | 22 | 6.6505 | по сообщению
8 | В-86.07 - Ленинградская 5 | 6.4 | 2 |  | 2009-12-05 | 0:00 | 2009-12-12 | 15:37 | 0.24034 | 183.6167 | 44.1301
9 | С-35 - С-53 | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
10 |  | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
11 |  | 2.1 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-10 | 10:10 | 0.0086044 | 58.1667 | 0.50049
12 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1а | 6.3 | 12 |  | 2009-12-09 | 15:40 | 2009-12-10 | 13:16 | 8.5843 | 21.6 | 185.4212 | по сообщению
13 | В-82.29 - 2 Фабричный 2 | 2 | 5.4 |  | 2009-12-10 | 14:25 | 2009-12-10 | 16:50 | 0.97943 | 2.4167 | 2.367 | по сообщению
14 | В-38.09 |  |  |  | 2009-12-02 | 0:00 | 2009-12-09 | 16:00 | 0.01 | 184 | 1.84 | течь сальника задвижки
15 | А-30.16 - Ленина 62 | 7.8 | 2 |  | 2009-12-11 | 11:58 | 2009-12-11 | 12:30 | 0.26533 | 0.53333 | 0.14151 | по сообщению
16 | С-33.22 - Фигурный 9 | 3.8 | 2.5 |  | 2009-12-13 | 13:04 | 2009-12-13 | 13:25 | 0.28936 | 0.35 | 0.10128 | по сообщению
17 | Пушкина 5 - Пушкина 3 | 2.5 | 7.3 |  | 2009-12-14 | 8:55 | 2009-12-14 | 12:20 | 2.0012 | 3.4167 | 6.8374 | по сообщению
18 | А-30.02 - А-30.04 | 8.2 | 1.6 |  | 2009-12-14 | 12:50 | 2009-12-14 | 13:30 | 0.17411 | 0.66667 | 0.11607 | по сообщению
19 | В-82.15-3Нагорная.15 | 6.4 | 0.5 |  | 2009-12-08 | 0:00 | 2009-12-15 | 15:45 | 0.015021 | 183.75 | 2.7601
20 | А-36.10-Андрианова.12 | 6.6 | 2.5 |  | 2009-12-15 | 13:45 | 2009-12-15 | 15:10 | 0.38135 | 1.4167 | 0.54025 | по сообщению
21 | А-89-А-89.02 | 3.1 | 6 |  | 2009-12-17 | 9:25 | 2009-12-17 | 16:05 | 1.5054 | 6.6667 | 10.0361 | по сообщению
22 | С-8.13-Колотилова.45 | 7 | 1.95 |  | 2009-12-17 | 14:30 | 2009-12-17 | 16:40 | 0.23894 | 2.1667 | 0.51771 | по сообщению
23 | А-100-А-100.01 | 3.2 | 6.07 |  | 2009-12-16 | 11:25 | 2009-12-18 | 12:55 | 1.5654 | 49.5 | 77.4873 | по сообщению
24 | С-8.13-Колотилова.45 | 7 | 7 |  | 2009-12-17 | 23:40 | 2009-12-18 | 14:40 | 3.0791 | 15 | 46.1859
25 | А-51.39-Тимирязева.39 | 2.6 | 4 |  | 2009-12-22 | 11:20 | 2009-12-23 | 10:35 | 0.61274 | 23.25 | 14.2463 | по сообщению
26 | С-8.03-Колотилова.36 | 3 | 1.5 |  | 2009-12-23 | 15:20 | 2009-12-23 | 15:50 | 0.092558 | 0.5 | 0.046279 | по сообщению
27 | В-69.04-В-69.06 | 6 | 1.12 |  | 2009-12-17 | 0:00 | 2009-12-24 | 9:25 | 0.072977 | 177.4167 | 12.9473
28 | А-36.02-А-36.04 | 6.8 | 0.5 |  | 2009-12-18 | 23:30 | 2009-12-24 | 11:15 | 0.015483 | 131.75 | 2.0399 | по сообщению
29 | В-90-В-91 | 6.5 | 1.6 |  | 2009-12-17 | 0:00 | 2009-12-24 | 11:45 | 0.15501 | 179.75 | 27.8637
30 | В-92 | 6.5 | 2.4 |  | 2009-12-17 | 0:00 | 2009-12-24 | 11:45 | 0.34878 | 179.75 | 62.6933
31 | А-34.06-А-34.10 | 6.8 | 2 |  | 2009-12-18 | 0:00 | 2009-12-25 | 9:02 | 0.24773 | 177.0333 | 43.8574
32 | В-82.15-3Нагорная.15 | 6 | 1 |  | 2009-12-25 | 9:00 | 2009-12-25 | 9:32 | 0.058177 | 0.53333 | 0.031028 | по сообщению
33 | В-89.14-П.Коммуны.15 | 6.5 | 1.6 |  | 2009-12-20 | 0:00 | 2009-12-27 | 16:20 | 0.15501 | 184.3333 | 28.5742
34 | В-53.01-Ленина.39 | 3 | 1 |  | 2009-12-19 | 21:15 | 2009-12-25 | 12:00 | 0.041137 | 134.75 | 5.5432 | без откл.-хомут
35 | Пушкина 5 - Пушкина 3 | 5.2 | 4 |  | 2009-12-28 | 14:55 | 2009-12-28 | 15:25 | 0.86655 | 0.5 | 0.43328 | по сообщению
36 | Выносной эл.-Свободная.17 | 3 | 3 |  | 2009-12-15 | 8:55 | 2009-12-15 | 12:50 | 0.37023 | 3.9167 | 1.4501 | по сообщению
37 | С-38.02-Новая.10 | 6.4 | 4 |  | 2009-12-29 | 14:00 | 2009-12-29 | 14:45 | 0.96135 | 0.75 | 0.72101 | по сообщению
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 49.2944 |  | 606.9642
| ИТОГО за месяц: | 643.5781 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 1.12.09 г. по 31.12.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-12-02 | А-34.20 - Громобоя 16/50 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
2 | Повреждение | 2009-12-08 | В-92.01 - Ленинградская 6 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
3 | Повреждение | 2009-12-09 | В-61.10 - В-61.14 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
4 | Повреждение | 2009-12-08 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
5 | Повреждение | 2009-12-09 | В-86.07 - Ленинградская 5 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
6 | [8 empty] | 100 | 87 | 0.68328
7 | Замена трубопровода | 2009-12-10 | А-11.05 - Арсения 42 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
8 | [8 empty] | 82 | 28 | 0.14786
9 | Повреждение | 2009-12-10 | В-92.03 - 1Рабфаковский 1 а | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
10 | Повреждение | 2009-12-10 | С-35 - С-53 | [5 empty] | 207 | 145 | 4.8796
11 | Повреждение | 2009-12-10 | В-82.29 - 2 Фабричный 2 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
12 | Повреждение | 2009-12-11 | А-30.16 - Ленина 62 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
13 | Повреждение | 2009-12-13 | С-33.22 - Фигурный 9 | [5 empty] | 51 | 18.5 | 0.037791
14 | Повреждение | 2009-12-14 | Пушкина 5 - Пушкина 3 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
15 | Повреждение | 2009-12-14 | А-30.02-А-30.08 | [5 empty] | 150 | 173 | 3.0571
16 | Повреждение | 2009-12-15 | А-36.10-Андрианова.12 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
17 | Повреждение | 2009-12-15 | В-82.15-3Нагорная.15 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
18 | Повреждение | 2009-12-15 | А-36.10-Андрианова.12 | [7 empty] | 0
19 | Повреждение | 2009-12-17 | А-89-А-89.02 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
20 | Повреждение | 2009-12-17 | С-8.13-Колотилова.45 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
21 | Повреждение | 2009-12-18 | А-100-А-100.01 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
22 | Повреждение | 2009-12-18 | С-8.13-Колотилова.45 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
23 | Замена задвижки | 2009-12-20 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 150 | 115 | 2.0322
24 | Повреждение | 2009-12-22 | А-51.39-Тимирязева.39 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
25 | Повреждение | 2009-12-23 | С-8.03-Колотилова.36 | [5 empty] | 51 | 85 | 0.17363
26 | Повреждение | 2009-12-24 | В-69.04-В-69.06 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
27 | Повреждение | 2009-12-24 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
28 | Повреждение | 2009-12-24 | В-90-В-90.01 | [5 empty] | 259 | 122 | 6.4274
29 | Замена задвижки | 2009-12-24 | А-34-А-34.02 | [5 empty] | 207 | 164 | 5.519
30 | Повреждение | 2009-12-25 | А-34.06-А-34.10 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
31 | Повреждение | 2009-12-25 | В-82.15-3Нагорная.15 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
32 | Повреждение | 2009-12-27 | В-89.14-П.Коммуны.15 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
33 | Тек.ремонт | 2009-12-29 | А-30.02-А-30.04 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
34 | Повреждение | 2009-12-28 | Пушкина 5 - Пушкина 3 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
35 | Повреждение | 2009-12-29 | Выноснойэл.-Свободная.17 | [5 empty] | 70 | 58 | 0.2232
36 | Повреждение | 2009-12-29 | С38.02-Новая.10 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
37 | Замена участка | 2009-12-30 | В-69.36-Тимирязева.16 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 36.6139
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.