## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 26.05 - 17.06
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.05.09 г. по 17.06.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-49.14-течь с/з | 6 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0023271 | 322 | 0.74931
2 | Д-52-Д-52.02;Д-52.16-Д-52.12 | 7 | 4 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-05-27 | 11:00 | 1.0054 | 203 | 204.0976
3 | Д-33.10-Д-33.12 | [5 empty] | 2009-05-28 | 9:45 | 0 | 959073.75 | 0 | Продолжение Кап.рем.
4 | Д-49.14-течь с/з | 6 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0023271 | 322 | 0.74931
5 |  | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0017773 | 322 | 0.5723
6 |  | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0017773 | 322 | 0.5723
7 | Д-49.16-течь с/з | 6 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0023271 | 322 | 0.74931
8 |  | 6 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0023271 | 322 | 0.74931
9 |  | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0017773 | 322 | 0.5723
10 |  | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0017773 | 322 | 0.5723
11 | Д-49.32-течь с/з | 6 | 0.3 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.0052359 | 322 | 1.686
12 |  | 3.5 | 0.3 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.003999 | 322 | 1.2877
13 |  | 3.5 | 0.3 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:00 | 0.003999 | 322 | 1.2877
14 | Д-42.13-течь С/з | 3.5 | 0.1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-03 | 10:00 | 0.00044433 | 370 | 0.1644
15 |  | 3.5 | 0.1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-03 | 10:00 | 0 | 370 | 0.17
16 | Д-42.15-течь с/з | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-03 | 10:00 | 0.0017773 | 370 | 0.65761
17 |  | 3.5 | 0.2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-03 | 10:00 | 0.0017773 | 370 | 0.65761
18 | Н/ст.-Куконковых.98 |  |  |  | 2009-06-04 | 0:00 | 2009-06-04 | 16:00 | 0 | 16 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ. Акт до раскопок
19 | Д-42.03 - 9 Южная 23 |  |  |  | 2009-06-08 | 11:00 | 2009-06-08 | 15:55 | 0 | 4.9167 | 0 | По сообщению ТГК 6 Акт до раскопок | Д-33.114-н/ст.Текстильщиков.7 | 7 | 2 | 2009-06-03 | 0:00 | 2009-06-03 | 18:10 | 0.25135 | 18.1667 | 4.5662 | При вкл.после кап.рем.
20 | Д-45.16 - Хлебникова 46 |  |  |  | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0 | 2 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ Акт до раскопок | Д-42.03 - 9 Южная 23 | 3.5 | 3 | 2009-06-08 | 11:00 | 2009-06-08 | 15:55 | 0.3999 | 4.9167 | 1.9662 | По сообщению ТГК 6
21 | Д-45.16 - Хлебникова 44 |  |  |  | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0 | 2 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ Акт до раскопок | Д-45.08 - Д-45.10,Д-45.18 - Д-45.16 |  |  |  |  | 2009-06-08 | 18:55 | 0 | 959346.9167 | 0
22 | Д-42 - Д-42.01(16517) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Замена задвижки (повр. нет) | Д-45.16 - Хлебникова 46 | 3.5 | 2 | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0.17773 | 2 | 0.35547 | Под. По сообщению ЖЭУ
23 | Д-45.28 - Д-45.30 | 1.7 | 3.09 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-15 | 13:20 | 0.29567 | 661.3333 | 195.5396 |  | Д-45.16 - Хлебникова 44 | 3.5 | 2 | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0.17773 | 2 | 0.35547 | Под. По сообщению ЖЭУ
24 | Д-69.03 - Д-69.07 | 8 | 30.9 |  | 2009-06-15 | 12:00 | 2009-06-15 | 16:00 | 64.1409 | 4 | 256.5635 | По данным ИГТС
25 | Д-49.06 - Д-49.16 | 7 | 0.24 |  | 2009-06-10 | 14:00 | 2009-06-16 | 9:30 | 0.0036195 | 139.5 | 0.50492 | При включении
26 | В-136.06-В-136.28 | 7 | 1 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 0:00 | 2009-06-17 | 9:50 | 0.062838 | 129.8333 | 8.1585
27 | Д-104.01-течь с/з | 7 | 0.5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-17 | 10:00 | 0.015709 | 706 | 11.0909
28 |  | 3.5 | 0.5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-17 | 10:00 | 0.011108 | 706 | 7.8424
29 | Д-49.28 - течь с/з | 7 | 0.5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-10 | 10:00 | 0.015709 | 538 | 8.4517
30 |  | 7 | 0.5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-10 | 10:00 | 0.015709 | 538 | 8.4517
31 | Д-52.28 - течь с/з | 7 | 1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-11 | 9:00 | 0.062838 | 561 | 35.2521
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 65.6608 |  | 746.401
| ИТОГО за месяц: | 906.1164 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.05.09 г. по 17.06.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-05-27 | Д-52-Д-52.02;Д-52.16-Д-52.12 | [5 empty] | 309 | 230 | 17.2473
2 | Замена задвижки | 2009-05-26 | Д-93.01-Д-93.45 | [5 empty] | 125 | 136 | 1.6689
3 | Замена задвижки | 2009-05-26 | Д-33.87-Пр.Строителей.114 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
4 | Повреждение | 2009-05-27 | Д-33.10-Д-33.12 | [5 empty] | 259 | 22 | 1.159
5 | [8 empty] | 207 | 395 | 13.2928
6 | Кап.ремонт | 2009-05-29 | В-134.37-Благова.23 | [5 empty] | 51 | 100 | 0.20428
7 | Замена задвижки | 2009-05-29 | Д-33.57-Д-33.67 | [5 empty] | 207 | 172 | 5.7882
8 | [8 empty] | 150 | 220 | 3.8876
9 | Кап.ремонт | 2009-06-01 | Д-5.02-Д-5.28 | [5 empty] | 150 | 111.5 | 1.9703
10 | Установка проглушки | 2009-06-02 | В-134.15-В-134.35 | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
11 | Замена задвижки | 2009-06-02 | Д-168.13-Д-168.17 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
12 | Кап.ремонт | 2009-06-02 | Д-5.02-Д-5.28 | [5 empty] | 150 | 111.5 | 1.9703
13 | [8 empty] | 125 | 14 | 0.1718
14 | Замена задвижки | 2009-06-02 | Д-161.36-Д-161.38 | [5 empty] | 82 | 134 | 0.70764
15 | [8 empty] | 70 | 32 | 0.12315
16 | Кап.ремонт | 2009-06-03 | Н/ст.-Текстильщиков.7 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
17 | Повреждение | 2009-06-04 | Н/ст.Куконковых.98 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
18 | Замена участка | 2009-06-05 | Д-113.03-Лежневская.203 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
19 | Врезка в тр./пр. | 2009-06-05 | В-134.15-В-134.35 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
20 | Кап.ремонт | 2009-06-05 | Д-33.18-Пр.Текстильщиков.5 | [5 empty] | 82 | 78 | 0.41191
21 | Замена задвижки | 2009-06-05 | В-134.11-В-134.15 | [5 empty] | 207 | 264 | 8.8843
22 | Врезка дренажа | 2009-06-08 | Д-5.02-Д-5.26 | [5 empty] | 150 | 223 | 3.9406
23 | Кап.ремонт | 2009-06-08 | Д-50.10-Д-50.12, Д-50.12-Д-50.14 | [5 empty] | 150 | 230 | 4.0643
24 | Замена задвижки | 2009-06-08 | Д-33.10-Д-33.12 | [5 empty] | 259 | 44 | 2.3181
25 | Врезка в тр/пр | 2009-06-08 | Д-33.03-Куконковых.98 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
26 | Повреждение | 2009-06-09 | Д-42.03 - 9 Южная 23, Д-42 - Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 210 | 15.7476
27 | Замена задвижек | 2009-06-10 | Д-49.16 - Д-49.28 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
28 | Замена задвижек | 2009-06-11 | Д-52-Д-52.02; Д-52.28 - Д-50.14 | [5 empty] | 309 | 175 | 13.123
29 | [8 empty] | 259 | 105 | 5.5318
30 | [8 empty] | 207 | 222 | 7.4709
31 | [8 empty] | 150 | 446 | 7.8812
32 | Повреждение | 2009-05-15 | Д-45.28 - Д-45.30 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656 | обр
33 | Повреждение | 2009-05-15 | Д-69.03 - Д-69.07 | [5 empty] | 309 | 72 | 5.3992
34 | [8 empty] | 207 | 68.5 | 2.3052
35 | Переврезка | 2009-05-15 | Новая т/к.-Текстильщиков.7 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
36 | [8 empty] | 100 | 28 | 0.2199
37 | Повреждение | 2009-05-16 | Д-49.06 - Д-49.16 | [5 empty] | 150 | 118.5 | 2.094
38 | Монтаж тр. | 2009-05-16 | Д-41.38 - Д-41.54 | [5 empty] | 106 | 196 | 1.7296
39 | Кап.ремонт | 2009-05-16 | Д-41.04 - Д-41.28 | [5 empty] | 150 | 112 | 1.9791
40 | [8 empty] | 207 | 99.2 | 3.3383
41 | Замена задвижек | 2009-05-17 | Д-104 - Д-104.01 | [5 empty] | 82 | 106 | 0.55977
42 | [8 empty] | 70 | 139.8 | 0.538
43 | Замена задвижек | 2009-05-17 | В-136.06-В-136.28 | [5 empty] | 150 | 34 | 0.60081
44 | [8 empty] | 100 | 47 | 0.36913
45 | Замена задвижек | 2009-05-18 | В- 136 - В136.02 | [5 empty] | 150 | 514 | 9.0829
46 | Повреждение | 2009-06-08 | Д-45.16 - Хлебникова 46 | [5 empty] | 82 | 19 | 0.10034
47 | Повреждение | 2009-06-08 | Д-45.26 - Хлебникова 44 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
48 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 159.7154
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 1.07.09 г. по 31.07.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Н/ст.-Куконковых.98 |  |  |  | 2009-06-04 | 0:00 | 2009-06-04 | 16:00 | 0 | 16 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ. Акт до раскопок
2 | Д-42.03 - 9 Южная 23 | 4.8 | 10.76 |  | 2009-06-08 | 11:00 | 2009-06-08 | 15:55 | 6.0245 | 4.9167 | 29.6203 | По сообщению ТГК 6
|  | 4.8 | 5.97 |  | 2009-06-08 | 11:00 | 2009-06-08 | 15:55 | 1.8546 | 4.9167 | 9.1183 | По сообщению ТГК 6
3 | Д-45.16 - Хлебникова 46 |  |  |  | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0 | 2 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ Акт до раскопок
4 | Д-45.16 - Хлебникова 44 |  |  |  | 2009-06-08 | 17:00 | 2009-06-08 | 19:00 | 0 | 2 | 0 | Под. По сообщению ЖЭУ Акт до раскопок
5 | В-24.34-Маяковского,9 | 6.3 | 7.5 | 2009-06-15 | 2009-06-21 | 8:45 | 2009-06-21 | 10:40 | 3.3532 | 1.9167 | 6.4271 | По сообщению Акт до раскопок (16669)
6 | Д-33.97 - Н/ст Куконковых 98 |  |  | 2009-06-19 | 2009-06-20 | 0:00 | 2009-06-25 | 16:10 | 0 | 136.1667 | 0 | Акт до раскопок (16732)
7 | Д-73.10 - Д-73.12 |  |  | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 0:00 | 2009-06-28 | 8:55 | 0 | 104.9167 | 0 | Акт до раскопок (16788-16789)
8 | Д-5.28 - Д-5.36 | 8.5 | 9.17 |  | 2009-07-01 | 20:45 | 2009-07-01 | 21:40 | 5.8227 | 0.91667 | 5.3374 | По сообщению
9 | Д-45.18 - 30 м-н 54 | [5 empty] | 2009-07-01 | 14:00 | 0 |  | 0
10 | В-131.115 - 3 Межевая 5 | 6.2 | 5 | 2009-06-25 | 2009-06-24 | 0:00 | 2009-07-03 | 12:35 | 1.4785 | 228.5833 | 337.9507
11 |  | 6.2 | 5 |  | 2009-07-07 | 12:30 | 2009-07-07 | 12:35 | 1.4785 | 0.083333 | 0.1232 | Подрыв при определении
12 | В-131.71 - В-131.33 | 6 | 0.87 |  | 2009-07-03 | 18:30 | 2009-07-07 | 14:40 | 0.044034 | 92.1667 | 4.0585 | При переключении диспечерской
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Д- 103/1 - Д- 103.06 Монтаж т/тр | 6.8 | 1.5 |  | 2009-07-06 | 9:00 | 2009-07-06 | 11:20 | 0.13935 | 2.3333 | 0.32515 | По сообщению
15 |  | 6.8 | 1 |  | 2009-07-06 | 9:00 | 2009-07-06 | 11:20 | 0.061934 | 2.3333 | 0.14451 | По сообщению
16 | Д- 103.04 - Родниковская 50а | 6.8 | 3 |  | 2009-07-08 | 15:10 | 2009-07-08 | 15:40 | 0.5574 | 0.5 | 0.2787
17 | В-131.33-В-131.31 | 6 | 3.5 |  | 2009-07-10 | 10:30 | 2009-07-10 | 11:10 | 0.71266 | 0.66667 | 0.47511
18 | Д-92.14Профессиональная.45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Д-18.40-К.Шоссе.11 | 3.4 | 6.4 |  | 2009-07-17 | 13:30 | 2009-07-20 | 11:20 | 1.7938 | 69.8333 | 125.2665 | При перекл.с"прмой" на "обратную"
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт до раскопок 17097
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 23.321 |  | 519.1254
| ИТОГО за месяц: | 908.5047 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 1.07.09 г. по 31.07.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 2009-06-29 | Д-52 - Д-52.02 | [5 empty] | 309 | 110 | 8.2487
2 | Замена задвижки | 2009-06-29 | Д-52.16 - Д-52 | [5 empty] | 207 | 144 | 4.846
3 | Замена задвижки | 2009-06-29 | Д-5.08 - Д-5.22 | [5 empty] | 150 | 452 | 7.9873
4 | Кап. Ремонт | 2009-06-30 | Д-15 - Д-15.02 | [5 empty] | 150 | 526 | 9.2949
5 | [8 empty] | 259 | 169 | 8.9036
6 | Повреждение ввода | 2009-07-01 | Д-45.18 - 30 м-н 54 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
7 | Кап. Ремонт | 2009-07-01 | Д-66.17 - Д-66.21 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674 | под
8 | Повреждение | 2009-07-01 | Д-5.28 - Д-5.36 | [5 empty] | 82 | 104 | 0.54921 | под
9 | Замена тр-да | 2009-07-02 | Д-42 - Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
10 | Кап. Ремонт | 2009-07-03 | В- 131.07 - В 131.87 | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588 | под
11 | Замена задвижки | 2009-07-03 | Проходная - Д- 73.04 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
12 | Повреждение | 2009-07-03 | В-131.115 - Межевая 5 | [5 empty] | 106 | 15 | 0.13237
13 | Замена задвижки | 2009-07-03 | Д- 168.13 - Д- 168.17 | [7 empty] | 0 | Слива небыло
14 | Кап. Ремонт | 2009-07-03 | Д- 168.17 - Д- 168.25 | [5 empty] | 125 | 176 | 2.1598 | обр
15 | Текущий Ремонт | 2009-07-03 | Д-33.03 - Д- 33.91 | [5 empty] | 150 | 172 | 3.0394
16 | Монтаж т/тр | 2009-07-06 | Д- 103/1 - Д- 103.06 | [5 empty] | 207 | 180 | 6.0575
17 | Монтаж Ш/кр | 2009-07-06 | В- 131.73 - В 131.71 | [5 empty] | 309 | 480 | 35.9944
18 | Замена задвижки | 2009-07-07 | Проходная - Д- 73.04 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
19 | Повреждение | 2009-07-08 | Д- 103.04 - Родниковская 50а | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
20 | Кап. Ремонт | 2009-07-08 | Д-103/1-Д-103.06 обр. | [5 empty] | 207 | 180 | 6.0575
21 | Повреждение | 2009-07-08 | Д-103.04-Родниковская.50а | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
22 | Замена участка | 2009-07-10 | В-131.115-3.Межевая.5 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
23 | Замена задвижки | 2009-07-10 | Д-114.08-Д-114.10 | [5 empty] | 207 | 460 | 15.4802
24 | Повреждение | 2009-07-10 | В-131.33-В-131.31 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
25 | П0вр.вн.системы |  | Подвал свободы.41а (хол.вода) | [7 empty] | 0
46 | Повреждение | 2009-07-13 | Д-92.14-Профессиональная.45 | [5 empty] | 100 | 26.5 | 0.20812
47 | Замена задвижки | 2009-07-14 | В-131-В-131.01;В-131.07-В-131.73 | [5 empty] | 309 | 272 | 20.3968
26 | [8 empty] | 259 | 250 | 13.1709
27 | [8 empty] | 207 | 166 | 5.5863
28 | Кап. Ремонт | 2009-07-14 | Д-33.04-н/ст.Кавалерийская.42 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
29 | Кап. Ремонт | 2009-07-14 | В-131.07-В-131.87 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
30 | Кап. Ремонт | 2009-07-14 | В-93.11-В-93.21 | [5 empty] | 150 | 196 | 3.4635
31 | [8 empty] | 125 | 138 | 1.6935
32 | [10 empty] | 0
33 | Замена задвижки | 2009-07-16 | Н/ст.Кавалерийская.60а-Д-33.108 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
34 | Переврезка | 2009-07-17 | Д-103/1-Д-103.06 обр. | [5 empty] | 207 | 260 | 8.7497
35 | Замена задвижки | 2009-07-17 | Д-45.08-Д-45.10 | [5 empty] | 207 | 530 | 17.8358
36 | Кап. Ремонт | 2009-07-17 | Д-18.08-Д-18.34 | [5 empty] | 207 | 172 | 5.7882
37 | Кап. Ремонт | 2009-07-17 | Д-50.24-Текстильщиков.68а | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
38 | Замена задвижки | 2009-07-17 | Д-49.36-н/ст.Текстильщиков.49 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
39 | Монтаж тр./пр. | 2009-07-20 | Д-33.60-Д-33.60/1 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
40 | Кап. Ремонт | 2009-07-22 | В-132.02-В-132.22 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
41 | [8 empty] | 82 | 49 | 0.25876
42 | Замена задвижки | 2009-07-20 | Д-66.01-Д-66.27 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
43 | Повреждение | 2009-07-20 | Д-18.40-К.Шоссе.11 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
44 | Монтаж т/тр. | 2009-07-21 | Д-45.28-Д-45.30 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
45 | Переврезка. | 2009-07-21 | Д-33.60/1-н/ст.Любимова.2 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
46 | Монтаж ш/кр. | 2009-07-22 | Д-93.05-Д-93.17 | [5 empty] | 259 | 894 | 47.0993
47 | [8 empty] | 207 | 224 | 7.5382
48 | Кап. Ремонт | 2009-07-22 | Д-15-д-15 | [5 empty] | 207 | 170 | 5.7209
46 | Ревизия задвижки | 2009-07-24 | Д-45.06-Д-45.22 | [5 empty] | 207 | 628.5 | 21.1506
56 | Замена задвижки | 2009-07-23 | Д-45.01-Д-45.15 | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
57 | Замена задвижки | 2009-07-23 | Д-93.05-Д-93.07 | [5 empty] | 259 | 894 | 47.0993
55 | [8 empty] | 207 | 224 | 7.5382
58 | Кап. Ремонт | 2009-07-22 | Д-22.02-Д-22.04 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
59 | [10 empty] | 0
60 | Замена задвижки | 2009-07-27 | Д-65.05-Д-65.28 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
61 | Кап. Ремонт | 2009-07-27 | В-134.71-Лебедева.28 | [5 empty] | 51 | 88 | 0.17976
62 | Кап. Ремонт | 2009-07-27 | Н/ст.К.Шоссе.2-Д-18.48 | [5 empty] | 150 | 53.5 | 0.9454
63 | Кап. Ремонт | 2009-07-29 | Н/ст.-К.Шоссе.2 | [5 empty] | 150 | 6 | 0.10603
64 | Монтаж ш/кр. | 2009-07-30 | Д-41.04-Д-41.08;Д-41.22-Д-41.20 | [5 empty] | 150 | 250 | 4.4177
65 | Установка.проглушки | 2009-07-30 | В-131.73-В-131.71;В-131.33-В-132.61 | [5 empty] | 309 | 190 | 14.2478
66 | [8 empty] | 207 | 100 | 3.3653
67 | Кап. Ремонт | 2009-07-30 | В-131.63-В-131.65 | [5 empty] | 309 | 176 | 13.198
68 | Замена участка | 2009-07-30 | Д-60.16-Лежневская.158а | [5 empty] | 70 | 65.7 | 0.25284
69 | Замена задвижки | 2009-07-31 | Д-67-Д-67.02 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
70 | Кап. Ремонт | 2008-07-30 | Н/ст.-К.Шоссе.2 | [5 empty] | 150 | 6 | 0.10603
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 389.3793
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.