## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 26_05-17_06
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.05.09 г. по 17.06.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1
2 | Н/ст.-Ф.Энгельса.28 | 6 | 9 |  | 2009-05-26 | 17:15 | 2009-05-26 | 17:45 | 4.7123 | 0.5 | 2.3562
3 | А-3.02-10Августа.20а | 2 | 15 |  | 2009-05-23 | 0:00 | 2009-05-28 | 13:50 | 7.5574 | 133.8333 | 1011.4274 | 22.05 обход по данным Района
4 | В-47.11 - Демидова 12 | 2.5 | 1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-05-19 | 15:55 | 0.037553 | 15.9167 | 0.59772
5 | В-86.01-В-86.07 | 6 | 50 |  | 2009-05-27 | 18:00 | 2009-05-28 | 9:30 | 145.4416 | 15.5 | 2254.3443 | По АКТУ
7 | Кольчугинская.5а-пер.Минеевский.16 | 4 | 0.5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-05-23 | 15:25 | 0.011875 | 111.4167 | 1.3231
8 | С-8.05-Суворова.5 | 2.1 | 1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-05-25 | 11:15 | 0.034418 | 155.25 | 5.3434
9 | А-89.04-10Августа.23 | 6.5 | 3.9 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 16:20 | 0.921 | 328.3333 | 302.3944
11 | В-61.03-Дзержинского.10 | 3 | 5 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-05-23 | 11:18 | 1.0284 | 107.3 | 110.3502
12 | А-2.05-Суворова.42 | 2.5 | 9 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:50 | 3.0418 | 322.8333 | 981.9883
13 |  | 2.5 | 1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:50 | 0.037553 | 322.8333 | 12.1233
14 |  | 2.5 | 1 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-01 | 10:50 | 0.037553 | 322.8333 | 12.1233
15 | С-8.05-Суворова.5 | 2.1 | 4 | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 0:00 | 2009-06-05 | 10:30 | 0.55068 | 250.5 | 137.9464
16 | С-43.06-10Проезд.2 | 5.6 | 2 |  | 2009-06-05 | 18:00 | 2009-06-05 | 18:30 | 0.22482 | 0.5 | 0.11241 | По АКТУ
17 | С-16.21-Ноздрина.19 | 7.5 | 8 |  | 2009-06-06 | 9:20 | 2009-06-06 | 9:50 | 4.1628 | 0.5 | 2.0814 | По сообщению
18 |  | 7.5 | 8.1 |  | 2009-06-06 | 9:20 | 2009-06-06 | 9:50 | 4.2675 | 0.5 | 2.1338 | По сообщению
19 | В-82.25-перСлесарнчй.13 | 5.8 | 22.7 |  | 2009-06-08 | 15:00 | 2009-06-08 | 16:00 | 29.474 | 1 | 29.474 | По сообщению
20 | С-46-Каравайковой.132 | 2.5 | 2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-09 | 13:50 | 0.15021 | 517.8333 | 77.7845
21 |  | 2.5 | 2 |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-09 | 13:50 | 0.15021 | 517.8333 | 77.7845
22 | А-2.67-Черниковых.33 | 6 | 5 |  | 2009-05-23 | 17:17 | 2009-05-27 | 9:00 | 1.4544 | 87.7167 | 127.5765 | 23.05 обход по данным Района
23 | С-8.05-Суворова.5 | 2.1 | 3 | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 0:00 | 2009-06-05 | 10:30 | 0.30976 | 250.5 | 77.5948
24 |  | 2.1 | 3 | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 0:00 | 2009-06-05 | 10:30 | 0.30976 | 250.5 | 77.5948
25 | В-82.25-перСлесарнчй.13 | 4.4 | 28.8 |  | 2009-06-11 | 12:30 | 2009-06-11 | 14:10 | 41.3223 | 1.6667 | 68.8705 | По сообщению
26 | С-49.25 - 14 Проезд 2 |  |  |  | 2009-05-19 | 0:00 | 2009-06-12 | 13:00 | 0 | 589 | 0 | Акт до раскопок
27 | В-31.07 - Конспиративная 4 | 2.3 | 11.28 |  | 2009-06-05 | 9:30 | 2009-06-05 | 10:30 | 4.5831 | 1 | 4.5831 | По сообщению | В-24.14 - Станко 32 | 8.6 | 5.5
28 | В-89.36-В-89.10 | 6 | 52.5 |  | 2009-06-17 | 3:00 | 2009-06-17 | 9:00 | 160.3493 | 6 | 962.096 |  |  | 8.6 | 3.9
29 | В-24.14-В-24.38 | 7.2 | 5.5 |  | 2009-06-16 | 9:05 | 2009-06-16 | 9:40 | 1.9278 | 0.58333 | 1.1246 | По сообщению |  | 8.6 | 3.2
30 |  | 7.2 | 3.9 |  | 2009-06-16 | 9:05 | 2009-06-16 | 9:40 | 0.96932 | 0.58333 | 0.56544 | По сообщению
31 |  | 7.2 | 3.2 |  | 2009-06-16 | 9:05 | 2009-06-16 | 9:40 | 0.65259 | 0.58333 | 0.38068 | По сообщению
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 413.7199 |  | 6342.0747
| ИТОГО за месяц: | 6473.9244 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н., Колчанов И. Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.05.09 г. по 17.06.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 2009-05-16 | А-40-А-40.02 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
2 | Повреждение | 2009-05-26 | А-12-А-12.01 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
3 | Замена задвижки | 2009-05-26 | С-13.18-С-13.20 | [5 empty] | 82 | 140 | 0.73932
4 | Повреждение | 2009-05-26 | Н/ст.-Ф.Энгельса.28 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
5 | Кап. Ремонт | 2009-05-29 | 36.04-А-36.06 | [5 empty] | 207 | 177 | 5.9565
6 | Переврезка | 2009-05-27 | В-89.06-В-89.10 | [5 empty] | 207 | 468 | 15.7494
7 | Переврезка | 2009-05-28 | А-30.02-А-30.04 | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
8 | Повреждение | 2009-05-28 | В-86.01-В-86.07 | [5 empty] | 150 | 180 | 3.1808
9 | [10 empty] | 0
10 | Обвязка в т.к. | 2009-05-28 | В-89.10-П.Коммуны.13а | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
11 | Замена задвижки | 2009-05-29 | В-24.64-В-24.66 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
12 | Кап. Ремонт | 2009-05-29 | А-34.02-А-34.04 | [5 empty] | 207 | 128 | 4.3075
13 | Повреждение | 2009-06-01 | Н/ст.-Ермака.43 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
14 | Наб.с/з | 2009-06-01 | В-111.02-В-111.16 | [7 empty] | 0 | Без слива
15 | Повреждение | 2009-06-01 | А-2.05-Суворова.42 | [5 empty] | 100 | 85 | 0.66757
16 | Кап. Ремонт | 2009-06-04 | С-20 - С-20.01 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
17 | Повреждение | 2009-06-01 | А-89.04-10Августа.23 | [5 empty] | 51 | 45 | 0.091924
18 | Повреждение | 2009-06-02 | ПНС-1-Темныйпер.17(гараж) | [5 empty] | 70 | 17 | 0.065422
19 | Замена участка | 2009-06-04 | С-43.06-10Проезд.2 | [5 empty] | 100 | 246 | 1.932
20 | [8 empty] | 82 | 32 | 0.16899
21 | [8 empty] | 70 | 66 | 0.25399
22 | Кап. Ремонт | 2009-06-04 | С-21.23-С-21.27 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
23 | Кап. Ремонт | 2009-06-08 | А-34.04-А-34.06 | [5 empty] | 207 | 158 | 5.3171
24 | Повреждение | 2009-06-05 | В-31.09-пер.Конспиративный.4 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
25 | Повреждение | 2009-06-05 | С-8.05-Суворова.5 | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
26 | Повреждение | 2009-06-03 | А-20 - Арсения 4 | [5 empty] | 76 | 13 | 0.058972
27 | Повреждение | 2009-06-06 | С-16.21-Ноздрина.19 | [5 empty] | 70 | 77 | 0.29632
28 | Повреждение | 2009-06-08 | В-82.25(1)-пер.Слесарный.13 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
29 | Повреждение | 2009-06-08 | В-81-Кузнецова.55.57 | [5 empty] | 82 | 45 | 0.23764
30 | Замена задвижки | 2009-06-09 | А-51.07-А-51.09 | [5 empty] | 207 | 68 | 2.2884
31 | Замена задвижки | 2009-06-09 | Н/ст.- Ноздрина17.19 | [5 empty] | 150 | 102 | 1.8024
32 | [8 empty] | 70 | 154 | 0.59264
33 | Повреждение | 2009-06-09 | С-46-С-47 | [5 empty] | 406 | 83 | 10.745
34 | [8 empty] | 309 | 490 | 36.7443
35 | Повреждение | 2009-06-09 | Н/стШошина.15-С-20.01 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
36 | Повреждение | 2009-05-28 | А-2.67-Черниковых.33 | [5 empty] | 100 | 27 | 0.21205
37 | Замена задвижек | 2009-06-11 | С-22.02 - С-22.04 | [5 empty] | 150 | 388 | 6.8563
38 | Повреждение | 2009-06-11 | В-82.25(1)-пер.Слесарный.13 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
39 | Повреждение | 2009-06-12 | С-49.25 - 14 Проезд 2 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
40 | Установка проглушек | 2009-06-11 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
41 | Кап. Ремонт | 2009-06-15 | А-51.06- Косарева,11 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
42 | Кап. Ремонт | 2009-06-15 | А-100.03-А-100.05 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
43 | [8 empty] | 100 | 68 | 0.53405
44 | Кап. Ремонт | 2009-06-15 | А-49.02 - А-49.24 | [5 empty] | 100 | 62 | 0.48693
45 | Повреждение | 2009-06-17 | В-89.06 - В-89.06 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
46 | Замена задвижек | 2009-06-17 | Н/с - Косарева 11 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
47 | [8 empty] | 150 | 24 | 0.4241
48 | Кап. Ремонт | 2009-06-17 | В-37 - В-37.02 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
49 | Кап. Ремонт | 2009-06-17 | В-82 - В-82.01 | [5 empty] | 309 | 115 | 8.6237
50 | Кап. Ремонт | 2009-06-17 | А-41- К. Маркса 32 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
51 | [8 empty] | 150 | 56 | 0.98957
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 131.8497
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н., Колчанов И. Е.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 1.07.09 г. по 25.07.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | Н/ст.-Ф.Энгельса.28 | 2.8 | 7.82 | 2009-06-18 | 2009-06-19 | 0:00 | 2009-06-19 | 10:33 | 2.4303 | 10.55 | 25.64
4 | В-23.03-В-23.11 |  |  | 2009-06-19 | 2009-06-18 | 0:00 | 2009-06-19 | 15:30 | 0 | 39.5 | 0 | Акт до раскопок (16662)
5 | С-53.07 - Инженерная 2г |  |  |  | 2009-06-23 | 19:50 | 2009-06-23 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | По сообщению Акт до раскопок (16705)
6 | В-59.05 - Ленина 53 | 6.6 | 11.17 |  | 2009-06-25 | 10:30 | 2009-06-25 | 11:00 | 7.6129 | 0.5 | 3.8065 | По сообщению
7 | А-10 - Бубнова 49 | 2.1 | 5 |  | 2009-06-26 | 13:40 | 2009-06-29 | 14:40 | 0.86044 | 73 | 62.8124 | По сообщению
| А-62.81- 1 Деревенская 5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | Повр. в опрессовку по данным района
8 | Н/ст - Икрянистовой 4 под. | 7.4 | 1.6 |  | 2009-06-30 | 9:05 | 2009-07-01 | 10:10 | 0.1654 | 25.0833 | 4.1487 | По сообщению
9 | В-82.23-В-82.25 | 7.4 | 1.6 | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 9:05 | 2009-07-01 | 10:10 | 0.1654 | 25.0833 | 4.1487 | По сообщению
10 | [8 empty] | 0 |  | 0
11 | В-66.02-В-66.04 | 1.2 | 3 |  | 2009-07-07 | 0:00 | 2009-07-07 | 6:45 | 0.23416 | 6.75 | 1.5806 | По сообщению
|  | 1.2 | 3 |  | 2009-07-07 | 0:00 | 2009-07-07 | 6:45 | 0.23416 | 6.75 | 1.5806 | По сообщению
12 | В-65.07 -Ермака 11 | 5.3 | 20.81 |  | 2009-07-07 | 11:30 | 2009-07-07 | 12:30 | 23.6785 | 1 | 23.6785 | По сообщению
13 | В-86.13 - В-86.13/1 |  |  |  | 2009-07-07 | 12:10 | 2009-07-07 | 14:55 | 0 | 2.75 | 0 | По сообщению
14 | В-82.23-2Фабричный.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт до раскопок 16934
15 | С-33.42-Новая.1 | 6 | 9.4 |  | 2009-07-11 | 5:15 | 2009-07-11 | 5:56 | 5.1405 | 0.68333 | 3.5127 | По сообщению
16 | В-112.34-В-112.36 | 2.1 | 4 | 2009-07-02 | 2009-07-03 | 0:00 | 2009-07-12 | 22:05 | 0.55068 | 238.0833 | 131.1087
17 | В-65.07-Ермака.11 | 6.8 | 10 |  | 2009-07-13 | 11:00 | 2009-07-13 | 11:30 | 6.1934 | 0.5 | 3.0967 | По сообщению
18 | В-89.06-В-89.10 | 6.2 | 3 | 2009-07-03 | 2009-07-04 | 0:00 | 2009-07-13 | 13:31 | 0.53224 | 229.5167 | 122.159
19 | В-81-Кузнецова.55 | 6.8 | 6 | 2009-05-29 | 2009-05-30 | 0:00 | 2009-06-08 | 17:10 | 2.2296 | 233.1667 | 519.8719
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Н/ст.-Бубнова.76 | 6.8 | 4 |  | 2009-07-16 | 11:10 | 2009-07-16 | 13:30 | 0.99094 | 2.3333 | 2.3122 | По сообщению ДУ
23 | А-25.10-Батурина.6/40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Ак до раскопок 17057
24 | Эл.уз.Пролет.44а-Пролетарская.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт до раскопок 17083
25 | А-3.04-А-3.14 | 6 | 13.8 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 0:00 | 2009-07-21 | 11:34 | 11.0792 | 83.5667 | 925.8482
26 | В-89-В-89.02 | 6 | 35.02 |  | 2009-07-21 | 11:00 | 2009-07-21 | 11:34 | 71.3478 | 0.56667 | 40.4304 | По сообщению бани№5
27 | [8 empty] | 0 |  | 0
28 | А-2.17/1-Своболныйпер.17а | 2 | 11.3 |  | 2009-05-23 | 17:17 | 2009-05-24 | 8:25 | 4.2889 | 15.1333 | 64.9052
29 | В-47.17-Демидова.9 | 6 | 20.7 |  | 2009-07-21 | 8:10 | 2009-07-21 | 9:00 | 24.9281 | 0.83333 | 20.7734 | По сообщению ГВВ
30 | В-47.15-Демидова.15 | 1.5 | 2.23 |  | 2009-07-22 | 10:45 | 2009-07-22 | 11:15 | 0.14465 | 0.5 | 0.072327 | По сообщению
31 | А-11.01-А-11.07 | 6 | 0.5 |  | 2009-07-22 | 9:50 | 2009-07-22 | 10:50 | 0.014544 | 1 | 0.014544
32 | А-11.05-Пушкина.45 | 8 | 3 |  | 2009-07-22 | 9:50 | 2009-07-22 | 15:10 | 0.60459 | 5.3333 | 3.2245
33 | А-17.06-А-17.10 | 8 | 29.08 |  | 2009-07-23 | 6:15 | 2009-07-23 | 6:35 | 56.8076 | 0.33333 | 18.9359 | По сообщению
34 | А-79-А-79.01 | 6.7 | 1 |  | 2009-07-23 | 22:00 | 2009-07-23 | 22:30 | 0.061477 | 0.5 | 0.030738
35 | А-23-Погорный.4 | 3 | 15 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 14:40 | 9.2558 | 44.6667 | 413.4277
36 | А-3.04-А-3.14 | 6 | 13.8 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 0:00 | 2009-07-21 | 11:34 | 11.0792 | 83.5667 | 925.8482
37 | А-36.21-н/ст.;Н/ст.А-36 | 1.3 | 3 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 0:00 | 2009-07-25 | 9:25 | 0.24372 | 201.4167 | 49.0888
38 | С-33.22-Пер.Фигурный.9 | 7.4 | 3 | 2009-07-15 | 2009-07-16 | 0:00 | 2009-07-25 | 18:20 | 0.58148 | 234.3333 | 136.259
39 | А-3.04-А-3.14 | 1.6 | 8 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 0:00 | 2009-07-21 | 11:34 | 1.9227 | 83.5667 | 160.6741
40 | А-25.34-Набережная.5 | 7 | 19.2 |  | 2009-07-28 | 1:05 | 2009-07-28 | 1:25 | 23.1646 | 0.33333 | 7.7215 | По сообщению
41 | В-95-Герцена.31 | 0.8 | 13.39 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 15:50 | 3.8087 | 69.8333 | 265.9756
42 | С-44-С-47 | 6.4 | 6.26 |  | 2009-07-20 | 0:00 | 2009-07-30 | 9:35 | 2.3546 | 249.5833 | 587.6614
43 | Эл.уз.Ф.Энгельса.1/25 | 7 | 1.95 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 0:00 | 2009-07-31 | 10:05 | 0.23894 | 178.0833 | 42.5515
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 272.9453 |  | 4572.9002
| ИТОГО за месяц: | 4758.0667 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н., Колчанов И. Е.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 1.07.09 г. по 25.07.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Текущий ремонт | 2009-06-29 | А-2.03 - А-2.75 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
2 | Замена обвязки | 2009-06-29 | В-47.21- В-47.23 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
3 | Повреждение | 2009-06-30 | Н/ст - Икрянистовой 4 под. | [5 empty] | 150 | 52 | 8.41
4 | Повреждение | 2009-07-01 | В-82.23.03-В-82.25 | [5 empty] | 150 | 76
5 | Кап. Ремонт | 2009-07-02 | Эл.Узел Зеленая 20 - Гараж | [5 empty] | 35 | 42 | 0.040408
6 | Кап. Ремонт | 2009-07-02 | А-83.01 - А-83.03 | [5 empty] | 100 | 170 | 1.3351
7 | Кап. Ремонт | 2009-07-03 | А-3.24 - А-3.34 - Смирнова 93а | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
8 | Замена обвязки | 2009-07-06 | А-19.37 - А-19.17 | [5 empty] | 207 | 37 | 1.2451
9 | Повреждение | 2009-07-01 | А-62.81- 1 Деревенская 5 | [5 empty] | 70 | 71 | 0.26938 | При опрессовке по данным района
10 | [8 empty] | 70 | 71 | 0.27323 | При опрессовке по данным района
11 | [8 empty] | 70 | 71 | 0.27323 | При опрессовке по данным района
12 | [8 empty] | 70 | 71 | 0.27323 | При опрессовке по данным района
13 | Повреждение | 2009-07-07 | В-66.02-В-66.04 | [5 empty] | 150 | 87 | 1.5374 | Без подрыва
14 | Ремонт в т/к | 2009-07-07 | А 36.06 - А 36.26 | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
15 | Ремонт в т/к | 2009-07-07 | А 36.06 - А 36.27 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
16 | Повреждение | 2009-07-07 | В-65.07 -Ермака 11 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625 | Под
17 | Повреждение | 2009-07-07 | В-86.13 - В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 214 | 3.7816
18 | Повреждение | 2009-06-25 | В-59.05 - Ленина 53 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278 | Подрыв
19 | Повреждение | 2009-06-25 | В-59.05 - Ленина 53 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278 | Подрыв
20 | Кап. Ремонт | 2009-06-29 | Ф.Энгельса.22-С-16.07 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
21 | Кап. Ремонт | 2009-06-27 | С-11.08-Сакко.30/30 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
22 | Повреждение | 2009-05-21 | В-95-Герцена.31 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
23 | Повреждение | 2009-06-29 | А-10-Бубнова.49 | [5 empty] | 82 | 304 | 1.6054
24 | Кап. Ремонт | 2009-07-07 | Н/ст.-Фролова.28 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
25 | Кап. Ремонт | 2009-07-08 | А-51.33-н/ст.Фролова.28 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
26 | Ремонт в т/к | 2009-07-07 | А-17-А-17.02 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
27 | Врезка в т/тр. | 2009-07-08 | А-34-А-34.02 | [5 empty] | 207 | 142 | 4.7787
28 | Врезка в т/тр. | 2009-07-08 | А034.06-А-34.04 | [5 empty] | 207 | 267 | 8.9852
29 | Повреждение | 2009-07-07 | В-86.13-В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
30 | Кап. Ремонт | 2009-07-09 | А-11-А-11.01 | [5 empty] | 207 | 62 | 2.0865
31 | Кап. Ремонт | 2009-07-16 | А-11-А-11.01 | [5 empty] | 207 | 62 | 2.0865
32 | Кап. Ремонт | 8.07.09А-51.33-н/стФролова.28 | [6 empty] | 100 | 82 | 0.64401
33 | Повреждение | 2009-07-10 | В-82.2302Фабричный.2 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
34 | Замена обвязки | 2009-07-10 | В-82.22-В-82.25 | [5 empty] | 150 | 152 | 2.686
35 | Кап. Ремонт | 2009-07-10 | А-51.1/1-А-51.12 | [5 empty] | 207 | 176 | 5.9228
36 | Врезка в т/тр. | 2009-07-11 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
37 | Кап. Ремонт | 2009-07-13 | А-72.01-А-72.39 | [5 empty] | 125 | 161 | 1.9757
38 | Повреждение | 2009-07-11 | С-33.42-Новая.1 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
39 | Кап. Ремонт | 2009-07-13 | А-19.05-А-19.11 | [5 empty] | 150 | 21 | 0.37109
40 | Кап. Ремонт | 2009-07-13 | А-36.02-А-36.28 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
41 | Повреждение | 2009-07-13 | В-112.34-В-112.36 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
42 | Повреждение | 2009-07-13 | В-65.07-Ермака.11 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
43 | Повреждение | 2009-07-13 | В-99.06-В-89.10 | [5 empty] | 207 | 448 | 15.0763
44 | Кап. Ремонт | 2009-07-14 | В-82.03-В-82.05 | [5 empty] | 259 | 80 | 4.2147
45 | [8 empty] | 150 | 220 | 3.8876
46 | Кап. Ремонт | 2009-07-16 | А-19.03-до проглушки в ткА-19.05 | [5 empty] | 207 | 182 | 6.1248
47 | Кап. Ремонт | 2009-07-16 | А-25.08-А-25.38 | [5 empty] | 150 | 258 | 4.5591
48 | Кап. Ремонт | 2009-07-16 | А-11-А-11.02 | [5 empty] | 207 | 176 | 5.9228
49 | Кап. Ремонт |  | А-51.05-до проглушки в ткА-51.07 | [5 empty] | 207 | 238 | 8.0093
50 | М/шар.кр | 2009-07-17 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 472 | 15.884
51 | Кап. Ремонт |  | А-36.18-Ленина.98 | [5 empty] | 100 | 182 | 1.4294
52 | Повреждение | 2009-07-16 | Н/ст.-Бубнова.76 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
53 | Кап. Ремонт | 2009-07-20 | Эл.узелНоздрина.28-Ноздрина.26 | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
54 | Повреждение |  | А-25.10-Батурина.6/40 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
55 | Кап. Ремонт | 2009-07-17 | Н/ст.-Бубнова.76 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
56 | Установка проглушки | 2009-07-20 | В-73-А-51.13 | [5 empty] | 207 | 134 | 4.5094
57 | Кап. Ремонт | 2009-07-20 | А-72.01-А-72.39 | [5 empty] | 125 | 161 | 1.9757
58 | [8 empty] | 100 | 61 | 0.47908
59 | Кап. Ремонт | 2009-07-25 | А-51.01/1-А-51.12 | [5 empty] | 207 | 170 | 5.7209
60 | Повреждение | 2009-07-20 | Эл.узелПролетарская.44а-Пролетарская.44 | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
61 | Кап. Ремонт | 2009-07-21 | Н/ст.-С-21.38 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
62 | Монтаж ш/кр. | 2009-07-21 | А-2.01-А-2.63 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
63 | Определение утечки | 2009-07-21 | А-45.15-А-45.17 | [5 empty] | 100 | 134 | 1.0524
64 | Кап. Ремонт | 2009-07-22 | А-62.17-А-62.37 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
65 | Повреждение | 2009-07-21 | А-3.04-А-3.14 | [5 empty] | 150 | 40.5 | 0.71567
66 | Повреждение | 2009-07-21 | В-89-В-89.02 | [5 empty] | 207 | 448 | 15.0763
67 | Повреждение | 2009-07-21 | А-17.06-А-17.10 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
68 | Повреждение | 2009-07-21 | В-47.17-Демидова.9 | [5 empty] | 70 | 4 | 0.015393
69 | Повреждение | 2009-05-23 | А-2.17/1-Свободныйпер.17а | [5 empty] | 32 | 12 | 0.0096507
70 | Повреждение | 2009-07-22 | В-47.09-Демидова.15 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
71 | Повреждение | 2009-07-22 | А-11.01-А-11.07 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
72 | Повреждение | 2009-07-22 | А-11.05-Пушкина.45 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
73 | Повреждение | 2009-07-23 | А-17.02-А-17.04 | [5 empty] | 150 | 34 | 0.60081
74 | Повреждение | 2009-07-23 | А-79-А-79.01 | [5 empty] | 150 | 290 | 5.1246
75 | [8 empty] | 125 | 154 | 1.8898
76 | [8 empty] | 100 | 610 | 4.7908
77 | [8 empty] | 82 | 474 | 2.5031
78 | [8 empty] | 70 | 24 | 0.09236
79 | Монтаж вр.тр./пр. | 2009-07-20 | В-82.01-В-82.03 | [5 empty] | 259 | 80 | 4.2147
80 | Кап. Ремонт | 2009-07-20 | В-82.07-В-82.17 | [5 empty] | 207 | 454 | 15.2783
81 | [8 empty] | 150 | 490 | 8.6588
82 | Повреждение | 2009-06-19 | Н/ст.-Ф.Энгельса.28 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
83 | Повреждение | 1900-01-24 | А-36.21-н/ст. | [5 empty] | 82 | 59.5 | 0.31421
84 | Повреждение | 2009-07-27 | С-33.22-Фигурный.9 | [5 empty] | 51 | 18.5 | 0.037791
85 | Повреждение | 2009-07-28 | А-25.34-Набережная.5 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
86 | Кап. Ремонт | 2009-07-28 | С-11.01-С-11.03 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
87 | Кап. Ремонт | 2009-07-29 | С-8.11-Колотилова.39 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
88 | Замена задвижки | 2009-07-30 | С-21.02-С-21.28 | [5 empty] | 150 | 200 | 3.5342
89 | Кап. Ремонт | 2009-07-30 | Н/ст.-С-21.38 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
90 | Кап. Ремонт | 2009-07-30 | В-27.18-Багаева.26 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
91 | Повреждение | 2009-07-30 | С-44-С-47 | [5 empty] | 309 | 195.3 | 14.6452
92 | Замена обвязки | 2009-07-30 | А-19.11-А-19.15 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
93 | Повреждение | 2009-07-30 | Эл. Уз.Ф.Энгельса.1/25-А-89.06 | [5 empty] | 100 | 33 | 0.25917
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | [10 empty] | 0
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
107 | [10 empty] | 0
108 | [10 empty] | 0
109 | [10 empty] | 0
110 | [10 empty] | 0
111 | [10 empty] | 0
112 | [10 empty] | 0
113 | [10 empty] | 0
114 | [10 empty] | 0
115 | [10 empty] | 0
116 | [10 empty] | 0
117 | [10 empty] | 0
118 | [10 empty] | 0
119 | [10 empty] | 0
120 | [10 empty] | 0
121 | [10 empty] | 0
122 | [10 empty] | 0
123 | [10 empty] | 0
124 | [10 empty] | 0
125 | [10 empty] | 0
126 | [10 empty] | 0
127 | [10 empty] | 0
128 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 185.1665
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н., Колчанов И. Е.