## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.21 г. по 31.12.21 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-58.06 - Шестернина 4 |  | 2.9 | 1.5 | 2021-11-29 | 0:00 | 2021-12-03 | 14:35 | 0 | 0.091003 | 110.5833 | 0 | 10.0634
2 |  | вход в зем. - Мархлевского 31 | 5.6 |  | 7.1 | 2021-12-05 | 14:55 | 2021-12-05 | 15:30 | 2.8332 | 0 | 0.58333 | 1.6527 | 0 | по сообщению
3 |  | Фрунзе 17 - Фрунзе 19 | 4.3 |  | 2 | 2021-12-05 | 19:50 | 2021-12-06 | 15:35 | 0.197 | 0 | 19.75 | 3.8908 | 0 | по сообщению
4 |  | н/ст Б. Хмельницкого 4 г.в.с. | [5 empty] | 2021-12-06 | 10:05 | 0 | 0 | 1068874.0833 | 0 | 0 | Кубарев
|  | B-58.06 - Шестернина 4 | 5.7 |  | 16.9 | 2021-12-07 | 19:50 | 2021-12-07 | 20:15 | 16.1951 | 0 | 0.41667 | 6.748 | 0 | по сообщению
6 |  | B-107.11 - Союзная 4 |  | 3.5 | 28.5 | 2021-12-14 | 10:11 | 2021-12-14 | 10:55 | 0 | 36.0908 | 0.73333 | 0 | 26.4666 | по сообщению в 8:55 14.12
7 |  | A-96.04 - Ленина 20а |  | 2.1 | 9.2 | 2021-12-13 | 23:00 | 2021-12-14 | 13:05 | 0 | 2.9131 | 14.0833 | 0 | 41.0264 | по сообщению
8 |  | A-39.23 - A-39.35 | 5 |  | 1 | 2021-12-10 | 10:45 | 2021-12-17 | 9:45 | 0.053108 | 0 | 167 | 8.869 | 0
9 |  | B-21.03 - Станко 9 | 6.1 |  | 1.5 | 2021-12-16 | 10:30 | 2021-12-21 | 15:58 | 0.13198 | 0 | 125.4667 | 16.5596 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | A-34.36 - A-34.04 | 5.5 | 2.8 |  | 2021-11-23 | 9:45 |  |  | 0 | 0 | -1068561.75 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 19.4104 | 39.0949 |  | 37.72 | 77.5564
|  | ИТОГО за месяц: | 127.7333
|  | в том числе под. тр.: | 49.0562
|  | в том числе обр. тр.: | 78.677
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.21 г. по 31.12.21 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-03 | B-58.06 - Шестернина 4 | [6 empty] | 100 | 30 | 0 | 0.23561
[11 empty] | 82 | 37 | 0 | 0.19539
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-03 | b-111.06(2) - Мархлевского 31 | [5 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-06 | Фрунзе 17 - Фрунзе 19 | [5 empty] | 51 |  | 42 | 0.085796 | 0
4 |  | проглушение | 2021-12-07 | B-58.06 - Шестернина 4 | [6 empty] | 100 | 67 | 0 | 0.5262
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-14 | B-107.11 - Союзная 4 | [6 empty] | 51 | 65 | 0 | 0.13278
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-14 | A-96.04 - Ленина 20а | [5 empty] | 150 |  | 34 | 0.60081 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-17 | A-39.23 - A-39.35 | [5 empty] | 150 |  | 186 | 3.2868 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-21 | B-21.03 - Станко 9 | [5 empty] | 51 |  | 15 | 0.030641 | 0 | замена трубопровода
9 |  | замена трубопровода | 2021-12-28 | B-21.03 - Станко 9 | [5 empty] | 51 | 51 | 15 | 0.030641 | 0.030641
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
12 |  | устр. повр. т/с |  | A-34.36 - A-34.04 | [5 empty] | 207 |  | 206 | 6.9324 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 11.3362 | 1.1206
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________