## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-110.04 - Д-110.06 | 7.9 | 1 |  | 2018-03-12 | 13:45 | 2018-03-14 | 10:15 | 0.066755 | 44.5 | 2.9706 | по сообщению
2 | 2 | В-131.23 - В-131.27 | 5.8 | 2.5 |  | 2018-03-14 | 5:50 | 2018-03-14 | 6:20 | 0.35749 | 0.5 | 0.17875 | по сообщению
3 | 3 | Д-5.08 |  |  |  | 2018-01-17 | 17:15 | 2018-03-15 | 10:00 | 0.06 | 1360.75 | 81.645 | течь с. задв., по сообщению
4 | 4 | Д-33.03 - Д-33.51 | 1.9 | 2.3 |  | 2018-03-13 | 15:00 | 2018-03-15 | 10:05 | 0.17318 | 43.0833 | 7.4613 | по сообщению
5 | 5 | В-134.97 - В-134.99 | 6.7 | 2 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0:00 | 2018-03-22 | 11:45 | 0.24591 | 155.75 | 38.3
6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.90334 |  | 130.5556
|  | ИТОГО за месяц: | 189.3566 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2018-03-06 | Д-33.51 - Д-33.53 | [5 empty] | 219 | 103 | 3.8797
2 |  | кап. ремонт | 2018-03-12 | В-131.131 - Б. Хмельницкого 59а | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
3 |  | кап. ремонт | 2018-03-12 | Д-122.19 - Диановых 15а | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-14 | Д-110.04 - Д-110.06 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-14 | В-131.23 - В-131.27 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
6 |  | набивка сальника задвижки | 2018-03-15 | Д-5.08 | [5 empty] | 259 | 244 | 12.8548
7 | [9 empty] | 207 | 88 | 2.9614
8 |  | монтаж обводного т/пр | 2018-03-15 | Д-33.53 - Д-33.51/1 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
9 |  | установка проглушек | 2018-03-15 | Д-33.03 - Д-33.53 | [5 empty] | 259 | 180 | 9.4831
10 |  | замена задвижки | 2018-03-15 | В-131.23 - В-131.27 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
11 | [9 empty] | 70 | 26 | 0.10006
12 |  | кап. ремонт | 2018-03-15 | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-22 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
14 |  | кап. ремонт | 2018-03-27 | Д-42.03 - 2 Чапаева 63 | [5 empty] | 76 | 78 | 0.35383
15 |  | кап. ремонт | 2018-03-27 | Д-49.08 - Д-49.36 | [5 empty] | 207 | 480 | 16.1532
16 |  | разглушение | 2018-03-30 | Д-33.03 - Д-33.53 | [5 empty] | 259 | 180 | 9.4831
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 58.8009
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________