## стор. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.01.22 г. по 31.01.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T032002 - Минская 118 | 5.8 |  | 0.3 |  |  | 2021-12-30 | 16:50 | 0.0051479 | 0 | 1069456.8333 |  | 0
2 |  | ИСМА003 - Бакинский 92 | 5.7 |  | 1.5 | 2022-01-10 | 8:00 | 2022-01-11 | 12:05 | 0.12758 | 0 | 28.0833 | 3.583 | 0 | ув. подп. на 1л/ч
3 |  | Т035017 - 3 Лагерная 57 | 5.1 |  | 0.4 | 2022-01-08 | 10:00 | 2022-01-13 | 13:30 | 0.0085818 | 0 | 123.5 | 1.0599 | 0 | в обходах
4 |  | ЖДT015 - Чайковского 7 | 4.2 |  | 3 | 2022-01-13 | 8:00 | 2022-01-14 | 10:10 | 0.43807 | 0 | 26.1667 | 11.4627 | 0 | ув. подп. (в акте по звонку в 10:05)
5 |  | ЖДТ010 - ЖДТ010/1 | 4.2 |  | 6.4 | 2022-01-13 |  | 2022-01-17 | 12:35 | 1.9937 | 0 | 108.5833 | 216.4814 | 0 | ув. подп.
6 |  | T035010 - 12 Санаторная 1а | 5.5 |  | 3 | 2022-01-17 |  | 2022-01-18 | 13:45 | 0.5013 | 0 | 37.75 | 18.924 | 0 | в обходах
7 |  | ЖДТ010 - ЖДТ010/1 |  | 2.8 | 7.8 | 2022-01-17 | 16:50 | 2022-01-18 | 10:27 | 0 | 2.4179 | 17.6167 | 0 | 42.5956 | при вкл.
8 |  | Окуловой 76 (надземка) | 5 |  |  | 2022-01-19 | 12:20 | 2022-01-19 |  | 0 | 0 | -12.3333 | 0 | 0 | хомут, без слива д=57
9 |  | ИСМА002 - 23 Линия 14 |  | 3.9 | 3 | 2022-01-31 | 0:00 | 2022-01-31 | 16:30 | 0 | 0.42213 | 16.5 | 0 | 6.9652 | ув. подп. сооб. Т+
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.0744 | 2.84 |  | 251.511 | 49.5608
|  | ИТОГО за месяц: | 304.747
|  | в том числе под. тр.: | 253.7628
|  | в том числе обр. тр.: | 50.9843
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.01.22 г. по 31.01.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-30 | T032002 - Минская 118 | [5 empty] | 51 |  | 6 | 0.012257 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-11 | ИСМА003 - Бакинский 92 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-13 | Т035017 - 3 Лагерная 57 | [5 empty] | 82 |  | 37 | 0.19539 | 0 | замена тр-да
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-14 | ЖДT015 - Чайковского 7 | [5 empty] | 70 |  | 11 | 0.042332 | 0 | замена тр-да
[10 empty] | 51 |  | 7 | 0.014299 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-17 | ЖДТ010 - ЖДТ010/1 | [5 empty] | 125 |  | 116 | 1.4235 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-18 | T035010 - 12 Санаторная 1а | [5 empty] | 82 |  | 25 | 0.13202 | 0 | замена тр-да
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-01-18 | ЖДТ010 - ЖДТ010/1 | [6 empty] | 125 | 116 | 0 | 1.4235 | замена тр-да
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 2.2517 | 1.4235
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________