## 1 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## кот 24
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МП "ИГТЭ"
__________С. В. Саванов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельной №24 ИГТЭ
| Устраненные | с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Т024001- Носова 49 |  |  |  | 2009-09-24 | 0:00 | 2009-09-30 | 11:20 | 0.8 | 147 | 117.6
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.8 |  | 117.6
| ИТОГО за месяц: | 117.6 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н 21.01-31.01 кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Т-037028-П/О14№187 | 5.5 | 5 |  | 2009-10-02 | 9:30 | 2009-10-02 | 10:10 | 1.3925 | 0.66667 | 0.92833 | По сообщению
2 | А-62.43-А-62.49 | 5 | 7 |  | 2009-10-06 | 9:30 | 2009-10-06 | 14:20 | 2.6023 | 4.8333 | 12.5777 | По сообщению
3 | Т-036009-Т-036010 | 5 | 5.5 |  | 2009-09-29 | 15:00 | 2009-10-05 | 10:50 | 1.6065 | 139.8333 | 224.6436
4 | КБТ002-КБТ003П | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания
5 | А-60.16-А-60.71 | 6.3 | 3 |  | 2009-10-13 | 8:25 | 2009-10-13 | 8:55 | 0.53652 | 0.5 | 0.26826 | По сообщению
6 | Т-037056-Н.Неман.89 | 2.5 | 3 |  | 2009-10-16 | 16:25 | 2009-10-16 | 16:55 | 0.33798 | 0.5 | 0.16899
7 | Шевченко.4-Кр.Зорь.45 | 2.5 | 4 |  | 2009-10-20 | 19:45 | 2009-10-20 | 20:15 | 0.60085 | 0.5 | 0.30042
8 | КИП104-Рабфаковская.2/1 | 7.3 | 4.08 |  | 2009-10-23 | 10:10 | 2009-10-23 | 10:40 | 1.0682 | 0.5 | 0.5341 | По сообщению
9 | Т-033035-Водопроводная.1 | 4.7 | 5 |  | 2009-10-26 | 0:00 | 2009-10-26 | 13:25 | 1.2872 | 13.4167 | 17.2706
10 | Т-3-Т-4-Со Тел Стр | 3.5 | 19.15 |  | 2009-10-07 | 23:00 | 2009-10-08 | 11:00 | 16.2946 | 12 | 195.5356
11 | Т-033004-Пер.Шевченко4 |  |  |  | 2009-10-20 | 14:00 | 2009-10-21 | 10:30 | 3.5 | 20.5 | 71.75 | По приборам учета
12 | Т-033010-Революционная.10а | 2.5 | 1 |  | 2009-10-21 | 0:00 | 2009-10-28 | 12:00 | 0.037553 | 180 | 6.7595
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 29.2643 |  | 530.737
| ИТОГО за месяц: | 553.9033 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей от котельных ИГТЭ
| с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Врезка в тр./пр. | 2009-10-02 | Н/бШошина-К1Т002 | [5 empty] | 207 | 48 | 1.6153
2 | Капитальный ремонт | 2009-10-02 | Кот.№33-Т-033038 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
3 | Монтаж тр./пр. | 2009-10-02 | Т-037021-П/о14-254 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
4 | Повреждение | 2009-10-02 | Т-035028-П\О14№187 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
5 | Повреждение | 2009-10-05 | Т-036007-Т-036010 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
6 | [8 empty] | 82 | 239 | 1.2621
7 | Врезка в тр./пр. | 2009-10-06 | Кот.Искож-Окуловой.68а | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
8 | Замена задвижки | 2009-10-05 | А-60.15-А-60.77 | [5 empty] | 150 | 141 | 2.4916
9 | Повреждение | 2009-10-06 | А-62.43-А-62.49 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
10 | Демонтаж тр./пр. | 2009-10-09 | Т-037020-п/о14№254 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
11 | Повреждение | 2009-10-13 | А-60.16-А-60.71 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
12 | Переврезка | 2009-10-14 | ТК у Кот."Искож"-Окуловой.62 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
13 | [8 empty] | 82 | 100 | 0.52809
14 | [8 empty] | 51 | 324 | 0.66185
15 | Повреждение | 2009-10-16 | т-037056-Н.неман.89 | [5 empty] | 82 | 13.5 | 0.071292
16 | Повреждение | 2009-10-21 | Пер.Шевченко.6а-Кр.Зорь.45 | [5 empty] | 100 | 29 | 0.22776
17 | [8 empty] | 150 | 29 | 0.51246
18 | Замена задвижки | 2009-10-22 | Т-031003-Т-031004 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
19 | Замена задвижки | 2009-10-22 | Кот.№31-потребителиГВС | [5 empty] | 150 | 4 | 0.070684
20 | [8 empty] | 82 | 4 | 0.021123
21 | Повреждение | 2009-10-23 | КИП104-Рабфаковская.2/1 | [5 empty] | 100 | 47.5 | 0.37305
22 | Капитальный ремонт | 2009-10-28 | Т-037045-4Деревенская.46 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
23 | [8 empty] | 82 | 48 | 0.25348
24 | Повреждение | 2009-10-26 | Т-033035-Водопроводная.1 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
25 | Капитальный ремонт | 2009-10-28 | Кот."ИСМА"- | [7 empty] | 0 | Заявка снята
26 | Переврезка | 2009-10-27 | Т-036007-Попова.24 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
27 | Ремонт | 2009-10-29 | Т-0290010Окуловой.57 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
28 | [8 empty] | 82 | 61.5 | 0.32477
29 | Повреждение | 2009-10-08 | Т-3-Т-4 Со тел Стр | [5 empty] | 82 | 150 | 0.79213
30 | [8 empty] | 70 | 150 | 0.57725
31 | Уст.проглушки | 2009-10-30 | Т-033.35-Т-033037 | [5 empty] | 70 | 130 | 0.50028
32 | Уст.проглушки | 2009-10-30 | Т-033010-Т-033.16 | [5 empty] | 100 | 334 | 2.6232
33 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 23.1663
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.