## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-65-В-65.01 | 7 | 3 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.56554 | 48 | 27.146
2 |  | 7 | 3 |  | 2009-09-13 | 9:00 | 2009-09-15 | 12:15 | 0.56554 | 51.25 | 28.984
3 | С-52.06-6Меланжевая.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
4 | А-77/1-Г.Горбатова.3 | 2 | 3 |  | 2009-09-13 | 9:00 | 2009-09-21 | 13:20 | 0.30229 | 196.3333 | 59.3505
5 | С-8.01-С-8.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Проглушено
6 | В-19.09-В-19.11 | 8 | 3 |  | 2009-09-17 | 0:00 | 2009-09-27 | 10:47 | 0.60459 | 250.7833 | 151.6209
7 | С-33.42-Новая.1 | 2 | 2.53 |  | 2009-09-19 | 0:00 | 2009-09-29 | 11:00 | 0.215 | 251 | 53.9638
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Эл.узел-Колотилова.66 | 6.2 | 3 |  | 2009-09-25 | 0:00 | 2009-10-02 | 8:30 | 0.53224 | 176.5 | 93.9412
10 | А-11.24-Красногвардейская.13/7П | 1.2 | 8.18 |  | 2009-09-24 | 0:00 | 2009-10-01 | 11:00 | 1.7409 | 179 | 311.6185
11 | [8 empty] | 0 |  | 0
12 | Эл.узелКузнецова.57-Кузнецова.55 | 7.5 | 2.26 |  | 2009-09-25 | 0:00 | 2009-10-02 | 12:15 | 0.33222 | 180.25 | 59.8819
13 | А-45.03-А-45.05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | В-94-пер.Рабфаковский.3 | 7.5 | 1.95 |  | 2009-09-28 | 0:00 | 2009-10-05 | 16:15 | 0.24733 | 184.25 | 45.5701
15 | Н/ст.Шошина.13-Шошина.17 | 8.4 | 3.2 |  | 2009-09-28 | 0:00 | 2009-10-05 | 14:35 | 0.70488 | 182.5833 | 128.6985
16 | С-11.06-3Интернционала.35/31 | 1.6 | 2 |  | 2009-10-02 | 18:05 | 2009-10-02 | 18:45 | 0.12017 | 0.66667 | 0.080113 | По сообщению
17 | А-59.11-А-59.15 | 5 | 2.82 |  | 2009-09-29 | 0:00 | 2009-10-06 | 12:40 | 0.42233 | 180.6667 | 76.3017
18 | С-21.12-Комсомольская.41 | 6.6 | 2 |  | 2009-09-29 | 0:00 | 2009-10-06 | 16:20 | 0.24406 | 184.3333 | 44.9892
19 | С-11.01-Советская.49 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Эл.узелКалинина.9/21-Семенчикова.22 | 6.4 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-19 | 9:45 | 0.54076 | 15.75 | 8.517
21 | А-45.05-А.39.25 | 2 | 5 |  | 2009-10-07 | 7:45 | 2009-10-07 | 10:35 | 0.83971 | 2.8333 | 2.3792 | По сообщению жителя
22 | А-25.02-Батурина.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания в мае2009г
23 | Дзержинского.12а-Дзержинского.12е | 1.6 | 2.5 |  | 2009-10-02 | 0:00 | 2009-10-09 | 15:25 | 0.18776 | 183.4167 | 34.4391
24 | С-16.21-Ноздрина.19 | 3 | 8 |  | 2009-10-07 | 16:25 | 2009-10-07 | 16:55 | 2.6328 | 0.5 | 1.3164 | По сообщению ДУ
25 | С-49.11-14Проезд.10(кор.2) | 7.5 | 6 |  | 2009-10-10 | 9:16 | 2009-10-10 | 9:35 | 2.3416 | 0.31667 | 0.7415 | По сообщению
26 | [8 empty] | 0 |  | 0
27 | С-53.07-Инженерная.2е | 1.8 | 5.54 |  | 2009-10-04 | 0:00 | 2009-10-11 | 15:00 | 0.97798 | 183 | 178.9698 | Сообщение жителя
28 | А-36-А-36.02 | 6 | 5 |  | 2009-10-11 | 14:45 | 2009-10-11 | 15:30 | 1.4544 | 0.75 | 1.0908 | Сообщение жителя
29 | А-13.02-Советская.42 | 2.5 | 5 |  | 2009-09-17 | 16:30 | 2009-09-17 | 17:15 | 0.93882 | 0.75 | 0.70412 | По сообщению
30 | А-28-С-21.26 | 3 | 18.14 |  | 2009-08-24 | 13:00 | 2009-08-24 | 13:50 | 13.5366 | 0.83333 | 11.2805 | По сообщению
31 | А-79-А-79.01 | 5.8 | 19.55 |  | 2009-10-12 | 6:30 | 2009-10-12 | 7:00 | 21.8615 | 0.5 | 10.9308 | По сообщениюМУП ПАС
32 | С-8.21-Колотилова.48 | 8 | 2 |  | 2009-10-05 | 0:00 | 2009-10-12 | 13:15 | 0.26871 | 181.25 | 48.703
33 | А-68.01-А-68.03-Фрунзе.11/2 | 5.8 | 3.6 |  | 2009-10-06 | 0:00 | 2009-10-13 | 9:15 | 0.7413 | 177.25 | 131.3948
34 | А-89.06-Ленина.10 | 3 | 9 |  | 2009-10-16 | 5:39 | 2009-10-16 | 6:37 | 3.3321 | 0.96667 | 3.221 | По сообщению
35 | А-67-А-69 | 5.8 | 30.7 |  | 2009-10-16 | 13:50 | 2009-10-16 | 14:30 | 53.9093 | 0.66667 | 35.9395 | По сообщению
36 | А-49.28--Ленина.138 | 8.5 | 8 |  | 2009-10-16 | 16:25 | 2009-10-16 | 16:50 | 4.4316 | 0.41667 | 1.8465 | По сообщению
37 | А-49.24-Узловой.3 | 8.5 | 4.5 |  | 2009-10-16 | 16:50 | 2009-10-16 | 17:10 | 1.4022 | 0.33333 | 0.4674 | Посообщению
38 | 10Августа.30-10Августа.32 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ООО ГУК
39 | С-21/23-Сарментовой.4 | 8.2 | 4 |  | 2009-10-19 | 14:50 | 2009-10-19 | 15:20 | 1.0882 | 0.5 | 0.54409 | По сообщению ДУ
40 | с-21.38-Дунаева.46 | 1.4 | 3 |  | 2009-10-13 | 0:00 | 2009-10-20 | 11:10 | 0.25292 | 179.1667 | 45.3144
41 | С-48.10-Каравайковой.137аК | 6.5 | 3 |  | 2009-10-20 | 11:25 | 2009-10-20 | 11:55 | 0.54497 | 0.5 | 0.27248 | По сообщению ДУ
42 | С-33.02-Пер.Фигурный.4 | 2 | 5 |  | 2009-10-21 | 14:00 | 2009-10-21 | 14:30 | 0.83971 | 0.5 | 0.41985 | По сообщению
43 | А-21.02-Арсения.1/16 | 3 | 9.77 |  | 2009-10-21 | 10:45 | 2009-10-21 | 11:15 | 3.9267 | 0.5 | 1.9633 | По сообщению
44 | А-45.07-Земляная.6 | 7 | 2.5 |  | 2009-10-21 | 11:30 | 2009-10-21 | 12:00 | 0.39274 | 0.5 | 0.19637 | По сообщению
45 | С-21.54-Ккомсомольская.39 | 3 | 6 |  | 2009-10-23 | 14:30 | 2009-10-23 | 15:00 | 1.4809 | 0.5 | 0.74047 | По сообщениюДУ
46 | С-21.38-Дунаева.75 | 2 | 3 |  | 2009-10-23 | 14:30 | 2009-10-23 | 15:00 | 0.30229 | 0.5 | 0.15115 | Посообщению ДУ
47 | С-21.08-Ф.Энгельса.89 | 8.5 | 4 |  | 2009-10-13 | 0:00 | 2009-10-28 | 13:45 | 1.1079 | 373.75 | 414.0793 | По согласованию с ИГТСК
48 | 13Проезд.16-14Проезд.17 | 7 | 5 |  | 2009-10-26 | 15:30 | 2009-10-27 | 10:55 | 1.5709 | 19.4167 | 30.5026
49 | Московская.30Смирнова.10а | 2.5 | 2 |  | 2009-10-30 | 9:00 | 2009-10-30 | 11:00 | 0.15021 | 2 | 0.30042 | При расколке кап.рем.
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 127.6516 |  | 2048.5724
| ИТОГО за месяц: | 2134.3635 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Врезка тр./пр. | 2009-09-30 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
2 | Повреждение | 2009-09-30 | В-89-В-89.02 | [5 empty] | 259 | 26 | 1.3698
3 | [8 empty] | 207 | 26 | 0.87497
4 | Врезка задвижки | 2009-10-01 | Н/ст.П.Коммуны.13-В-89.14 | [5 empty] | 150 | 41 | 0.72451
5 | Повреждение | 2009-10-01 | Эл.узел-Колотилова.66 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
6 | Повреждение | 2009-10-01 | А-11.26-Красногвардейская.13/7 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
7 | Ремонт в ТК | 2009-09-27 | В-24-В-24.01 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
8 | Повреждение | 2009-09-15 | В-65-В-65.01 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
9 | Повреждение | 2009-10-02 | ЭлузелКузнецова.57-Кузнецова.55 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
10 | Кап.ремонт | 2009-10-06 | А-44.03-А-45.05 | [5 empty] | 150 | 125 | 2.2089
11 | Кап.ремонт | 2009-10-05 | А-45-А-45.01 | [5 empty] | 150 | 126 | 2.2265
12 | Повреждение | 2009-10-03 | А-45.03-А-45.05 | [5 empty] | 150 | 125 | 2.2089
13 | Монтаж тр./пр. | 2009-10-03 | Эл узелКалинина.21/9-Семенчикова.22 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
14 | Монтаж тр./пр. | 2009-10-05 | А-30.16-Ленина.42 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
15 | Кап.ремонт | 2009-10-06 | А-51.05-А-51.07;А-51.09-А-51.11 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
16 | Повреждение | 2009-10-05 | В-94-Рабфаковский.3 | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
17 | Врезка | 2009-10-06 | В-24.64-В-24.66 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
18 | Замена задвижки | 2009-10-05 | В-89-В-89.01 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
19 | Повреждение | 2009-10-05 | Н/ст.Шошина.13-Шошина.17 | [5 empty] | 82 | 44.5 | 0.235
20 | Повреждение | 2009-10-02 | С-11.0603Интернационала.35/31 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
21 | Повреждение | 2009-10-06 | А-59.11-А-59.15 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
22 | Разглушение | 2009-10-07 | В-114-В-114.02 | [7 empty] | 0
23 | Кап.ремонт | 2009-10-07 | А-45-А-45.03 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
24 | Повреждение | 2009-10-06 | С-21.12-Комсомольская.41 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
25 | Повреждение | 2009-10-06 | А-11.01-Советская.49 | [5 empty] | 51 | 49 | 0.1001
26 | Повреждение | 2009-10-08 | С-50.18-8яСосневская.129 | [5 empty] | 100 | 8.5 | 0.066757
27 | Разглушение | 2009-10-07 | С-21.08-Ф.Энгельса.87 | [5 empty] | 70 | 106 | 0.40792
28 | Кап.ремонт | 2009-10-08 | В-114-В-114.02 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
29 | Повреждение | 2009-10-07 | С-16.21-Ноздрина.19 | [5 empty] | 70 | 77 | 0.29632
30 | Повреждение | 2009-10-09 | А-25.02-Батурина.16 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
31 | Замена задвижки | 2009-10-09 | С-45-С-45.01 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
32 | Повреждение | 2009-10-09 | Дэержинского.12а-Дзержинского.12е | [5 empty] | 51 | 43 | 0.087839
33 | Повреждение | 2009-10-09 | А-79-А-79.01 | [5 empty] | 150 | 173 | 3.0571
34 | Повреждение | 2009-10-10 | С-49.11-14Проезд.10(корп.2) | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
35 | Кап.ремонт | 2009-10-10 | А-30.04-Калинина.9/21 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
36 | Повреждение | 2009-10-11 | ПодвалФ.Энгельса.1-Ленина.10 | [5 empty] | 100 | 165 | 1.2959
37 | Повреждение | 2009-10-11 | С-53.07-Инженерная.2е | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
38 | Повреждение | 2009-10-11 | А-36-А-36.02 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
39 | [10 empty] | 0
40 | Повреждение | 2009-10-12 | А-77-А-79 | [5 empty] | 207 | 31 | 1.0432
41 | Повреждение | 2009-10-12 | А-79.79.01 | [5 empty] | 150 | 173 | 3.0571
42 | Повреждение | 2009-10-12 | С-8.21-Колотилова.48 | [5 empty] | 51 | 5 | 0.010214
43 | Кап.ремонт | 2009-10-13 | А-45-А-45.01 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
44 | Кап.ремонт | 2009-10-13 | А-89.06-Ленина.10 | [5 empty] | 100 | 165 | 1.2959
45 | Повреждение | 2009-10-13 | А-68.01-А-68.03 | [5 empty] | 70 | 95 | 0.36559
46 | Демонтаж | 2009-10-15 | Комсом.19б-Семенч.14-Каинина.9/21-Семенчикова.22 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
47 | [8 empty] | 70 | 106 | 0.40792
48 | [8 empty] | 51 | 80 | 0.16342
49 | Кап.ремонт | 2009-10-15 | А-45.03-А-45.05 | [5 empty] | 150 | 125 | 2.2089
50 | Замена задвижки | 2009-10-15 | А-18-А-18.01 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
51 | Повреждение | 2009-10-16 | А-89.06-Ленина.10 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
52 | Повреждение | 2009-10-16 | А-67-А-69 | [5 empty] | 309 | 224 | 16.7974
53 | Повреждение | 2009-10-16 | А-49.26-Ленина.138 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
54 | Повреждение | 2009-10-16 | А-49.24-Узловой.3 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
55 | Повреждение | 2009-10-18 | 10Августа.30-10Августа.32 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
56 | Повреждение | 2009-10-19 | С-21/23-Сарментовой.4 | [5 empty] | 100 | 8.5 | 0.066757
57 | Кап.ремонт | 2009-10-21 | А-13-А-13.02 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
58 | Повреждение | 2009-10-20 | С-21.38-Дунаева.46 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
59 | Кап.ремонт | 2009-10-21 | А-89.06-Ленина.10 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
60 | Повреждение | 2009-10-20 | С-47.10-Каравайковой.137а | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
61 | Кап.ремонт | 2009-10-21 | С-58.03-Дружбы.6а | [5 empty] | 51 | 33 | 0.067411
62 | Повреждение | 2009-10-21 | С-33.02-Фигурныйпер.4 | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
63 | Кап.ремонт | 2009-10-22 | А-86.06-Ленина.10 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
64 | Повреждение | 2009-10-22 | А-21.02-Арсения.1/16 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
65 | Повреждение | 2009-10-21 | А-45.07-Земляная.6 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
66 | Повреждение | 2009-10-23 | С-21.54-Комсомольская.39 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
67 | Повреждение | 2009-10-23 | С-21.38-Дунаева.75 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
68 | Замена задвижки | 2009-10-23 | С-21.12-С-21.54 | [5 empty] | 150 | 234 | 4.135
69 | Переврезка | 2009-10-26 | А-34.12-Ленина.84 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
70 | Кап.ремонт | 2009-10-27 | А-11.01-Советская.49 | [5 empty] | 51 | 49 | 0.1001
71 | Врезка. В тр.пр. | 2009-10-27 | С-56-С-57 | [5 empty] | 150 | 195 | 3.4458
72 | Повреждение | 2009-10-27 | 13Проезд.16-14Проезд.17 | [5 empty] | 70 | 170 | 0.65422
73 | Повреждение | 2009-10-28 | С-21.08-Ф.Энгельса.89 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
74 | Кап.ремонт | 2009-10-30 | Эл.узелМосковская.3-Смирнова.10а | [5 empty] | 70 | 35 | 0.13469
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 85.7911
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.