## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-86.14-А-86.1ё6 | 7.5 | 3 |  | 2010-04-25 | 9:27 | 2010-05-02 | 10:13 | 0.58539 | 168.7667 | 98.7945 | Обход
2 | В-94-1пер.Рабфаковский.3 | 6.8 | 6 |  | 2010-05-02 | 20:40 | 2010-05-03 | 21:05 | 2.2296 | 24.4167 | 54.4398 | Сообщ.ИГТСК
3 | В-19-В-19.01 | 7.5 | 1 |  | 2010-04-28 | 0:00 | 2010-05-05 | 11:12 | 0.065043 | 179.2 | 11.6558 | Обход
4 | С08.1-С-8.11 | 6.8 | 10 |  | 2010-05-04 | 16:10 | 2010-05-05 | 16:10 | 6.1934 | 24 | 148.641 | По сообщению
5 | С-53.07-Инженерная.2д | 7.4 | 1 |  | 2010-05-04 | 17:10 | 2010-06-05 | 17:25 | 0.064608 | 768.25 | 49.6354 | По сообщению
6 | В-29.04-Театральная.25 | 7 | 4 |  | 2010-05-06 | 13:00 | 2010-05-07 | 13:00 | 1.0054 | 24 | 24.1298 | По сообщению
7 | В-24.10-6-Футбольная.2 | 7 | 3 |  | 2010-05-07 | 9:02 | 2010-05-08 | 9:02 | 0.56554 | 24 | 13.573 | По сообщению
8 | А-43.02-Ленина.102 |  |  |  | 2010-05-10 | 9:40 | 2010-05-10 | 10:55 | 0 | 1.25 |  | По сообщению
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | А-19-А-19.01 | 7 | 18 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 11:40 | 20.3595 | 14.7 | 299.2845
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | С-45.03-15Проезд.3 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 10:25 | 0 | 13.4167 | 0 | Неустранено
13 | В-53.01-Ленина.39 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 11:00 | 0 | 14 | 0 | Неустранено
14 | К2Т003-Товарная.17 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 12:00 | 0 | 15 | 0 | Неустранено
15 | С-35-С-44 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 16:45 |  | 19.75 | 0 | Нет акта
16 | А-36.02-А-36.04 | 5.5 | 3.5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 17:03 | 0.68232 | 20.05 | 13.6806
17 | Комсомольская.41-Комсомольская.43 | 3 | 15 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 13:37 | 9.2558 | 16.6167 | 153.8013
18 | С-13.22-С-13.24 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 15:23 | 0 | 18.3833 | 0 | Нет акта
19 | А-100.03-А-100.07 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 11:37 | 0 | 38.6167 | 0 | Неустранено
20 | С-15-С-15.01 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:17 | 0 | 43.2833 | 0 | Нет акта
21 | В-47.09/1-Пограничный пер.26 | 3.5 | 5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 17:38 | 1.1108 | 44.6333 | 49.58
22 | А-89-Фр.Энгельса.5 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:00 | 0 | 43 | 0 | Неустранено
23 | А-34.16-Тупик Пограничный.2 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 18:10 | 0 | 45.1667 | 0 | Неустранено
24 | А-30.16-Пр.Ленина.39 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:10 | 0 | 43.1667 | 0 | Неустранено
25 | С-21.54-С-21.56 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-19 | 13:15 | 0 | 64.25 | 0 | Неустранено
26 | С-49-С-49.01 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-19 | 16:20 | 0 | 67.3333 | 0 | Нет акта
27 | В-11.03-Смирнова.85 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-19 | 15:45 | 0 | 66.75 | 0 | Неустранено
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | В-48.01-- |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-20 | 11:00 | 0 | 86 | 0 | Неустранено
30 | А-43.-2-Пограничный.80 | 5 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-20 | 14:00 | 0.84972 | 89 | 75.6254
31 | С0-8-С-8.01 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-21 |  | 0 | 99 | 0 | Нет акта
32 | В-4.03-Стрелковая.3 | 2 | 10 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 15:41 | 3.3588 | 162.6833 | 546.4255
33 | А-45.03-Земляная.6 | 5 | 3.5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 14:45 | 0.65057 | 161.75 | 105.2297
34 | С-53.07-Инженерная.2д |  |  |  | 2010-05-25 | 3:20 | 2010-05-25 | 3:50 | 0 | 0.5 | 0 | Нет акта По сообщению
35 | В-112.34-П.Коммуны.5б |  |  |  | 2010-05-18 | 0:00 | 2010-05-25 | 12:10 | 0 | 180.1667 | 0 | Нет акта
36 | С-13.22-С-13.24 |  |  |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 14:42 | 0 | 182.7 | 0 | Нет акта
37 | В-24.62-В-24.74 | 6.5 | 6 |  | 2010-05-26 | 16:45 | 2010-05-26 | 18:00 | 2.1799 | 1.25 | 2.7248
38 | С-48.08-С-48.18 |  |  |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 20:35 | 0 | 188.5833 | 0 | Неустранено
39 | С-21.55-Ф.Энгельса.72в | 3 | 1.5 |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 10:00 | 0.092558 | 178 | 16.4754
40 | С-21.55-Шошина.15 |  |  |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 13:45 | 0 | 181.75 | 0 | Нет акта
41 | В-112.20-П.Коммуны.5(к2)20. | 3 | 1.2 |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 13:30 | 0.059237 | 181.5 | 10.7516
42 | В-89-В-89.02 | 3 | 8.52 |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 15:05 | 2.9862 | 183.0833 | 546.7157
43 | П.Коммуны.5(к1)-П.Коммуны.5(к3) |  |  |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 13:30 | 0 | 181.5 | 0 | Неустранено
44 | А-25.08-А-25.06 |  |  |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 15:05 | 0 | 183.0833 | 0 | Неустранено
45 | В-27.05-Благова.36/7 |  |  |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 13:10 | 0 | 181.1667 | 0 | Неустранено
46 | А-36.02-А-36.04 | 6 | 8 |  | 2010-05-27 | 13:57 | 2010-05-28 | 15:10 | 3.7233 | 25.2167 | 93.8893
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 56.0177 |  | 2315.053
| ИТОГО за месяц: | 2405.8788 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2010-05-02 | А-86.14-А-86.16 | [5 empty] | 207 | 24 | 0.80766
2 | Повреждение | 2010-05-03 | В-94-1пер.Рабфаковский.3 | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
3 | Замена задвижки | 2010-05-04 | С-57-С-58 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
4 | Повреждение | 2010-05-05 | В-19-В-19.01 | [5 empty] | 207 | 64 | 2.1538
5 | Повреждение | 2010-05-05 | С-8.01-С08.11 | [5 empty] | 150 | 115 | 2.0322
6 | Повреждение | 2010-05-05 | С-53.07-Инженерная.2д | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
7 | Кап. Ремонт |  | В-65.01-Войкова.4 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
8 | Повреждение | 2010-05-07 | В-29.04-Театральная.25 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
9 | Повреждение | 2010-05-08 | В-24.106-Футбольная.2 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
10 | Повреждение | 2010-05-10 | А-43.102-Пр.Ленина.102 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
11 | Повреждение | 2010-05-11 | В-64.02-В-64.32 | [5 empty] | 309 | 185 | 13.8729
12 | Повреждение | 2010-05-11 | В-90-В-91 | [5 empty] | 259 | 115 | 6.0586
13 | Повреждение | 2010-05-11 | Эл. узелСов.26-Сов.24 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
14 | Повреждение | 2010-05-17 | С-45.03-15Проезд.3 | [5 empty] | 51 | 6 | 0.012257
15 | Повреждение | 2010-05-17 | В-53.01-Ленина.39 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
16 | Повреждение | 2010-05-17 | К2Т003-Товарная.17 | [5 empty] | 70 | 17 | 0.065422
17 | Замена задвижки | 2010-05-17 | А-46-А-46.03 | [5 empty] | 100 | 78 | 0.61259
18 | Повреждение | 2010-05-17 | С-35-С-44 | [5 empty] | 309 | 293 | 21.9716
19 | Повреждение | 2010-05-17 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
20 | Повреждение | 2010-05-17 | Комсом.41-Комсом.43 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
21 | Повреждение | 2010-05-17 | С-13.22-С-13.24 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
22 | Повреждение | 2010-05-17 | А-100.03-А-100.07 | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
23 | Повреждение | 2010-05-18 | В-47.09/1-Пограничный пер.26 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
24 | Повреждение | 2010-05-18 | А-89-Ф.Энгельса.5 | [5 empty] | 51 | 25 | 0.051069
25 | Повреждение | 2010-05-18 | С-15-С-15.01 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
26 | Повреждение | 2010-05-18 | А-34.16-тупикПограничный.пер.2 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
27 | Повреждение | 2010-05-18 | А-36.16-Пр.Ленина.62 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
28 | Повреждение | 2010-05-19 | С-21.54-С-21.56 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
29 | Повреждение | 2010-05-19 | С-49-С-49.01 | [5 empty] | 259 | 27 | 1.4225
30 | Повреждение | 2010-05-19 | В-11.03-Смирнова.85 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
31 | Повреждение | 2010-05-20 | В-48.01-- | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
32 | Повреждение | 2010-05-20 | А-45.03-Пограничный.80 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
33 | Повреждение | 2010-05-21 | С-8-С-8.01 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
34 | Повреждение | 2010-05-23 | В-4.03-Стрелковая.3 | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
35 | Повреждение | 2010-05-23 | А-45.07-Земляная.6 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
36 | Повреждение | 2010-05-25 | С53.07-Инженерная.2д | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
37 | Замена задвижки | 2010-05-25 | В-64.02-В-64.32 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
38 | Повреждение | 2010-05-25 | В-112.34-П.Коммуны.5б | [5 empty] | 82 | 6 | 0.031685
39 | Замена задвижки | 2010-05-26 | С-13.08-С-13.18 | [5 empty] | 207 | 154 | 5.1825
40 | Повреждение | 2010-05-26 | В-24.62-В-24.74 | [5 empty] | 207 | 135 | 4.5431
41 | Повреждение | 2010-05-26 | С-48.08-С-48.18 | [5 empty] | 150 | 133 | 2.3502
42 | [8 empty] | 100 | 102 | 0.80108
43 | [8 empty] | 51 | 94 | 0.19202
44 | Повреждение | 2010-05-27 | С-21.55-Ф.Энгельса.72в | [5 empty] | 70 | 84 | 0.32326
45 | Повреждение | 2010-05-27 | С-21.55-н/ст.Шошина.15 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
46 | Повреждение | 2010-05-27 | В-112.20-П.Коммуны.5 | [5 empty] | 82 | 6 | 0.031685
47 | Повреждение | 2010-05-27 | В-89-В-89.02 | [5 empty] | 259 | 112 | 5.9006
48 | Повреждение | 2010-05-27 | П.Коммуны.5(к2)-П.коммуны.5(к3) | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
49 | Повреждение | 2010-05-28 | А-25.060А-25.08 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
50 | Повреждение | 2010-05-28 | В-27..5-Благова.36/7 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
51 | Повреждение | 2010-05-28 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
52 | Замена задвижки | 2010-05-31 | П.Коммуны.5(к.1)-П.Коммуны.5(к.3) | [5 empty] | 150 | 86 | 1.5197
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 90.8257
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.