## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.15 г. по 31.08.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-106 - Д-106/1 | 6.8 | 5 |  | 2015-05-19 | 10:20 | 2015-05-20 | 9:55 | 1.5483 | 23.5833 | 36.5151 | по сообщению
2 |  | Д-104.03 - Шубиных 20а | 6 | 6 |  | 2015-05-27 | 8:05 | 2015-05-27 | 9:15 | 2.0944 | 1.1667 | 2.4434 | по сообщению
3 |  | В-134.127 - Лебедева 26 | 3.7 | 2 |  | 2015-06-11 | 11:15 | 2015-06-11 | 12:19 | 0.18274 | 1.0667 | 0.19492 | по сообщению
4 |  | н/с - Д-18.50 | 5.5 | 3 |  | 2015-08-03 | 7:50 | 2015-08-03 | 9:30 | 0.5013 | 1.6667 | 0.8355 | по сообщению
5 |  | Д-18.10 - н/с | 5.5 | 2 |  | 2015-08-03 | 11:05 | 2015-08-04 | 9:15 | 0.2228 | 22.1667 | 4.9387 | по сообщению
6 |  | В-130.04 - Володарского 43 Т1 | 4.6 | 3 |  | 2015-08-08 | 9:42 | 2015-08-08 | 10:38 | 0.45845 | 0.93333 | 0.42789 | по сообщению
7 |  | В-130.04 - Володарского 43 Т2 | 1.7 | 2 |  | 2015-08-10 | 16:45 | 2015-08-10 | 16:49 | 0.12387 | 0.066667 | 0.0082578 | при включении
8 |  | В-130.04 - Володарского 43 Т1 | 4.6 | 1 |  | 2015-08-11 | 16:00 | 2015-08-11 | 16:05 | 0.050939 | 0.083333 | 0.0042449 | при включении
9 |  | В-124.41 - н/ст | 5.4 | 1 |  | 2015-08-25 | 19:45 | 2015-08-25 | 20:30 | 0.055191 | 0.75 | 0.041393 | по сообщению
10 |  | Д-33.26 - Шубиных 25 | 5 | 0.5 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 0:00 | 2015-08-26 | 14:04 | 0.013277 | 206.0667 | 2.7359
11 |  | Д-33.26 - Шубиных 25 | 4 | 0.5 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 0:00 | 2015-08-26 | 14:04 | 0.011875 | 206.0667 | 2.4471
12 |  | Д-18.20 - Кохомское шоссе 6 | 6.1 | 3 |  | 2015-08-26 | 8:15 | 2015-08-27 | 11:25 | 0.52793 | 27.1667 | 14.3422 | по сообщению
13 |  | Д-18.44 - Кохомское шоссе 9 (эл.уз. №1) | 3 | 1 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 0:00 | 2015-08-28 | 10:00 | 0.041137 | 250 | 10.2843
14 |  | Д-106 - н/ст | 4.6 | 10 |  | 2015-08-27 | 14:10 | 2015-08-29 | 15:33 | 5.0939 | 49.3833 | 251.5546 | по сообщению
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.1007 |  | 326.7736
|  | ИТОГО за месяц: | 660.3637 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.15 г. по 31.08.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-20 | Д-106 - Д-106/1 | [5 empty] | 309 | 126 | 9.4485
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-27 | Д-104.03 - Шубиных 20а | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-11 | В-134.127 - Лебедева 26 | [5 empty] | 51 | 29 | 0.05924
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-03 | н/с - Д-18.50 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-04 | Д-18.10 - н/с | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
6 |  | замена тр.- да | 2015-08-04 | Д-92 - Д-92.02 | [5 empty] | 309 | 111 | 8.3237
7 |  | монтаж врем.т/тр | 2015-08-04 | Д-46/1.05 - Генерала Хлебникова 32 | [5 empty] | 100 | 143 | 1.1231
8 |  | реконструкция | 2015-08-05 | Д-54.03 - Д-54.25 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
9 |  | демонтаж проглушек | 2015-08-05 | Д-112 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 1634 | 122.531
10 |  | текущий ремонт в т/к | 2015-08-05 | В-134.11 - В-134.55 | [5 empty] | 100 | 226 | 1.7749
11 |  | текущий ремонт в т/к | 2015-08-06 | В-134.07 - В-134.11 | [5 empty] | 100 | 452 | 3.5499
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-06 | Д-93.25 - Текстильщиков 109 | [5 empty] | 70 | 36 | 0.13854
13 |  | установка проглушек | 2015-08-06 | Д-45.10 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 630 | 21.2011
14 |  | замена арматуры | 2015-08-07 | Д-121.26 - Д-121.32 | [5 empty] | 100 | 254 | 1.9949
15 |  | текущий ремонт в т/к | 2015-08-07 | Д-33.11 - Д-33.13 | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
16 |  | текущий ремонт в т/к | 2015-08-07 | Д-33.21 - Д-33.37/1 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-08 | В-130.04 - Володарского 43 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
18 |  | установка проглушек | 2015-08-10 | Д-49.04 - Д-110 | [5 empty] | 150 | 774 | 13.6773
19 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-10 | В-130.04 - Володарского 43 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
20 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-11 | В-130.04 - Володарского 43 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
21 |  | ремонт | 2015-08-12 | Д-91.01 - Ломовская 16 | [5 empty] | 100 | 452 | 3.5499
22 |  | текущий ремонт в т/к | 2015-08-13 | Д-45 - Д-45.01 | [5 empty] | 207 | 330 | 11.1053
23 | [9 empty] | 159 | 141 | 2.7996
24 |  | замена задвижки | 2015-08-14 | Д-42.13 - Д-42.15 | [5 empty] | 100 | 398 | 3.1258
25 |  | ремонт т/тр | 2015-08-14 | Д-70.02 - Д-71.02 | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
26 |  | тек. ремонт | 2015-08-18 | Д-33.18 - Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 322 | 5.69
27 |  | тек. ремонт | 2015-08-18 | Д-111 - Д-111.11 | [5 empty] | 207 | 144 | 4.846
28 | [9 empty] | 150 | 108 | 1.9085
29 | [9 empty] | 125 | 318 | 3.9023
30 |  | демонтаж проглушек | 2015-08-18 | Д-110 - Д-49.04 | [5 empty] | 150 | 774 | 13.6773
31 |  | кап.ремонт | 2015-08-19 | Д-71 - Д-71/1 | [5 empty] | 309 | 46 | 3.4495
32 |  | тек. ремонт | 2015-08-20 | Д-33.86 - Д-33.88 | [5 empty] | 150 | 264 | 4.6651
33 |  | замена задвижки | 2015-08-21 | Д-49.16 - Д-49.28 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
34 | [9 empty] | 51 | 8 | 0.016342
35 |  | тек. ремонт | 2015-08-24 | Д-52 - Д-52.12 | [5 empty] | 309 | 350 | 26.2459
36 | [9 empty] | 259 | 110 | 5.7952
37 | [9 empty] | 219 | 302 | 11.3755
38 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-25 | В-124.41 - н/ст | [5 empty] | 150 | 14 | 0.24739
39 |  | тек. ремонт | 2015-08-25 | В-134.15 - В-134.39 | [5 empty] | 207 | 502 | 16.8936
40 | [9 empty] | 150 | 180 | 3.1808
41 | [9 empty] | 51 | 16 | 0.032684
42 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-26 | Д-33.26 - Шубиных 25 | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
43 |  | врезка ш. крана | 2015-08-26 | Д- 41.04 - Д-41.24 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
44 | [9 empty] | 150 | 265 | 4.6828
45 | [9 empty] | 82 | 125 | 0.66011
46 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-27 | Д-18.20 - Кохомское шоссе 6 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
47 | [9 empty] | 150 | 36 | 0.63615
48 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-28 | Д-18.44 - Кохомское шоссе 9 (эл.уз. №1) | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
49 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-29 | Д-106 - н/ст | [5 empty] | 100 | 63 | 0.49479
50 | [9 empty] | 70 | 80 | 0.30787
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 333.5901
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________