## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | С-21.78 (С-21.60 - С-21.78) | 6.4 | 1 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0:00 | 2018-03-01 | 9:20 | 0.060085 | 177.3333 | 10.655
2 | 2 | С-21.34 - 8 Марта 23 | 7.8 | 3 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0:00 | 2018-03-02 | 11:40 | 0.59698 | 203.6667 | 121.5857
3 |  | А-5.01 (А-5 - А-5.01) | 7 | 1 |  | 2018-03-03 | 13:05 | 2018-03-03 | 14:20 | 0.062838 | 1.25 | 0.078547 | по сообщению
4 |  | В-31.07/1 - В-31.09 | 6.6 | 1 |  | 2018-03-04 | 8:30 | 2018-03-04 | 10:51 | 0.061016 | 2.35 | 0.14339 | по сообщению
5 | 3 | А-11.10 (А-11.32 - А-11.10) | 6.1 | 5 |  | 2018-03-02 | 9:05 | 2018-03-05 | 9:40 | 1.4665 | 72.5833 | 106.4424 | по сообщению
6 | 4 | А-30 - Калинина 8 | 8.6 | 2.5 |  | 2018-02-26 | 9:10 | 2018-03-05 | 9:15 | 0.43531 | 168.0833 | 73.1689 | по сообщению
7 |  | В-71 - Войкова 27 | 6.5 | 1.5 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 0:00 | 2018-03-06 | 12:18 | 0.13624 | 276.3 | 37.6438
8 |  | В-71 (В-71 - Гарелина 3) | 6.5 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0:00 | 2018-03-06 | 10:40 | 0.060552 | 106.6667 | 6.4589
9 |  | В-24.44 (В-24.44 - В-24.46) |  |  |  | 2018-03-09 | 7:30 | 2018-03-09 | 10:25 | 0.02 | 2.9167 | 0.058333 | течь из-под прокл., по сообщению
10 |  | В-37.01 - В-37.03 | 6.5 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 0:00 | 2018-03-13 | 9:25 | 0.060552 | 177.4167 | 10.743
11 |  | С-21.60 - С-21.78 | 6.2 | 2 |  | 2018-03-13 | 7:40 | 2018-03-13 | 10:40 | 0.23655 | 3 | 0.70966 | по сообщению
12 |  | В-37.01 - В-37.03 | 6.5 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0:00 | 2018-03-14 | 9:15 | 0.060552 | 9.25 | 0.56011
13 |  | А-11.12 (А-11.10 - А-11.12) | 6.2 | 5 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 0:00 | 2018-03-14 | 10:05 | 1.4785 | 154.0833 | 227.8056
14 |  | С-21/22 (С-21/21 - С-21/22) | 6.7 | 3 |  | 2018-03-16 | 10:00 | 2018-03-16 | 11:10 | 0.55329 | 1.1667 | 0.6455 | по сообщению
15 |  | В-82.07 (В-82.07 - 1 Нагорная 19) | 6 | 1 |  | 2018-03-17 | 16:50 | 2018-03-19 | 9:35 | 0.058177 | 40.75 | 2.3707 | по сообщению
16 |  | А-19.05 - А-19.11 | 2 | 1 |  | 2018-03-14 | 15:30 | 2018-03-21 | 9:55 | 0.033588 | 162.4167 | 5.4553 | по сообщению
17 |  | А-17.04 - Арсения 20 | 6.5 | 2 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 0:00 | 2018-03-22 | 10:30 | 0.24221 | 178.5 | 43.2342
18 |  | С-21/2 - Сарментовой 2а | 7 | 4 |  | 2018-03-22 | 14:30 | 2018-03-23 | 11:25 | 1.0054 | 20.9167 | 21.0298 | по сообщению
19 |  | А-34.16 (А-34.24 - А-34.16) | 6 | 3.5 |  | 2018-03-22 | 8:15 | 2018-03-24 | 9:30 | 0.71266 | 49.25 | 35.0987 | по сообщению
20 |  | С-21.61 - К1Т002 | 6.8 | 2 |  | 2018-03-21 | 13:00 | 2018-03-26 | 9:40 | 0.24773 | 116.6667 | 28.9024 | по сообщению
21
22
23
24
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.5887 |  | 732.79
|  | ИТОГО за месяц: | 751.7326 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-01 | С-21.78 (С-21.60 - С-21.78) | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-02 | С-21.34 - 8 Марта 23 | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-03 | А-5 - А-5.01 | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-04 | В-31.09 - В-31.07/1 | [5 empty] | 125 | 88 | 1.0799
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-05 | А-11.10 (А-11.32 - А-11.10) | [5 empty] | 125 | 122 | 1.4971
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-05 | А-30 - Калинина 8 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
7 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-06 | В-71 - Гарелина 3 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-06 | В-71 - Войкова 27 | [5 empty] | 82 | 49 | 0.25876
9 |  | кап. ремонт | 2018-03-07 | А-51.10 - Косарева 9 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
10 |  | замена прокладки | 2018-03-09 | В-24.44 (В-24.44 - В-24.46) | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
11 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-13 | В-37.01 - В-37.03 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
12 |  | кап. ремонт | 2018-03-13 | С-22.16 - 4 Спартака 3 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-13 | С-21.60 - С-21.78 | [5 empty] | 70 | 106 | 0.40792
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-14 | А-11.12 (А-11.10 - А-11.12) | [5 empty] | 125 | 80 | 0.98172
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-14 | В-37.01 - В-37.03 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-16 | С-21/22 (С-21/21 - С-21/22) | [5 empty] | 125 | 35 | 0.4295
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-19 | В-82.07 (В-82.07 - 1 Нагорная 19) | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
18 | [9 empty] | 100 | 69 | 0.54191
19 | [9 empty] | 82 | 6 | 0.031685
20 |  | кап. ремонт | 2018-03-20 | С-22.16 - Базисная 25 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
21 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-21 | А-19.05 - А-19.11 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
22 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-22 | А-17.04 - Арсения 20 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-23 | С-21/2 - Сарментовой 2а | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
24 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-24 | А-34.16 (А-34.24 - А-34.16) | [5 empty] | 150 | 177 | 3.1278
25 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-26 | С-21.61 - К1Т002 | [5 empty] | 125 | 65 | 0.79765
26 |  | монтаж врем. т/тр | 2018-03-26 | В-24.74 - Б. Хмельницкого 6 | [5 empty] | 51 | 150 | 0.30641
27 |  | кап. ремонт | 2018-03-27 | В-24.74 - Б. Хмельницкого 6 | [5 empty] | 100 | 150 | 1.1781
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 18.9426
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________