## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.15 г. по 31.08.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Дзержинского 45/6 - Тимирязева 4 | 5.9 | 1.5 |  | 2015-06-16 | 7:45 | 2015-06-16 | 8:35 | 0.1298 | 0.83333 | 0.10817 | по сообщению
2 |  | К1Т021 - К1Т022 | 2.3 | 0.5 |  | 2015-08-03 | 15:10 | 2015-08-03 | 15:40 | 0.0090049 | 0.5 | 0.0045024 | по сообщению
3 |  | А-99.06 - Ленина 7 | 6 | 1 |  | 2015-08-04 | 10:05 | 2015-08-04 | 10:20 | 0.058177 | 0.25 | 0.014544 | по сообщению
4 |  | А-5.01 - Пролетарская 22 | 5.6 | 5 |  | 2015-08-10 | 8:00 | 2015-08-10 | 9:38 | 1.4051 | 1.6333 | 2.295 | по сообщению
5 |  | А-18 - А-18.02 | 5.8 | 2 |  | 2015-08-11 | 10:00 | 2015-08-11 | 12:05 | 0.2288 | 2.0833 | 0.47666 | по сообщению
6 |  | В-64.04 - В-64.06 | 5 | 6 |  | 2015-08-14 | 21:50 | 2015-08-14 | 22:00 | 1.9119 | 0.16667 | 0.31865 | по сообщению
7 |  | А-30.10 - А-30.12 | 1.3 | 1 |  | 2015-08-17 | 21:11 | 2015-08-17 | 21:16 | 0.02708 | 0.083333 | 0.0022566 | при включении
8 |  | А-89.02(1) - А-89.02(2) | 0.7 | 3.6 |  | 2015-08-19 | 7:30 | 2015-08-19 | 12:55 | 0.25753 | 5.4167 | 1.395 | по сообщению
9 |  | А-2.79 - н/ст | 5.9 | 5 |  | 2015-08-19 | 14:25 | 2015-08-20 | 9:16 | 1.4422 | 18.85 | 27.1863 | по сообщению
10 |  | С-49.21 - 14 Проезд 2а (эл. узел№3) | 5.9 | 5 |  | 2015-08-22 | 8:00 | 2015-08-22 | 19:25 | 1.4422 | 11.4167 | 16.4656 | по сообщению
11 |  | н/ст - В-24.100 г.в.с. | 1.6 | 2 |  | 2015-08-25 | 9:30 | 2015-08-25 | 11:25 | 0.12017 | 1.9167 | 0.23032 | по сообщению
12 |  | А-13 - А-13.02 | 6.3 | 2 |  | 2015-08-24 | 9:40 | 2015-08-25 | 8:50 | 0.23845 | 23.1667 | 5.5242 | по сообщению
13 |  | В-57 - Ленина 47 | 5.7 | 3 |  | 2015-08-25 | 9:30 | 2015-08-25 | 14:25 | 0.51033 | 4.9167 | 2.5091 | по сообщению
14 |  | А-72.03 - А-72.05 | 5 | 2 |  | 2015-08-25 | 8:00 | 2015-08-26 | 8:44 | 0.21243 | 24.7333 | 5.2541 | по сообщению
15 |  | B-86.13 - В-86.13/1 | 5.6 | 1.8 |  | 2015-08-25 | 9:30 | 2015-08-26 | 11:30 | 0.1821 | 26 | 4.7346 | по сообщению
16 |  | А-75 - А-75.02 | 2.2 | 1 |  | 2015-08-18 | 8:00 | 2015-08-27 | 10:05 | 0.035228 | 218.0833 | 7.6826 | по сообщению
17 | [9 empty] | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37.619 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38.8476 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40.0762 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41.3048 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42.5333 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43.7619 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44.9905 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46.219 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47.4476 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48.6762 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49.9048 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51.1333 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52.3619 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53.5905 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54.819 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56.0476 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57.2762 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58.5048 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
59.7333 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60.9619 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
62.1905 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.6085 |  | 74.2016
|  | ИТОГО за месяц: | 255.1589 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.15 г. по 31.08.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-16 | Дзержинского 45/6 - Тимирязева 4 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
2 |  | монтаж врем.т/тр | 2015-08-03 | А-30.06 - А-30.08 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
3 |  | обвязка т.к. | 2015-08-03 | А-99.06 | [5 empty] | 100 | 226 | 1.7749
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-03 | К1Т021 - К1Т022 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
5 | [9 empty] | 70 | 62 | 0.2386
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-04 | А-99.06 - Ленина 7 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
7 |  | обвязка т.к. | 2015-08-11 | В-24.82/1 | [5 empty] | 207 | 126 | 4.2402
8 | [9 empty] | 125 | 72 | 0.88355
9 | [9 empty] | 82 | 76 | 0.40135
10 |  | замена трубопровода | 2015-08-07 | К1Т021 - К1Т022 | [5 empty] | 82 | 58 | 0.30629
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-10 | А-5.01 - Пролетарская 22 | [5 empty] | 82 | 45 | 0.23764
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-11 | А-18 - А-18.02 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
13 |  | монтаж врем.т/тр | 2015-08-13 | А-19.51 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 82 | 92 | 0.48584
14 |  | кап.ремонт | 2015-08-13 | А-19.51 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
15 |  | обвязка т.к. | 2015-08-14 | В-86.07 - В-86.13 | [5 empty] | 150 | 400 | 7.0684
16 | [9 empty] | 100 | 82 | 0.64401
17 |  | обвязка т.к. | 2015-08-14 | А-49.12 - Ленина 59 | [5 empty] | 82 | 76 | 0.40135
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-14 | В-64.04 - В-64.06 | [5 empty] | 309 | 690 | 51.742
19 | [9 empty] | 207 | 186 | 6.2594
20 |  | обвязка т.к. | 2015-08-17 | С-49.03 | [5 empty] | 150 | 147 | 2.5976
21 | [9 empty] | 207 | 378 | 12.7207
22 |  | монтаж врем.т/тр | 2015-08-17 | В-64.04 - В-64.06 | [5 empty] | 89 | 68 | 0.42302
23 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-17 | А-30.10 - А-30.12 | [5 empty] | 150 | 414 | 7.3158
24 |  | кап.ремонт | 2015-08-18 | В-64.04 - В-64.06 | [5 empty] | 309 | 690 | 51.742
25 | [9 empty] | 207 | 186 | 6.2594
26 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-19 | А-89.02(1) - А-89.02(2) | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
27 |  | замена задвижки | 2015-08-20 | B-55.02 - В-55.06 | [5 empty] | 82 | 192 | 1.0139
28 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-20 | А-2.79 - н/ст | [5 empty] | 125 | 60 | 0.73629
29 |  | замена трубопровода | 2015-08-21 | А-2.79 - н/ст | [5 empty] | 125 | 60 | 0.73629
30 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-22 | С-49.21 - 14 Проезд 2а (эл. узел№3) | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
31 |  | обвязка т.к. | 2015-08-24 | C-47 - С-47.02 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
32 | [9 empty] | 51 | 30 | 0.061283
33 |  | тек. ремонт | 2015-08-24 | A-30.02 - А-30.04 | [5 empty] | 150 | 232 | 4.0997
34 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-25 | н/ст - В-24.100 г.в.с. | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
35 |  | замена трубопровода | 2015-08-25 | н/ст - В-24.100 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
36 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-25 | С-47.02 - Каравайковой 137а | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
37 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-25 | В-57 - Ленина 47 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
38 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-26 | А-72.03 - А-72.05 | [5 empty] | 150 | 61 | 1.0779
39 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-27 | А-75 - А-75.02 | [5 empty] | 259 | 75 | 3.9513
40 | [9 empty] | 207 | 75 | 2.5239
41 |  | кап.ремонт | 2015-08-27 | B-86.13 - В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 260 | 4.5944
42 | [9 empty] | 82 | 120 | 0.6337
43 |  | обвязка т.к. | 2015-08-27 | C-52 - C- 52.02 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
44 | [9 empty] | 51 | 26 | 0.053112
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
87 | [11 empty] | 0
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 180.9573
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________