Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 1979 | Котельная №31 | Отопление Р = 4,6/2,5 Т = 95/70 ГВС Р = 5,2/1,2 Т = 61/52 |  |  | 4,68 |  |  | г. Иваново ул. Лебедева-Кумача,10-Б | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.1 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.2 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.3 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.4 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.5 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.6 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.7 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,69 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.8 |  | Котел «Энергия-3» |  | 1 |  | 0,69 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.9 |  | Автоматика котла БУРС |  | 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.10 |  | Насос сетевой Grundfos NB 80-315/334 | G=143 м3/ч H= 35.8 м | 2 |  | 22кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.11 |  | Насос циркуляционный К 80-50-200 | G=50 м3/ч H= 50 м | 1 |  | 15 кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.13 |  | Насос ГВС CR 32/4 А-F | G=30 м3/ч H= 59,1 м | 2 |  | 7,5кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.14 |  | Насос циркуляционный NB 40-125/116 | G=40.2 м3/ч H= 12.9 м | 1 |  | 2,2 кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.15 |  | Подпиточный насос ХВ КМ 20/30 | G=20 м3/ч H= 30 м | 1 |  | 4 кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.16 |  | Насос подпитки т/с Grundfos UPS-50-180F | G=20 м3/ч H= 1,5 м | 1 |  | 0.76-1 кВт |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.17 |  | Пластинчатый в/нагреватель «Ридан» НН № 22 | Общее кол-во пластин 40 шт, S=6.76 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.18 |  | Установка умягчения воды HT STF 1248-9000 SEM |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.19 |  | Бак-аккумулятор ГВС | V=50м3 | 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.20 |  | Дымовая труба диаметр 820мм, сталь | высота от земли 35,6м, высота ствола 33,7 м, | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 31.21 |  | Бак расширительный мембранный Reflex 250 | V=250 л | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |