## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | С-44-С-45 | 6.8 | 4.5 |  | 2009-07-30 | 15:52 | 2009-07-31 | 15:15 | 1.2542 | 23.3833 | 29.3264
4 | Пролетарская.44а-Пролетарская.44 | 6.8 | 3 |  | 2009-07-31 | 16:10 | 2009-07-31 | 16:40 | 0.5574 | 0.5 | 0.2787 | По.сообщению
5 | Ф.Энгельса.1/25-А-89.06 | 6.5 | 2 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 0:00 | 2009-07-31 | 10:05 | 0.24221 | 346.0833 | 83.8244
6 | В-19.13-б-19.13 | 7 | 2 |  | 2009-08-01 | 7:40 | 2009-08-01 | 8:10 | 0.25135 | 0.5 | 0.12568 | По.сообщению
7 | В-82.01-В-82.03 | 7 | 2 |  | 2009-08-03 | 9:52 | 2009-08-03 | 15:00 | 0.25135 | 5.1333 | 1.2903 | По сообщению
8 | А-51.39-Тимирязева.39 | 1 | 14.93 |  | 2009-07-26 | 0:00 | 2009-08-03 | 8:03 | 5.2941 | 200.05 | 1059.0856
9 | В-90-В-91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
10 | А-89-Ф.Энгельса.5 | 3 | 7 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-19 | 20:00 | 2.0157 | 26 | 52.4086
11 | В-86.13-В-86.13/1 | 6.4 | 5 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0:00 | 2009-08-07 | 14:55 | 1.5021 | 254.9167 | 382.9139
12 | А-19.03-А-19.37 | 1.4 | 14.32 |  | 2009-07-28 | 0:00 | 2009-08-05 | 16:43 | 5.7627 | 208.7167 | 1202.7631
13 | В-24-В-24.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
14 | А-2-А-2.01 | 1.9 | 12.36 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 0:00 | 2009-08-06 | 9:45 | 5.0013 | 201.75 | 1009.021
15 | А-45.03-Пограничный.80 | 1.5 | 4 |  | 2009-08-06 | 19:22 | 2009-08-06 | 19:52 | 0.46541 | 0.5 | 0.23271 | Посообщению 17335
16 | А-51.13-Боевиков.12 | 5.2 | 19 |  | 2009-08-06 | 17:20 | 2009-08-07 | 9:10 | 19.5516 | 15.8333 | 309.5666
17 | С-10-С-10.02 | 5.4 | 2 |  | 2009-08-15 | 23:10 | 2009-08-15 | 23:40 | 0.22076 | 0.5 | 0.11038 | По сообщению
18 | В-23.09-Палехская.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания
19 | С-16/1-Сакко1 | 4 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 17:15 | 0.42751 | 47.25 | 20.1998
20 | Н/ст.-Шошина.13 | 5.5 | 1.12 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 0:00 | 2009-08-10 | 10:25 | 0.06987 | 250.4167 | 17.4966
21 | В-112.12-П.Коммуны.5а | 5 | 5 |  | 2009-08-02 | 0:00 | 2009-08-10 | 10:00 | 1.3277 | 202 | 268.1941
22 | В-11.01-Смирнова.89 | 6.5 | 1 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 0:00 | 2009-08-10 | 10:03 | 0.060552 | 250.05 | 15.1411
23 | В-65.07-Ермака.11 | 5.1 | 3 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 0:00 | 2009-08-10 | 15:30 | 0.48273 | 255.5 | 123.3364
24 | Т/пункт8Марта.33-8Марта.35 | 1.8 | 13.82 |  | 2009-08-10 | 16:05 | 2009-08-10 | 16:35 | 6.0859 | 0.5 | 3.043 | По сообщению
25 | А-19.03-А-19.37 | 1.4 | 1.41 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 0:00 | 2009-08-10 | 9:25 | 0.05587 | 249.4167 | 13.9348
26 | В-109-Кр.Зорь.1(корпусА) | 5 | 27.88 |  | 2009-08-10 | 5:00 | 2009-08-10 | 5:25 | 41.2804 | 0.41667 | 17.2001 | По сообщению
27 | К.Маркса.32-НоваяТКА | 6.2 | 6 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 0:00 | 2009-08-12 | 11:45 | 2.129 | 203.75 | 433.7793
28 | А-36.07-Генкиной.35 | [7 empty] | 0 |  | 0 | Не подтвердилось
29 | В-23.03-В-23.11 | 6.8 | 15.96 |  | 2009-06-19 | 8:30 | 2009-06-19 | 16:30 | 15.7759 | 8 | 126.2069 | По сообщению
30 | С-3312-С-3314 | 1.5 | 4.24 | 2009-08-06 | 2009-08-07 | 0:00 | 2009-08-17 | 10:30 | 0.52294 | 250.5 | 130.996
31 | А-72.05/1-Кольчугинская.4а | 5.2 | 3 |  | 2009-08-17 | 10:00 | 2009-08-17 | 10:30 | 0.48744 | 0.5 | 0.24372 | По сообщению
32 | А-36.23-А-36.27 | 6.5 | 3 |  | 2009-08-17 | 16:00 | 2009-08-17 | 16:40 | 0.54497 | 0.66667 | 0.36331 | По сообщению
33 | В-70-Войкова.22 | 5.2 | 17.84 |  | 2009-08-18 | 12:20 | 2009-08-18 | 12:35 | 17.2371 | 0.25 | 4.3093 | По сообщению
34 | Т/п15Проезд.7-15Проезд.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
35 | А-39.31-Фурманова.18 | 5.1 | 4.37 |  | 2009-08-19 | 20:15 | 2009-08-19 | 20:40 | 1.0243 | 0.41667 | 0.42679 | По сообщению
36 | А-36.02-Калинина.21 | 5.2 | 2 | 2009-08-19 | 2009-08-20 | 0:00 | 2009-08-20 | 13:20 | 0.21664 | 13.3333 | 2.8885
37 | С-16.13-Ф.Энгельса.16 | 1.2 | 1 |  | 2009-08-20 | 13:10 | 2009-08-20 | 13:40 | 0.026017 | 0.5 | 0.013009 | По сообщению
38 | С-21.26-А-28 |  |  |  | 2009-08-24 | 13:20 | 2009-08-24 | 13:50 | 0 | 0.5 | 0 | По сообщению
39 | А-32-А-32.03 | 6 | 1.12 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0:00 | 2009-08-24 | 11:20 | 0.072977 | 83.3333 | 6.0814
40 | С-21.23-Сарментовой.4 | 5.6 | 0.5 |  | 2009-08-26 | 18:30 | 2009-08-26 | 19:00 | 0.014051 | 0.5 | 0.0070255 | По сообщению
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 130.2119 |  | 5314.8086
| ИТОГО за месяц: | 5478.7778 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-07-20 | Эл.узел Пролетарская.44а-Пролетарская.44 | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
2 | Повреждение | 2009-07-07 | В-86.13-В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
3 | Капитальный ремонт | 2009-08-03 | В-90-В-91 | [5 empty] | 100 | 208 | 1.6336
4 | Повреждение | 2009-07-31 | В-71-Боевиков.3 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
5 | Повреждение | 2009-08-31 | С-44-С-45 | [5 empty] | 309 | 195.3 | 14.6452
6 | Капитальный ремонт | 2009-08-01 | Н/ст.10Августа.56-4.07-С-4.03 | [5 empty] | 150 | 44 | 0.77752
7 | Повреждение | 2009-07-31 | Эл.узел Пролетарская.44а-Пролетарская.44 | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
8 | Повреждение | 2009-07-31 | С-7.06-н/ст.Садовая.75 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
9 | Повреждение | 2009-08-01 | В-19.13-Московская.3 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
10 | Повреждение | 3..08.09 | В-82.01-В-82.03 | [5 empty] | 259 | 40 | 2.1073
11 | Повреждение |  | А-51.39-Тимирязева.30 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
12 | [10 empty] | 0
13 | Повреждение | 2009-08-04 | В-24-В-24.1 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
14 | Капитальный ремонт | 5.-8.09 | А-3.02-10Августа.102/18 | [5 empty] | 51 | 140 | 0.28599
15 | Врезка.в тр./пр. | 2009-08-05 | С-10-Бубнова.76 | [5 empty] | 100 | 108 | 0.8482
16 | Капитальный ремонт | 2009-08-05 | В-29.04-В-29.06 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
17 | Повреждение | 2009-08-05 | В-90-В-91 | [5 empty] | 259 | 237 | 12.486
18 | [8 empty] | 207 | 286 | 9.6246
19 | Повреждение | 2009-08-04 | В-24-В.24.01 | [5 empty] | 70 | 112 | 0.43101
20 | Капитальный ремонт | 2009-08-05 | А-3.02-10Августа.102/18 | [5 empty] | 51 | 140 | 0.28599
21 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-05 | С-10-Бубнова.76 | [5 empty] | 100 | 108 | 0.8482
22 | Капитальный ремонт | 2009-08-05 | В029.04-В-24.06 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
23 | Капитальный ремонт | 2009-08-04 | В-95-Герцена.31 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
24 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-05 | С-4/05-н/ст.10Августа.56 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
25 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-06 | А-32.43-А-2.85 | [5 empty] | 51 | 135.5 | 0.27679
26 | [10 empty] | 0
27 | Замена задвижки | 2009-08-06 | В-69-В-70 | [5 empty] | 207 | 114 | 3.8364
28 | Капитальный ремонт | 2009-08-05 | А-19.21-Ф.Энгельса.33а | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
29 | Капитальный ремонт | 2009-08-06 | А-2.65-А-2.67 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
30 | Переврезка | 2009-08-06 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
31 | Повреждение | 2009-08-05 | А-19.03-А-19.37 | [5 empty] | 207 | 63 | 2.1201
32 | Капитальный ремонт | 2009-08-06 | С-11-С-11.01 | [5 empty] | 150 | 24 | 0.4241
33 | [10 empty] | 0
34 | Повреждение | 2009-08-06 | А-2-А-2.01 | [5 empty] | 309 | 138 | 10.3484
35 | Замена задвижки | 2009-08-06 | А-45-А-45.01 | [5 empty] | 150 | 251 | 4.4354
36 | Повреждение | 2009-08-06 | А-2.01-А-2.63 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
37 | Переврезка | 2009-08-06 | А-51.01-А.51.12 | [5 empty] | 207 | 340 | 11.4419
38 | Капитальный ремонт | 2009-08-06 | С-21.12-С-21.62 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
39 | Капитальный ремонт | 2009-08-06 | С-45-4Сосневская.131 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
40 | Капитальный ремонт | 2009-08-06 | В-69.18-Фролова.9 | [5 empty] | 100 | 38 | 0.29844
41 | Переврезка | 2009-08-06 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
42 | Повреждение | 2009-08-06 | А-45.03-Пограничный.80 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
43 | Повреждение | 2009-08-07 | А-51.13-Боевиков.12 | [5 empty] | 70 | 16 | 0.061573
44 | Капитальный ремонт | 2009-08-07 | А-72.07-А-72.08 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
45 | Повреждение | 7.08.-09 | В-24-В-24.01 | [5 empty] | 70 | 112 | 0.43101
46 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-10 | В-116-Герцена.15 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
47 | Повреждение | 2009-08-10 | В-109-Кр.Зорь.1(корпусА) | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
48 | Повреждение | 2009-08-10 | А-19.03-А-19.17 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
49 | Повреждение | 2009-08-10 | Н/ст.-Шошина.13 | [5 empty] | 150 | 36 | 0.63615
50 | Повреждение | 2009-08-10 | В-112.12-П.Коммуны.5а | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
51 | Повреждение | 2009-08-10 | В-11.01-Смирнова.89 | [5 empty] | 82 | 92 | 0.48584
52 | Капитальный ремонт | 2009-08-10 | ЭУзелПушкина.29/12-Пушкина.29/2б | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
53 | Повреждение | 2009-08-10 | В-65.07-Ермака.11 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
54 | Повреждение | 2009-08-10 | т/пункт8Марта.33-8Марта.35 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
55 | Капитальный ремонт | 2009-08-12 | С-16/1-С-16.17 | [5 empty] | 207 | 142 | 4.7787
56 | Капитальный ремонт | 2009-08-13 | А-49.16-А-49.18 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
57 | Капитальный ремонт | 2009-08-12 | А-51.07-А-51.23 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
58 | Врезка втр.пр. | 2009-08-12 | в-82.01-В-82.03 | [5 empty] | 259 | 80 | 4.2147
59 | Повреждение | 2009-08-12 | Новая ТК-К.Маркса.32 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132 | По данным ЗУЛУ
60 | Капитальный ремонт | 2009-08-13 | В-24.54-Станко.16/1 | [5 empty] | 82 | 154 | 0.81325
61 | Монтаж тр./пр. | 2009-08-13 | В-82.01-В-82.03 | [5 empty] | 259 | 80 | 4.2147
62 | Капитальный ремонт | 2009-08-13 | В-29-В-29.04 | [5 empty] | 150 | 63 | 1.1133
63 | Замена задвижки | 2009-08-14 | В-47.07-В-47.07/1 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
64 | Капитальный ремонт | 2009-08-17 | Н/ст.Шошиноа.13 | [5 empty] | 150 | 36 | 0.63615
65 | Капитальный ремонт | 2009-08-17 | С-7.06-С-7.08 | [5 empty] | 207 | 106 | 3.5672
66 | Капитальный ремонт | 2009-08-15 | А-48-н/ст.Ленина.112а | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
67 | Повреждение | 2009-08-14 | А-36.07-Генкиной.35 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
68 | Повреждение | 2009-08-15 | С-10.02-3Интернационала.42 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
69 | Повреждение | 2009-08-17 | С-33.10-С-33.20 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
70 | Повреждение | 2009-08-17 | А-72.05/1-Кольчугинская.4а | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
71 | Капитальный ремонт | 2009-08-18 | А-17.02-А-17.06 | [5 empty] | 150 | 71 | 1.2546
72 | Замена задвижки | 2009-08-18 | С-33.02-С-33.27 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
73 | Повреждение | 2009-08-17 | А-36.23-А-36.27 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
74 | Повреждение | 2009-08-18 | В-70-Войкова.22 | [5 empty] | 70 | 80 | 0.30787
75 | Повреждение | 2009-08-18 | Т/п.15Проезд.7-15Проезд.5 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
76 | Капитальный ремонт | 2009-08-21 | К101-Суворова.76 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
77 | Ремонт в тк | 2009-08-20 | К105-К101 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
78 | Повреждение | 2009-08-18 | В-23.03-В-23.11 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
79 | Замена задвижки | 2009-08-19 | С-16.01-С-16.03 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
80 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-19 | А-51.01/1-А-51.12 | [5 empty] | 207 | 176 | 5.9228
81 | Повреждение | 2009-08-20 | А-39.31-Фурманова.18 | [5 empty] | 51 | 71 | 0.14504
82 | Капитальный ремонт | 2009-08-21 | В-116-Герцена.15 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
83 | Капитальный ремонт | 2009-08-21 | В-24.03-В-24.13 | [5 empty] | 100 | 78 | 0.61259
84 | [8 empty] | 70 | 74 | 0.28478
85 | Замена задвижки | 2009-08-21 | А-36-А-36.02 | [5 empty] | 207 | 284 | 9.5573
86 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-24 | В-82.03-В-82.17 | [5 empty] | 309 | 40 | 2.9995
87 | Капитальный ремонт | 2009-08-22 | А-260А-26.01 | [5 empty] | 150 | 86 | 1.5197
88 | Капитальный ремонт | 2009-08-22 | В-30-В-30.01;В-30.02 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
89 | [8 empty] | 82 | 46 | 0.24292
90 | Капитальный ремонт | 2009-08-24 | С-16.0С-16.13 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
91 | Капитальный ремонт | 2009-08-24 | Эл.узелСоветская.9-эл.узелСоветская.9 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
92 | Капитальный ремонт | 2009-08-24 | Станко.16/1-В-24.54 | [5 empty] | 82 | 154 | 0.81325
93 | Повреждение | 2009-08-24 | С-21.26-А-28 | [5 empty] | 150 | 63 | 1.1133
94 | Ремонт оборудования | 2009-08-24 | А-18-А-18.02 | [5 empty] | 100 | 149 | 1.1702
95 | Замена участка | 2009-08-24 | В-65-В-65.01 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
96 | Капитальный ремонт | 2009-08-24 | С-21/2-Сарментовой.2а | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
97 | [8 empty] | 100 | 80 | 0.6283
98 | Повреждение | 2009-08-24 | А-32-А-32.03 | [5 empty] | 100 | 33.4 | 0.26232
99 | Капитальный ремонт | 2009-08-24 | С-21/2-Сарментовой.2а | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
100 | [8 empty] | 100 | 80 | 0.6283
101 | Замена задвижки | 2009-08-25 | В-24-В-24.01 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
102 | Ремонт | 2009-08-25 | В-51-В-51.02 | [5 empty] | 150 | 65 | 1.1486
103 | Замена задвижки | 2009-08-26 | Н/ст.-Сарментовой.4 | [5 empty] | 100 | 61 | 0.47908
104 | Повреждение | 2009-08-26 | С-21.23-Сарментовой.4 | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
105 | Капитальный ремонт | 2009-08-26 | В-30-В-30.01;В-30.02 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
106 | Капитальный ремонт | 2009-08-27 | С-45.05-Каравайковой.138/5 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
107 | Замена задвижки | 2009-08-29 | Н/ст.-Сарментовой.4.6 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
108 | [10 empty] | 0
109 | [10 empty] | 0
110 | [10 empty] | 0
111 | [10 empty] | 0
112 | [10 empty] | 0
113 | [10 empty] | 0
114 | [10 empty] | 0
115 | [10 empty] | 0
116 | [10 empty] | 0
117 | [10 empty] | 0
118 | [10 empty] | 0
119 | [10 empty] | 0
120 | [10 empty] | 0
121 | [10 empty] | 0
122 | [10 empty] | 0
123 | [10 empty] | 0
124 | [10 empty] | 0
125 | [10 empty] | 0
126 | [10 empty] | 0
127 | [10 empty] | 0
128 | [10 empty] | 0
129 | [10 empty] | 0
130 | [10 empty] | 0
131 | [10 empty] | 0
132 | [10 empty] | 0
133 | [10 empty] | 0
134 | [10 empty] | 0
135 | [10 empty] | 0
136 | [10 empty] | 0
137 | [10 empty] | 0
138 | [10 empty] | 0
139 | [10 empty] | 0
140 | [10 empty] | 0
141 | [10 empty] | 0
142 | [10 empty] | 0
143 | [10 empty] | 0
144 | [10 empty] | 0
145 | [10 empty] | 0
146 | [10 empty] | 0
147 | [10 empty] | 0
148 | [10 empty] | 0
149 | [10 empty] | 0
150 | [10 empty] | 0
151 | [10 empty] | 0
152 | [10 empty] | 0
153 | [10 empty] | 0
154 | [10 empty] | 0
155 | [10 empty] | 0
156 | [10 empty] | 0
157 | [10 empty] | 0
158 | [10 empty] | 0
159 | [10 empty] | 0
160 | [10 empty] | 0
161 | [10 empty] | 0
162 | [10 empty] | 0
163 | [10 empty] | 0
164 | [10 empty] | 0
165 | [10 empty] | 0
166 | [10 empty] | 0
167 | [10 empty] | 0
168 | [10 empty] | 0
169 | [10 empty] | 0
170 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 163.9692
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.