## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.15 г. по 30.04.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-18.02 - Шереметевский 10 | 6.5 | 2 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0:00 | 2015-04-03 | 10:00 | 0.24221 | 34 | 8.2351
2 |  | В-42.01 - В-42.03 | 2.2 | 0.1 |  | 2015-04-07 | 11:22 | 2015-04-07 | 11:50 | 0.00035228 | 0.46667 | 0.0001644 | надземка, по сообщению
3 |  | В-64 - В-64.02 | 6.4 | 1.6 |  | 2015-04-09 | 13:05 | 2015-04-10 | 9:20 | 0.15382 | 20.25 | 3.1148 | по сообщению
4 |  | А-17.04 - Арсения 20 | 6.1 | 2 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 0:00 | 2015-04-13 | 11:40 | 0.23464 | 227.6667 | 53.4192
5 |  | А-11.04 - 10 Августа 65 | 5.9 | 10 |  | 2015-04-16 | 10:30 | 2015-04-16 | 11:17 | 5.769 | 0.78333 | 4.519 | по сообщению
6 |  | В-82.05 - 2 Нагорная 20 | 6 | 5 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 0:00 | 2015-04-18 | 11:00 | 1.4544 | 155 | 225.4344
7 |  | В-86 - В-86.01 | 1.9 | 0.5 |  | 2015-04-20 | 8:40 | 2015-04-21 | 9:15 | 0.0081845 | 24.5833 | 0.2012 | по сообщению
8 |  | В-38.001 - Кузнецова 46 | 1.7 | 0.1 |  | 2015-04-27 | 8:20 | 2015-04-28 | 9:20 | 0.00030967 | 25 | 0.0077417 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.8629 |  | 294.9316
|  | ИТОГО за месяц: | 301.7314 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.15 г. по 30.04.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-03 | А-18.02 - Шереметевский 10 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-10 | В-64 - В-64.02 | [5 empty] | 309 | 10 | 0.74988
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-13 | А-17.04 - Арсения 20 | [5 empty] | 82 | 108 | 0.57033
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-16 | А-11.04 - 10 Августа 65 | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-18 | В-82.05 - 2 Нагорная 20 | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
6 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-21 | В-86 - В-86.01 | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
8 |  | кап. ремонт | 2015-04-28 | А-32.01 - Калинина 12 | [5 empty] | 108 | 46 | 0.42139
9 | [9 empty] | 51 | 302 | 0.61691
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-28 | В-38.001 - Кузнецова 46 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
11 |  | кап. ремонт | 2015-04-29 | С-11 - С-11.01 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 6.7998
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________