## 2 р-н 1.01-0.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.08 г. по 10.01.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.08 г. по 10.01.08 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 10.01.08 г. по 20.01.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 10.01.08 г. по 20.01.08 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н 21.01-31.01 кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Кот.;35-Т-035043 | [5 empty] | 2009-10-03 | 20:00 | 0 | 0 | 21.41 | По подпитке на Котельной
2 | Кот.№35-Жаворонкова.38 | [5 empty] | 2009-10-05 | 13:16 | 0 | 0 | 99.5 | По подпитке на Котельной
3 | ЖДТ046-2Чайковского.21 | 1.9 | 1 |  | 2009-10-03 | 0:00 | 2009-10-10 | 10:20 | 0.032738 | 178.3333 | 5.8382
4 | Т-035035-10Санаторная.16 | 6.5 | 6 |  | 2009-10-10 | 11:05 | 2009-10-10 | 11:55 | 2.1799 | 0.83333 | 1.8166 | По сообщению жителя
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Т-035033-2Лагерная.42 | 4 | 0.5 |  | 2009-10-08 | 18:30 | 2009-10-13 | 18:30 | 0.011875 | 120 | 1.425
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 2.2245 |  | 129.9898
| ИТОГО за месяц: | 148.6677 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей от котельных ИГТЭ
| с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Капитальный.ремонт | 2009-10-03 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
2 | Капитальный.ремонт | 1900-01-02 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
3 | Повреждение | 2009-10-03 | Кот.№35-Т-036043 | [5 empty] | 125 | 57 | 0.69947
4 | Замена задвижки | 2009-10-06 | ЖДТ079-ЖДТ080 | [5 empty] | 100 | 66 | 0.51835
5 | Монтаж ш/кр. | 2009-10-06 | Т0035029-Т-035036 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
6 | [8 empty] | 125 | 69.5 | 0.85287
7 | Замена задвижки | 2009-10-05 | Т-023044-Т-023045 | [5 empty] | 207 | 135 | 4.5431
8 | Повреждение | 2009-10-05 | Кот35-Жаворонкова.38 | [5 empty] | 125 | 57 | 0.69947
9 | Капитальный.ремонт | 2009-10-07 | Т-035032-Т-035033 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
10 | Замена задвижки | 2009-10-07 | ЖДТ079-ЖДТ080 | [5 empty] | 100 | 66 | 0.51835
11 | Капитальный.ремонт | 2009-10-08 | Т-035032-Т-035033 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
12 | Капитальный.ремонт | 2009-10-08 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
13 | Монтаж тр./пр. | 2009-10-09 | Кот.№35-Т-036043 | [5 empty] | 125 | 57 | 0.69947
14 | Капитальный.ремонт | 2009-10-09 | Т-035032-Т-035035 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
15 | Переврезка | 2009-10-10 | ЖДТ-025-Чайковского.19 | [5 empty] | 51 | 109.2 | 0.22307
16 | Повреждение | 2009-10-10 | Т-035-10Санаторная.16 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
17 | Замена задвижки | 2009-10-12 | ЖДТ003-ЖДТ004 | [5 empty] | 207 | 78 | 2.6249
18 | Капитальный.ремонт | 2009-10-13 | Т-035032-Т-035035 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
19 | Повреждение | 2009-10-10 | ЖДТ-046-2Чайковского.21 | [5 empty] | 51 | 54.6 | 0.11153
20 | Повреждение | 2009-10-13 | Т-035033-2Лагерная.42 | [5 empty] | 51 | 11 | 0.02247
21 | Капитальный.ремонт | 2009-10-16 | Т-035032-Т-035033 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
22 | Врезка приборов | 2009-10-20 | Т-003001-Т-003004 | [5 empty] | 100 | 394 | 3.0944
23 | Установка проглушки | 2009-10-23 | Т-001007-Т-001.009 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 18.6779
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.