## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.09 г. по 31.09.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-27.22-Зеленая.36 |  |  |  | 2009-08-31 | 10:15 | 2009-08-31 | 10:45 | 0 | 0.5 | 0 | По сообщениюСЭН
2 | С-35-С-53 | 1.9 | 1.5 |  | 2009-08-31 | 10:20 | 2009-08-31 | 10:50 | 0.07366 | 0.5 | 0.03683 | По сообщению Мел.комб.
3 | А-39.05-А-39.31 |  |  |  | 2009-08-31 | 13:45 | 2009-08-31 | 14:15 | 0 | 0.5 | 0 | По сообщению района к.р.
4 | А-19.18-Пушкина.11/7 | [5 empty] | 2009-09-01 | 9:45 | 0 | 961377.75 | 0
5 | А-3.06-Столярный пер.30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания.
6 | А-25.06-А-25.28 | 6 | 5.04 |  | 2009-09-01 | 15:10 | 2009-09-01 | 16:15 | 1.4778 | 1.0833 | 1.6009 | При включении ткА-25
7 | А-25.59-Пер.Коммунальный.17 | [5 empty] | 2009-09-03 | 14:45 | 0 | 961430.75 | 0
8 | С-10.02-Бубнова.74 | 6 | 11.3 |  | 2009-09-04 | 14:00 | 2009-09-04 | 14:30 | 7.4286 | 0.5 | 3.7143 | По сообщению
9 | В-41-Зверева.37 | 7 | 7.4 |  | 2009-09-04 | 14:00 | 2009-09-04 | 14:33 | 3.441 | 0.55 | 1.8926 | По сообщению
10 | А-25.06-А-25.28 | 2 | 14.27 |  | 2009-09-04 | 9:25 | 2009-09-05 | 8:10 | 6.8397 | 22.75 | 155.6027
11 | В-70-Войкова.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания
12 | В-86.07-В-86.09 | 1 | 4 | [5 empty] | 0.38001 | 0 | 0 | Откл.28.05.09
13 | А-64/1-А-62.77 | 5.8 | 2 | 2009-08-28 | 2009-08-29 | 0:00 | 2009-09-08 | 13:55 | 0.2288 | 253.9167 | 58.0949 | Испытания ИГТС
14 | А-25.04-А-25.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Испытания ИГТС
15 | С-32.02-С-32.04 |  |  |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 120 | 0
16 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 12:15 | 0 | 3.25 | 0
17 | А-64-А-64/1 | 2 | 3.06 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.31451 | 120 | 37.7409
18 |  | 2 | 3.06 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 12:15 | 0.31451 | 3.25 | 1.0221
19 | А-69.01-А-74/1 |  |  |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 120 | 0
20 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 15:50 | 0 | 6.8333 | 0
21 | С-10-Бубнова.76 | 4 | 10.97 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 5.7163 | 120 | 685.9578
22 |  | 4 | 10.97 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 13:40 | 5.7163 | 4.6667 | 26.6761
23 | В-84-В-107.13 | 4 | 2 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.19 | 120 | 22.8005
24 |  | 4 | 2 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 12:15 | 0.19 | 3.25 | 0.61751
25 | А-25.12-Батурина.5 | 4 | 7.5 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 2.6719 | 120 | 320.6319
26 |  | 4 | 7.5 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 18:45 | 2.6719 | 9.75 | 26.0513
27 | А-36.23-А-36.27 | 4.8 | 4.85 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 1.224 | 96 | 117.5028
28 |  | 4.8 | 4.85 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:30 | 1.224 | 25.5 | 31.2117
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | А-36.21-н/ст.Громобоя.23 | 3.4 | 1 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.043794 | 96 | 4.2042
31 |  | 3.4 | 1 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:55 | 0.043794 | 25.9167 | 1.135
32 | А-100-А-100.01 |  |  |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 96 | 0
33 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 11:05 | 0 | 26.0833 | 0
34 | В-57-В-57.02 | 3.4 | 13.54 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 8.0288 | 96 | 770.7631
35 |  | 3.4 | 13.54 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 14:30 | 8.0288 | 29.5 | 236.8491
36 | С-35-С-35.10 | 1.9 | 1.5 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.07366 | 96 | 7.0714
37 |  | 1.9 | 1.5 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 14:35 | 0.07366 | 29.5833 | 2.1791
38 | В-86.09-Ленинградская.5 | 1 | 4 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.38001 | 48 | 18.2404
39 |  | 1 | 4 |  | 2009-09-15 | 9:00 | 2009-09-15 | 14:35 | 0.38001 | 5.5833 | 2.1217
40 | А-51.17-Боевиков.14 |  |  |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 96 | 0
41 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 14:40 | 0 | 29.6667 | 0
42 | А-43.48-А-43.58Ленина.100 | 1 | 8.74 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 1.8142 | 96 | 174.1675
43 |  | 1 | 8.74 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 15:30 | 1.8142 | 30.5 | 55.3345
44 | С-11-С-11.01 | 2.8 | 5.01 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 19:40 | 0.99753 | 115.6667 | 115.3813
45 |  | 2.8 | 5.01 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 19:40 | 0.99753 | 34.6667 | 34.5812
46 |  |  | 1.78 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 48 | 0
47 |  |  | 1.78 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 9:20 | 0 | 72.3333 | 0
48 | А-100-А-100.01 | 4 | 1.12 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.059585 | 72 | 4.2901
49 |  | 4 | 1.12 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 11:40 | 0.059585 | 50.6667 | 3.019
50 | А-33-Калинина.22 | 5.8 | 1 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.057199 | 72 | 4.1183
51 |  | 5.8 | 1 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 12:05 | 0.057199 | 51.0833 | 2.9219
52 | А-30.28-Пограничный.пер.15/12 | 6 | 7.94 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 3.6677 | 72 | 264.0718
53 |  | 6 | 7.94 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 11:40 | 3.6677 | 50.6667 | 185.8283
54 | С-13.08-С-13.16 | 6.2 | 1 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.059138 | 72 | 4.258
55 |  | 6.2 | 1 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 15:50 | 0.059138 | 54.8333 | 3.2427
56 | С-32.02-С-32.04 | 4 | 11.83 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 6.6477 | 120 | 797.7258
57 |  | 4 | 11.83 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 12:15 | 6.6477 | 3.25 | 21.6051
58 |  |  | 1.85 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 72 | 0
59 |  |  | 1.85 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 9:30 | 0 | 48.5 | 0
60 | С-21.32-Калинина.4 |  |  |  | 2009-09-06 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 24 | 0
61 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 2:55 | 0 | 89.9167 | 0
62 | А-36.02-А-36.06 | 3 | 10.4 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 4.4494 | 96 | 427.1412
63 |  | 3 | 10.4 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 9:30 | 4.4494 | 24.5 | 109.01
64 | А-39-А-39.01 | 5.6 | 1 |  | 2009-08-21 | 0:00 | 2009-08-31 | 14:15 | 0.056204 | 254.25 | 14.2899
65 | С-21.38-Дунаева.46 | 4 | 1 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.047501 | 96 | 4.5601
66 |  | 4 | 1 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 9:00 | 0.047501 | 24 | 1.14
67 | В-47.15-Демидова.9 | 2 | 5.64 |  | 2009-09-06 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 1.0684 | 24 | 25.6423
68 |  | 2 | 5.64 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 15:10 | 1.0684 | 102.1667 | 109.1579
69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
70 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
71 | А-69.01-А-77 | 3 | 10 |  | 2009-09-02 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 4.1137 | 120 | 493.645
72 |  | 3 | 10 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 9:30 | 4.1137 | 0.5 | 2.0569
73 | А-64-А-64.01 | 2 | 10 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 3.3588 | 48 | 161.2238
74 |  | 2 | 10 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 13:20 | 3.3588 | 76.3333 | 256.3906
75 | 4.12-Огородная.1 обр. | 2 | 1.8 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.10883 | 72 | 7.8355
76 |  | 2 | 1.8 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 10:20 | 0.10883 | 49.3333 | 5.3688
77 | ;.12-Огородная.1 пр. | 7 | 1.85 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.21506 | 48 | 10.323
78 |  | 7 | 1.85 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 9:20 | 0.21506 | 72.3333 | 15.5562
79 | В-47.21-Демидова.9 | 2 | 3.31 |  | 2009-09-16 | 7:50 | 2009-09-16 | 9:30 | 0.368 | 1.6667 | 0.61333 | По сообщению
80 |  | 2 | 3.31 |  | 2009-09-16 | 7:50 | 2009-09-16 | 9:30 | 0.368 | 1.6667 | 0.61333
|  | 5.8 | 15.3 |  | 2009-09-16 | 7:50 | 2009-09-16 | 9:30 | 13.3897 | 1.6667 | 22.3161
|  | 5.8 | 15.3 |  | 2009-09-16 | 7:50 | 2009-09-16 | 9:30 | 13.3897 | 1.6667 | 22.3161
| С-8-С8.11 | 7 | 27.24 |  | 2009-09-16 | 15:30 | 2009-09-16 | 16:30 | 46.6269 | 1 | 46.6269 | По сообщению ДУ12
|  | 7 | 27.24 |  | 2009-09-16 | 15:30 | 2009-09-16 | 16:30 | 46.6269 | 1 | 46.6269
| В-65.01-В-65.03 | 5.8 | 3 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.51479 | 48 | 24.7099
|  | 5.8 | 3 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 13:45 | 0.51479 | 76.75 | 39.5101
| С-4.07-Ремизная.3 | 5.8 | 1.57 |  | 2009-09-06 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.14099 | 24 | 3.3837
|  | 5.8 | 1.57 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 10:00 | 0.14099 | 97 | 13.676
| С-43.06-С-43.08 | 6.4 | 3 |  | 2009-09-06 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.54076 | 24 | 12.9783
|  | 6.4 | 3 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 14:50 | 0.54076 | 101.8333 | 55.0675
| С-53.07-Инженерная.2г | 7 | 5 |  | 2009-06-23 | 19:00 | 2009-06-23 | 19:50 | 1.5709 | 0.83333 | 1.3091
|  | 2 | 22.8 |  | 2009-06-23 | 19:00 | 2009-06-23 | 19:50 | 17.4605 | 0.83333 | 14.5504
| А-13.02-Советская.42 |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-17 | 17:10 | 0 | 128.1667 | 0
| С-52.06-6Меланжевая.1 |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-17 | 10:25 | 0 | 121.4167 | 0
| В-89-В-89.02 | 1 | 3 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-18 | 11:00 | 0.21375 | 146 | 31.2082
| В-94-Рабфаковская.3 | 4.4 | 2 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-18 | 17:25 | 0.19928 | 152.4167 | 30.3733
| 1Гор.больница-кор.5-кор.7 | 5.6 | 0.9 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.045525 | 72 | 3.2778
|  | 5.6 | 0.9 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 0.59375 | 40070 | 0.045525 | 53.25 | 2.4242
| А-77/1-Г.Горбатова.3 |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-21 | 13:20 | 0 | 220.3333 | 0
| С-8.01-С-8.03 |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-21 | 14645 | 0 | 351687 | 0
| А-33-Калинина.22 |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-22 | 9:00 | 0 | 240 | 0
| А-3.24-А-3.34 | 7 | 13.21 |  | 2009-09-17 | 8:40 | 2009-09-17 | 9:10 | 10.9655 | 0.5 | 5.4827
| Н/ст.-Кузнецова.54 |  |  |  | 2009-09-13 | 0:00 | 2009-09-23 | 12:20 | 0 | 252.3333 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 264.2045 |  | 6224.6694
| ИТОГО за месяц: | 6340.6846 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.09 г. по 31.09.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Капитальный ремонт | 2009-08-31 | А-33-Калинина.22 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
2 | Замена задвижки | 2009-08-31 | В-42.01-В-42.03 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
3 | [8 empty] | 82 | 94 | 0.4964
4 | Повреждение | 2009-08-31 | В-27.22-Зеленая.36 | [5 empty] | 70 | 50 | 0.19242
5 | Повреждение | 2009-08-31 | С-35-С-53 | [5 empty] | 309 | 109 | 8.1737
6 | Повреждение | 2009-08-31 | А-39.05-А-39.31 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
7 | Капитальный ремонт | 2009-09-02 | С-21.41-С-21.03 | [5 empty] | 207 | 43 | 1.4471
8 | Капитальный ремонт | 2009-09-02 | С-45.01-С-45.03 | [5 empty] | 150 | 125 | 2.2089
9 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-02 | А-2.43-А-2.85 | [5 empty] | 51 | 135.5 | 0.27679
10 | Повреждение | 2009-09-02 | А-19.18-Пушкина.11/7 | [5 empty] | 70 | 41 | 0.15778
11 | Повреждение | 2009-09-01 | А-25.06-А-25.28 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
12 | Замена задвижки | 2009-09-03 | С-13.24-С-13.62 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
13 | Повреждение | 2009-09-03 | А-2.59-Пер.Коммунальный.17 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
14 | Замена задвижки | 2009-09-04 | А-64/1-А-62.77 | [5 empty] | 150 | 196 | 3.4635
15 | Капитальный ремонт | 2009-09-03 | С-21.41-С-21.03 | [5 empty] | 207 | 43 | 1.4471
16 | Повреждение | 2009-09-04 | С-10.02-Бубнова.74 | [5 empty] | 70 | 98 | 0.37714
17 | Повреждение | 2009-09-04 | В-41-Зверева.37 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
18 | Повреждение | 2009-09-05 | А-25.06-А-25.28 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
19 | Замена задвижки | 2009-09-05 | Эл.уз.Ф.Энгельса.1/25-А-89.06 | [5 empty] | 100 | 33 | 0.25917
20 | Замена задвижки | 2009-09-03 | А-62.77-Тельмана.9 | [5 empty] | 100 | 148 | 1.1624
21 | Замена задвижки | 2009-09-07 | А-36.01-А-36.25 | [5 empty] | 100 | 208 | 1.6336
22 | Замена задвижки | 2009-09-07 | В-90-В-901 | [5 empty] | 259 | 144 | 7.5865
23 | Повреждение | 2009-09-07 | В-70-Войкова.22 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
24 | Капитальный ремонт | 2009-09-08 | В-4.04-В-4.06 | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
25 | Капитальный ремонт | 2009-09-08 | С-21.71-К1Т019;С-21.21-К1Т009 | [5 empty] | 207 | 30 | 1.0096
26 | [8 empty] | 150 | 96 | 1.6964
27 | [8 empty] | 100 | 237 | 1.8613
28 | [8 empty] | 82 | 97 | 0.51224
29 | Повреждение | 2009-09-08 | В-86.07-В-86.09 | [5 empty] | 100 | 87 | 0.68328
30 | Повреждение | 2009-09-08 | А-64/1-А-62.77 | [5 empty] | 150 | 98 | 1.7318
31 | Повреждение | 2009-09-08 | В-86.07-В-86.09 | [5 empty] | 100 | 87 | 0.68328
32 | Капитальный ремонт | 2009-09-09 | А-26-А-26.01 | [7 empty] | 0
33 | Капитальный ремонт | 2009-09-11 | А-19.02-А-19.14 | [5 empty] | 100 | 184 | 1.4451
34 | Капитальный ремонт | 2009-09-11 | С-21.21-С-21.45 | [5 empty] | 207 | 280 | 9.4227
35 | [8 empty] | 150 | 126 | 2.2265
36 | Замена задвижки | 2009-09-11 | А-72.01-А-72.39 | [5 empty] | 125 | 100 | 1.2271
37 | Повреждение | 2009-09-12 | С-32.02-С-32.04 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
38 | Повреждение | 2009-09-12 | В-84-В-107.13 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
39 | Повреждение | 2009-09-12 | А-64-А-64/1150 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
40 | Повреждение | 2009-09-12 | А-69.01-А-74/1 | [5 empty] | 253 | 113 | 5.6806
41 | Повреждение | 2009-09-12 | С-10-Бубнова.76 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
42 | Повреждение | 2009-09-12 | А-25.12-Батурина.5 | [5 empty] | 100 | 29 | 0.22776
43 | [8 empty] | 82 | 36 | 0.19011
44 | Повреждение | 2009-09-13 | А-36.23-А-36.27 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
45 | Повреждение | 2009-09-13 | А-36.21-Громобоя.23 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
46 | Повреждение | 2009-09-13 | А-100-А-100.01 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
47 | Повреждение | 2009-09-13 | В-57-В-57.02 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
48 | Повреждение | 2009-09-13 | С-35-С-53.10 | [5 empty] | 207 | 12 | 0.40383
49 | Повреждение | 2009-09-13 | В-86.09-Ленинградская.5 | [5 empty] | 82 | 14 | 0.073932
50 | Повреждение | 2009-09-13 | А-51.17-Боевиков.14 | [5 empty] | 70 | 6 | 0.02309
51 | Повреждение | 2009-09-13 | А-43.48-А-43.58 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
52 | Повреждение | 2009-09-13 | С-11-С-11.01 | [5 empty] | 150 | 12 | 0.21205
53 | Повреждение | 2009-09-13 | В-4.12-Огородная.1 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
54 | Повреждение | 2009-09-14 | А-100-А-100.01 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
55 | Повреждение | 2009-09-14 | А-33-Калинина.22 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
56 | Повреждение | 2009-09-14 | А-30.28-Пограничный.пер.15/12 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
57 | Повреждение | 2009-09-14 | С013.08-С-13.16 | [5 empty] | 207 | 154 | 5.1825
58 | [8 empty] | 150 | 56 | 0.98957
59 | Повреждение | 2009-09-15 | С-32.02-С-32.04 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
60 | Повреждение | 2009-09-15 | В-4.12-Огородная.1 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
61 | Повреждение | 2009-09-16 | С-21.32-Калинина.4 | [5 empty] | 51 | 12.5 | 0.025535
62 | Капитальный ремонт | 2009-09-16 | В-86.06-В-86.08 | [5 empty] | 207 | 374 | 12.586
63 | Капитальный ремонт | 2009-09-18 | В-89.10-В-89.12 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
64 | Повреждение | 2009-09-16 | С-21.32-Калинина.4 | [5 empty] | 51 | 25 | 0.051069
65 | Повреждение | 2009-09-16 | С-21.38-Дунаева.46 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
66 | Повреждение | 2009-09-16 | В-47.15-Демидова.9 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
67 | Повреждение | 2009-09-16 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
68 | Повреждение | 2009-09-17 | А-13.02-Советская.42 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
69 | Повреждение | 2009-09-17 | 6Меланжевая.1-С-52.06 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
70 | Повреждение | 2009-09-18 | В-89-В-89.02 | [5 empty] | 259 | 26 | 1.3698
71 | [8 empty] | 207 | 26 | 0.87497
72 | Повреждение | 2009-09-18 | В-94-Рабфаковская.3 | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
73 | Замена задвижки | 2009-09-18 | С-49.21-14Проезд.2акор.1 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
74 | Переврезка | 2009-09-21 | А-69.010А-71 | [5 empty] | 257 | 61 | 3.1643
75 | Повреждение | 2009-09-21 | А-77/1-Г.Горбатова.3 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
76 | Повреждение | 2009-09-21 | С-8.010С-8.03 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
77 | Повреждение | 2009-09-22 | А-33-Калинина.22 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
78 | Капитальный ремонт | 2009-09-22 | В-27.22-н/ст.Зеленая.36 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
79 | Замена задвижки | 2009-09-22 | С-49.21-С-49.22 | [5 empty] | 150 | 94 | 1.6611
80 | Монтаж тр.пр. | 2009-09-22 | А-30.16-Ленина.62 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
81 | Капитальный ремонт | 2009-09-22 | В-27.20-Багаева.26 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
82 | Капитальный ремонт | 2009-09-23 | В-48-Ленина.25а | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
83 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-24 | А-69.01-А-74/1 | [5 empty] | 259 | 113 | 5.9533
84 | Повреждение | 2009-09-23 | Н/ст.-Кузнецова.54 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
85 | Замена задвижки | 2009-09-25 | А-25.32-А-25.34 | [5 empty] | 100 | 136 | 1.0681
86 | Капитальный ремонт | 2009-09-26 | А-25.34-Набережная.5 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
87 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-25 | А-100.01-А-100.03 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
88 | Повреждение | 2009-09-24 | Эл.узелКрасногвардейская.32-Смирнова.39 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
89 | Замена задвижки | 2009-09-25 | Войкова.13-В-67.02 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
90 | Повреждение | 2009-09-25 | С-21.21-С-21.23 | [5 empty] | 150 | 109 | 1.9261
91 | Замена задвижки | 2009-09-25 | Н/ст.-Б.Хмельницкого.3 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
92 | Повреждение | 2009-09-25 | А-25.32-Батурина.14/2 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
93 | Повреждение | 2009-09-27 | В-19.09-В-19.11 | [5 empty] | 82 | 63 | 0.33269
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | [10 empty] | 0
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
107 | [10 empty] | 0
108 | [10 empty] | 0
109 | [10 empty] | 0
110 | [10 empty] | 0
111 | [10 empty] | 0
112 | [10 empty] | 0
113 | [10 empty] | 0
114 | [10 empty] | 0
115 | [10 empty] | 0
116 | [10 empty] | 0
117 | [10 empty] | 0
118 | [10 empty] | 0
119 | [10 empty] | 0
120 | [10 empty] | 0
121 | [10 empty] | 0
122 | [10 empty] | 0
123 | [10 empty] | 0
124 | [10 empty] | 0
125 | [10 empty] | 0
126 | [10 empty] | 0
127 | [10 empty] | 0
128 | [10 empty] | 0
129 | [10 empty] | 0
130 | [10 empty] | 0
131 | [10 empty] | 0
132 | [10 empty] | 0
133 | [10 empty] | 0
134 | [10 empty] | 0
135 | [10 empty] | 0
136 | [10 empty] | 0
137 | [10 empty] | 0
138 | [10 empty] | 0
139 | [10 empty] | 0
140 | [10 empty] | 0
141 | [10 empty] | 0
142 | [10 empty] | 0
143 | [10 empty] | 0
144 | [10 empty] | 0
145 | [10 empty] | 0
146 | [10 empty] | 0
147 | [10 empty] | 0
148 | [10 empty] | 0
149 | [10 empty] | 0
150 | [10 empty] | 0
151 | [10 empty] | 0
152 | [10 empty] | 0
153 | [10 empty] | 0
154 | [10 empty] | 0
155 | [10 empty] | 0
156 | [10 empty] | 0
157 | [10 empty] | 0
158 | [10 empty] | 0
159 | [10 empty] | 0
160 | [10 empty] | 0
161 | [10 empty] | 0
162 | [10 empty] | 0
163 | [10 empty] | 0
164 | [10 empty] | 0
165 | [10 empty] | 0
166 | [10 empty] | 0
167 | [10 empty] | 0
168 | [10 empty] | 0
169 | [10 empty] | 0
170 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 116.0153
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.