## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.15 г. по 31.05.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-49.09 - С-49.11 | 5.4 | 0.1 |  | 2015-05-05 | 9:15 | 2015-05-05 | 11:00 | 0.00055191 | 1.75 | 0.00096585 | по сообщению
2 |  | С-50.36 - 2 Меланжевая 5 | 5.8 | 0.3 |  | 2015-05-05 | 17:36 | 2015-05-05 | 20:08 | 0.0051479 | 2.5333 | 0.013041 | по сообщению
3 |  | В-73 - В-73.01 | 4 | 20 |  | 2015-05-06 | 10:10 | 2015-05-06 | 10:30 | 19.0004 | 0.33333 | 6.3335 | по сообщению
4 |  | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | 4.9 | 4 |  | 2015-05-09 | 17:32 | 2015-05-09 | 17:37 | 0.84118 | 0.083333 | 0.070099 | по сообщению
5 |  | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | 5.1 | 4 |  | 2015-05-14 | 7:34 | 2015-05-14 | 9:15 | 0.85818 | 1.6833 | 1.4446 | по сообщению
6 |  | С-21.10 - Шереметевский 91 | 4.8 | 4 |  | 2015-05-18 | 11:00 | 2015-05-18 | 14:22 | 0.83256 | 3.3667 | 2.8029 | по сообщению
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 21.538 |  | 10.6651
|  | ИТОГО за месяц: | 146.2836 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.15 г. по 31.05.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-05 | С-49.09 - С-49.11 | [5 empty] | 76 | 25 | 0.11341
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-05 | С-50.36 - 2 Меланжевая 5 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
3 |  | установка проглушек | 2015-05-06 | А-51.001 - А-51.05 | [5 empty] | 219 | 426 | 16.0463
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-06 | В-73 - В-73.01 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-09 | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
6 |  | обвязка т.к. | 2015-05-12 | А-86.06 - Революции 2/1 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
7 | [9 empty] | 100 | 11 | 0.086391
8 | [9 empty] | 82 | 40 | 0.21123
9 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-14 | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
10 |  | кап. ремонт | 2015-05-14 | А-38 - Калинина 31/20 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-18 | С-21.10 - Шереметевский 91 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
12 |  | кап. ремонт | 2015-05-18 | С-21.36 - С-21.38 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
13 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-05-18 | С-21.36 - С-21.38 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
14 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-18 | В-90 - В-91 | [5 empty] | 259 | 10 | 0.52684
15 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-19 | А-2.07 - С-8.09 | [5 empty] | 207 | 408 | 13.7302
16 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-21 | С-16 - С-16/1 | [5 empty] | 207 | 8 | 0.26922
17 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-21 | В-82.01 - В-82.03 | [5 empty] | 309 | 20 | 1.4998
18 |  | замена задвижки | 2015-05-21 | А-19.03 - А-19.37 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
19 | [9 empty] | 100 | 10 | 0.078537
20 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-21 | С-21.26 - С-21.24 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
21 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-22 | Жиделёва 8 - В-50.01 | [5 empty] | 100 | 217 | 1.7043
22 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-22 | С-21.54 - С-21.56 | [5 empty] | 100 | 181 | 1.4215
23 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
24 |  | обвязка ТК | 2015-05-25 | С-33.02 - С-33.04 | [5 empty] | 100 | 145 | 1.1388
25 | [9 empty] | 57 | 10 | 0.025517
26 |  | обвязка ТК | 2015-05-26 | С-13.24 - С-13.62 | [5 empty] | 100 | 230 | 1.8064
27 |  | обвязка ТК | 2015-05-25 | В-48 - В-48.03 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
28 | [9 empty] | 82 | 117 | 0.61786
29 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-26 | В-27.14 - В-27.22 | [5 empty] | 309 | 260 | 19.497
30 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-26 | В-112.02 - В-112.04 | [5 empty] | 408 | 70 | 9.1516
31 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | В-107.15 - В-107.01 | [5 empty] | 150 | 172 | 3.0394
32 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | А-33.02 - А-33.04 | [5 empty] | 108 | 120 | 1.0993
33 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | В-84 - В-107.13 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
34 |  | обвязка ТК | 2015-05-27 | А-37 - А-37.01 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
35 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.02 - 10 Августа 20а | [5 empty] | 70 | 78 | 0.30017
36 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.02 - 10 Августа 102/18 | [5 empty] | 51 | 135 | 0.27577
37 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.06 - пер Столярный 30 | [5 empty] | 51 | 59 | 0.12052
38 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.06 - Лакина 8/32 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
39 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.08 - Лакина 6 | [5 empty] | 51 | 148 | 0.30233
40 |  | врезка штуцеров | 2015-05-27 | А-3.08 - Лакина 4 | [5 empty] | 51 | 124 | 0.2533
41 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-28 | С-11.01 - С-11.03 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
42 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-28 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
43 |  | врезка | 2015-05-28 | С-21 - С-21.01 | [5 empty] | 309 | 178 | 13.3479
44 |  | врезка | 2015-05-28 | А-11 - А-11.02 | [5 empty] | 207 | 56 | 1.8845
45 |  | врезка | 2015-05-28 | С-36 - С-53.01 | [5 empty] | 309 | 218 | 16.3475
46 | [9 empty] | 207 | 324 | 10.9034
47 |  | врезка | 2015-05-29 | А-36.02 - А-36.04 | [5 empty] | 207 | 122 | 4.1056
48 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-29 | A-9 - А-9.01 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
49 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-29 | A-13 - А-13.02 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
50 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-29 | A-12 - А-12.01 | [5 empty] | 100 | 29 | 0.22776
51 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-29 | C-22.20 - C-22.02 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 135.6185
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________