## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.01.15 г. по 31.01.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-124.09 - В-124.35 | 6.3 | 5 |  | 2015-01-11 | 9:45 | 2015-01-12 | 11:30 | 1.4903 | 25.75 | 38.3761 | по сообщению
2 |  | Д-43 - Д-43.01 | 10.4 |  |  | 2015-01-15 | 12:00 | 2015-01-15 | 12:45 | 500 | 0.75 | 375 | по увел. подпитки на ТЭЦ-3
3 |  | Д-45.14 - 30 Микрорайон 27 | 9.8 | 20 |  | 2015-01-15 | 0:00 | 2015-01-15 | 16:30 | 29.7403 | 16.5 | 490.7156 | по сообщению
4 |  | Д-45.30 - Хлебникова 34 | 3.4 | 2 |  | 2015-01-24 | 9:45 | 2015-01-25 | 13:38 | 0.17518 | 27.8833 | 4.8845 | по сообщению
5 |  | Эл. узел №1282 - Юношеская 7 | 4.1 | 2 |  | 2015-01-19 | 12:50 | 2015-01-28 | 12:15 | 0.19236 | 215.4167 | 41.4385 | по сообщению
6 |  | Д-33.67 - Строителей 98 | 9.1 | 1 |  | 2015-01-27 | 13:10 | 2015-01-29 | 10:35 | 0.071646 | 45.4167 | 3.2539 | по сообщению
7 |  | Д-123.02 - Д-123.06 | 4.5 | 0.5 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 0:00 | 2015-01-30 | 9:45 | 0.012596 | 57.75 | 0.7274 | без слива
8 |  | Д-88.17 - Д-88.19 | 8.5 | 1.5 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 0:00 | 2015-01-30 | 12:14 | 0.1558 | 60.2333 | 9.3843
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 531.8383 |  | 963.7803
|  | ИТОГО за месяц: | 1041.0659 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.01.15 г. по 31.01.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-12 | В-124.09 - В-124.35 | [5 empty] | 309 | 700 | 52.4919
2 | [9 empty] | 259 | 31 | 1.6332
3 | [9 empty] | 207 | 102 | 3.4326
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-15 | Д-43 - Д-43.01 | [5 empty] | 207 | 310 | 10.4323
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-15 | Д-45.14 - 30 Микрорайон 27 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
6 |  | замена тр-да | 2015-01-17 | Д-45.14 - 30 Микрорайон 27 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-25 | Д-45.30 - Хлебникова 34 | [5 empty] | 125 | 23 | 0.28224
8 | [9 empty] | 100 | 28 | 0.2199
9 | [9 empty] | 82 | 32 | 0.16899
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-28 | Эл. узел №1282 - Юношеская 7 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-29 | Д-33.67 - Строителей 98 | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-01-30 | Д-88.17 - Д-88.19 | [5 empty] | 259 | 87 | 4.5835
13 | [9 empty] | 207 | 106 | 3.5672
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 77.2856
"____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________