## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.15 г. по 31.07.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-72.19 - Фрунзе 33 | 3.5 | 0.8 |  | 2015-05-06 | 9:50 | 2015-05-06 | 10:15 | 0.028437 | 0.41667 | 0.011849 | по сообщению
2 |  | К-1.01 - Суворова 72 | 6.7 | 3 |  | 2015-05-22 | 8:00 | 2015-05-22 | 11:13 | 0.55329 | 3.2167 | 1.7797 | по сообщению
3 |  | Ленина 8 - Ленина 6 | 1 | 0.1 |  | 2015-06-14 | 11:00 | 2015-06-14 | 11:50 | 0.00023751 | 0.83333 | 0.00019792 | по сообщению
4 |  | В-47.09 - Демидова 10 | 5.8 | 2 |  | 2015-06-29 | 14:50 | 2015-06-29 | 15:05 | 0.2288 | 0.25 | 0.057199 | по сообщению
5 |  | В-89.10 - П. Коммуны 13а | 2.6 | 1 |  | 2015-06-30 | 15:15 | 2015-07-01 | 8:48 | 0.038297 | 17.55 | 0.6721 | по сообщению
6 |  | С-14 - Ноздрина 11 | 6.9 | 3 |  | 2015-07-01 | 5:40 | 2015-07-01 | 6:05 | 0.56149 | 0.41667 | 0.23395 | по сообщению
7 |  | В-24.82 - В-24.126 | 3.4 | 5 |  | 2015-07-03 | 15:30 | 2015-07-03 | 15:45 | 1.0948 | 0.25 | 0.27371 | по сообщению
8 |  | С-50.22 - ул.9 Сосневская 124 | 5.1 | 5 |  | 2015-07-07 | 10:50 | 2015-07-09 | 10:45 | 1.3409 | 47.9167 | 64.2517 | по сообщению
9 |  | ЦТП №121 - 10 Проезд 51 | 5.1 | 3 |  | 2015-07-07 | 15:20 | 2015-07-07 | 15:30 | 0.48273 | 0.16667 | 0.080454 | при включении
10 |  | А-30.10 - А-30.12 | 1.3 | 1 |  | 2015-07-13 | 19:25 | 2015-07-13 | 19:30 | 0.02708 | 0.083333 | 0.0022566 | при включении
11 |  | С-50.20 - С-50.22 | 0.4 | 1 |  | 2015-07-09 | 9:15 | 2015-07-09 | 10:45 | 0.015021 | 1.5 | 0.022532 | по сообщению
12 |  | А-39 - А-39/1 | 4.8 | 1 |  | 2015-07-14 | 8:00 | 2015-07-14 | 8:40 | 0.052035 | 0.66667 | 0.03469 | по сообщению
13 |  | А-19.23 - Шереметевский 35 | 1 | 2 |  | 2015-07-21 | 12:00 | 2015-07-21 | 14:03 | 0.095002 | 2.05 | 0.19475 | по сообщению
14 |  | А-19.23 - А-19.25 | 1 | 10 |  | 2015-07-21 | 12:00 | 2015-07-21 | 14:19 | 2.3751 | 2.3167 | 5.5022 | по сообщению
15 |  | С-21.01 - Шошина 15 | 5.1 | 5 |  | 2015-07-21 | 20:50 | 2015-07-21 | 21:58 | 1.3409 | 1.1333 | 1.5197 | по сообщению
16 |  | н/с №19 ул.Косарева 9 - А-51.10 | 4 | 1 |  | 2015-07-26 | 21:50 | 2015-07-28 | 10:00 | 0.047501 | 36.1667 | 1.718 | по сообщению
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.6996 |  | 74.5632
|  | ИТОГО за месяц: | 189.7714 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.15 г. по 31.07.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-06 | А-72.19 - Фрунзе 33 | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-22 | К-1.01 - Суворова 72 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-29 | В-47.09 - Демидова 10 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-01 | В-89.10 - П. Коммуны 13а | [5 empty] | 207 | 462 | 15.5475
[10 empty] | 150 | 90 | 1.5904
[10 empty] | 82 | 19 | 0.10034
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-01 | С-14 - Ноздрина 11 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
6 |  | кап. ремонт | 2015-07-02 | В-24.12 - В-24.130 | [5 empty] | 309 | 318 | 23.8463
[10 empty] | 100 | 51 | 0.40054
7 |  | кап. ремонт | 2015-07-02 | K1T024 - К2Т004 | [5 empty] | 100 | 494 | 3.8798
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-03 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
9 |  | обвязка т.к. | 2015-07-03 | С-33.02 - С-33.42 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
10 |  | обвязка т.к. | 2015-07-06 | В-64.12 - В-64.20 | [5 empty] | 150 | 312 | 5.5133
[10 empty] | 125 | 42 | 0.5154
[10 empty] | 70 | 226 | 0.86972
[10 empty] | 51 | 40 | 0.08171
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-07 | н/ст - 10 Проезд 51 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
12 |  | кап. ремонт | 2015-07-07 | А-62.81 - А-62.81/1 | [5 empty] | 70 | 160 | 0.61573
13 |  | кап. ремонт | 2015-07-08 | С-13.62 - C-13.56 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
14 |  | замена тр.- да | 2015-07-09 | В-24.82 - В-24.126 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
15 |  | замена задвижки | 2015-07-09 | K1T002 - К2Т003 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
[10 empty] | 82 | 14 | 0.073932
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-09 | В-67.01 - Войкова 18 | [5 empty] | 82 | 35 | 0.18483
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-13 | А-30.10 - А-30.12 | [5 empty] | 150 | 358 | 6.3262
18 |  | обвязка т.к. | 2015-07-14 | K1T010 - К1Т011 | [5 empty] | 70 | 250 | 0.96208
19 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-14 | А-39 - А-39/1 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
20 |  | кап. ремонт | 2015-07-16 | С-50.24 - С-50.42 | [5 empty] | 150 | 176 | 3.1101
21 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-16 | А-89.08 - Ленина 6 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
22 |  | замена задвижки | 2015-07-17 | A-46 - А-46.03 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
23 |  | кап. ремонт | 2015-07-20 | В-64.06 - В-64.08 | [5 empty] | 207 | 378 | 12.7207
[10 empty] | 150 | 68 | 1.2016
24 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-07-20 | В-64.06 - В-64.08 | [5 empty] | 82 | 186 | 0.98224
25 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-21 | А-19.23 - Шереметевский 35 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
26 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-21 | А-19.23 - А-19.25 | [5 empty] | 150 | 89 | 1.5727
27 |  | замена тр.- да | 2015-07-21 | А-49.12 - Мальцева 4 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
28 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-21 | С-21.01 - Шошина 15 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
29 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-21 | А-46 - А-46.03 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
30 |  | замена задвижки | 2015-07-21 | С-21 - С-21.01 | [5 empty] | 309 | 145 | 10.8733
[10 empty] | 150 | 42 | 0.74218
31 |  | кап. ремонт | 2015-07-22 | А-62.77 - 1 Минеевская 25/2 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
32 |  | обвязка т/к | 2015-07-24 | K1T010 - К1Т011 | [5 empty] | 70 | 331 | 1.2738
[10 empty] | 51 | 128 | 0.26147
33 |  | обвязка т/к | 2015-07-28 | В-40-В-40.01 | [5 empty] | 150 | 298 | 5.2659
[10 empty] | 70 | 74 | 0.28478
34 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-28 | н/с №19 ул.Косарева 9 - А-51.10 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
35 |  | Обвязка ТК | 2015-07-30 | В-89.30 | [5 empty] | 150 | 129 | 2.2796
[10 empty] | 100 | 152 | 1.1938
36 |  | замена участка т/пр. | 2015-07-31 | К1Т002 - К1Т004 | [5 empty] | 125 | 94 | 1.1535
48 | [9 empty] | 150 | 49 | 0.86588
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
87 | [11 empty] | 0
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 115.2082
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________