## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.09.09 г. по 31.09.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Эл.узелТашкентская.79а-Захарова.25 | 6 | 13.35 |  | 2009-08-27 | 2:20 | 2009-08-27 | 3:25 | 10.3684 | 1.0833 | 11.2324 | По сообщению
2 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 2009-09-03 | 14:10 | 0 | 961430.1667 | 0
3 | Д-5.12-Д-5.14 | 10 | 1 | 2009-08-13 | 2009-08-12 | 0:00 | 2009-08-26 | 13:45 | 0.075106 | 349.75 | 26.2682
4 | Д-63.18-Д-63.04 | 1.9 | 3 | 2009-08-25 | 2009-08-26 | 0:00 | 2009-09-04 | 10:55 | 0.29464 | 226.9167 | 66.8588
5 | В-125.06-2Алексеевский.пер.10 | 8.2 | 21.85 |  | 2009-08-25 | 4:15 | 2009-08-25 | 4:50 | 32.47 | 0.58333 | 18.9409 | По сообщению
6 | Д-73-Любимова.1 | 3.2 | 6.38 | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 0:00 | 2009-08-25 | 14:45 | 1.7294 | 14.75 | 25.5083
7 | Д-135-Д-137 | 7.8 | 5.64 | 2009-08-25 | 2009-08-26 | 0:00 | 2009-08-27 | 18:35 | 2.11 | 42.5833 | 89.85
8 | Д-161.04-Д-161.06 | 3.5 | 0.5 |  | 2009-08-24 | 0:00 | 2009-09-03 | 14:10 | 0.011108 | 254.1667 | 2.8234
9 | Д-63.18-Д-63.04 | 1.9 | 3 |  | 2009-08-25 | 0:00 | 2009-09-04 | 10:55 | 0.29464 | 250.9167 | 73.9302
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | В-24.28-В-24.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | В-131.33-В-131.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При испытании
13 | Д-22.02-Д-22.04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении совместно
14 |  | 7.2 | 7.98 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 10:30 | 4.0583 | 1.5 | 6.0875 | сТГК-6
15 | Д-66.17-Д-66.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении после
16 |  | 4 | 7.27 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-12 | 10:35 | 2.5106 | 1.5833 | 3.9751 | кап.ремонта
17 | ПроходнаяОКБ-Д-73.04 | 3.6 | 2.25 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.22813 | 96 | 21.9008
18 |  | 3.6 | 2.25 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 11:00 | 0.22813 | 26 | 5.9315
19 | Д-161.-Д-161.02 |  |  |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 96 | 0
20 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 9:55 | 0 | 24.9167 | 0
21 | Д-168.31-Д-168.131 | 6 | 20 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 23.2707 | 96 | 2233.9825
22 |  | 6 | 20 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:30 | 23.2707 | 25.5 | 593.4016
23 | Д-66-Д-66.03 |  |  |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 96 | 0
24 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:55 | 0 | 25.9167 | 0
25 | Д-33.12-Д-33.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении совместно
26 |  | 6.2 | 8.78 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:55 | 4.5589 | 25.9167 | 118.1509 | сТГК-6
27 | Д-67.04-Ташкентская.94а |  |  |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 96 | 0
28 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 12:40 | 0 | 27.6667 | 0
29 | Д-41.12-Д.Бедного.113 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении
30 |  | 6.4 | 4.3 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 14:20 | 1.111 | 29.3333 | 32.5883 | Д-42.12
31 | Д-24.32-Ташкентская.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При ислытании
32 |  | 6.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | В-124.29-В-124.39 | 6.6 | 4.75 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 1.3767 | 72 | 99.1208
34 |  | 6.6 | 4.75 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 10:30 | 1.3767 | 49.5 | 68.1455
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Д-73-Любимова.1 | 3.2 | 6.38 |  | 2009-08-18 | 0:00 | 2009-08-28 | 14:15 | 1.7294 | 254.25 | 439.6937
37 | Д-45.10-м.р.30№521 | 7.8 | 1.5 | 2009-08-22 | 2009-08-23 | 0:00 | 2009-08-25 | 14:25 | 0.14925 | 62.4167 | 9.3154
38 | Д-66.03-Д-66.05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  | 5.8 | 8.74 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 10:55 | 4.3693 | 25.9167 | 113.2371 | При включении Д-66
40 | В-134.53-3Авиоотряда.5 | 6 | 2.25 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.29452 | 48 | 14.1369
41 |  | 6 | 2.25 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 10:40 | 0.29452 | 73.6667 | 21.6962
42 | Д-45.20-Д-45.24 | 3.4 | 5 |  | 2009-06-05 | 0:00 | 2009-06-15 | 14:00 | 1.0948 | 254 | 278.0905
43 | В-132.10-Захарова.27 |  |  |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 72 | 0
44 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 15:15 | 0 | 54.25 | 0
45 | Д-114.04-Лежневская.207 | 5.9 | 2.12 |  | 2009-09-05 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.25928 | 48 | 12.4455
46 |  | 5.9 | 2.12 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-15 | 9:00 | 0.25928 | 72 | 18.6682
47 | Д-68.04-Ташкентская.88 | 6.5 | 2.76 | [5 empty] | 0.46126 | 0 | 0 | При испытании
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | В-131.37-В-131.39;В-131.09-В-131.39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении после
50 |  | 2.2 | 1.23 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 11:00 | 0.053296 | 98 | 5.223 | кап. Ремонта
51 | Д-45.12-30м/р№51 |  |  |  | 2009-09-06 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0 | 24 | 0
52 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-16 | 13:30 | 0 | 100.5 | 0
53 | Д-161.06-Д-161.12 | 3.5 | 2 | [5 empty] | 0.17773 | 0 | 0
54 |  | 3.5 | 2 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-20 | 16:25 | 0.17773 | 199.4167 | 35.4428
55 | Д-114.04-Лежневская.207 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Д-73.06-Д-73.04 | 3.6 | 2.25 |  | 2009-09-03 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 0.22813 | 96 | 21.9008
57 |  |  |  |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-13 | 11:00 | 0 | 26 | 0
58 | В-24.34-Маяковского.9 | 6.5 | 5 |  | 2009-09-04 | 0:00 | 2009-09-07 | 0:00 | 1.5138 | 72 | 108.9939
59 |  | 6.5 | 5 |  | 2009-09-12 | 9:00 | 2009-09-14 | 11:00 | 1.5138 | 50 | 75.6902
60 | Д-161-Д-161.02 | 3 | 4.15 | [5 empty] | 0.70848 | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
62 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
64 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
65 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
66 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
67 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
68 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
70 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
71 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
74 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
77 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 122.6275 |  | 4653.2307
| ИТОГО за месяц: | 4983.3215 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.09.09 г. по 31.09.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 2009-08-31 | Д-66.01-Д-66.27 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
2 | Капитальный ремонт | 2009-08-31 | Д-22.02-Д-22.04 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
3 | Замена задвижки | 2009-09-01 | Д-114.24-Д-114.26 | [5 empty] | 150 | 43.3 | 0.76515
4 | Замена задвижки | 2009-09-01 | Д-33.18-Д-33.20 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
5 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-02 | УТ-1-Д-33.97 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
6 | Демонтаж | 2009-09-02 | Д-33.03-УТ-1 | [5 empty] | 150 | 126 | 2.2265
7 | Замена задвижки | 2009-09-02 | В-134.103-В-134.105 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
8 | Замена задвижки | 2009-09-03 | В-134.125-В-134.61 | [5 empty] | 100 | 198 | 1.555
9 | Замена задвижки | 2009-09-03 | Д-114.24-Д-114.26 | [5 empty] | 82 | 43.3 | 0.22866
10 | Повреждение | 2009-09-03 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
11 | Повреждение | 2009-09-04 | Д-63.18-Д-63.04 | [5 empty] | 150 | 161 | 2.845
12 | Капитальный ремонт | 2009-09-07 | В-131.37-В-131.109 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
13 | [8 empty] | 100 | 71.5 | 0.56154
14 | Замена задвижки | 2009-09-07 | В-131.33-В-131.119 | [5 empty] | 309 | 328 | 24.5962
15 | [8 empty] | 207 | 149 | 5.0142
16 | [8 empty] | 150 | 106 | 1.8731
17 | Повреждение | 2009-09-07 | Д-68.02-Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 210 | 3.7109
18 | Повреждение | 2009-09-07 | В-24.28-В-24.32 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
19 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-08 | Т-4Хлебникова.32 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
20 | [8 empty] | 100 | 312 | 2.4504
21 | Капитальный ремонт | 2008-09-08 | Д-137-Лежневская.109 | [5 empty] | 100 | 137 | 1.076
22 | Замена задвижки | 2009-09-08 | Д-137-Д-135 | [5 empty] | 309 | 248 | 18.5971
23 | Замена задвижки | 2009-09-08 | Д-161-Д-161.04 | [5 empty] | 207 | 320 | 10.7688
24 | Повреждение | 2009-09-08 | В-131.33-В-131.35 | [5 empty] | 207 | 31 | 1.0432
25 | Капитальный ремонт | 2009-09-09 | Д-65.04-Ташкентская.100 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
26 | Ревизия задвижки | 2009-09-09 | Д-45-Д-45.38 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
27 | Капитальный ремонт | 2009-09-10 | Д-33.102-Пр.Текстильщиков.2а | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
28 | Капитальный ремонт | 2009-09-10 | В-24.28-В-24.32 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
29 | Замена задвижки | 2009-09-11 | В-50.14-В-50.16 | [5 empty] | 150 | 282 | 4.9832
30 | Замена задвижки | 2009-09-11 | В-45.10-В-45.18 | [5 empty] | 207 | 361 | 12.1486
31 | Замена задвижки | 2009-09-11 | Д-65-Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 168 | 12.598
32 | Капитальный ремонт | 2009-09-12 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
33 | Повреждение | 2009-09-12 | Д-22.02-Д-22.04 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
34 | Повреждение | 2009-09-12 | Д-66.17-Д-66.21 | [5 empty] | 100 | 236 | 1.8535
35 | Повреждение | 2009-09-13 | ПроходнаяОКБ-Д-73.04 | [5 empty] | 150 | 16 | 0.28274
36 | Повреждение | 2009-09-13 | Д-161-Д-161.02 | [5 empty] | 207 | 45 | 1.5144
37 | Повреждение | 2009-09-13 | Д-168.31-д-168231 | [7 empty] | 0
38 | Повреждение | 2009-09-13 | Д-33.12-Д-33.46 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
39 | Повреждение | 2009-09-13 | Д-67.04-Ташкентская.94а | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
40 | Повреждение | 2009-09-14 | Д-41.12-Д.Бедного.113 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
41 | Повреждение | 2009-09-13 | В-24.32-Ташкентская.5 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
42 | Повреждение | 2009-09-14 | В-124.29-В-124.39 | [5 empty] | 100 | 66.5 | 0.52227
43 | Повреждение | 2009-09-14 | В-24.34-Маяковского.9 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
44 | Повреждение | 2009-09-14 | Д-68.04-Ташкентская.88 | [5 empty] | 70 | 83 | 0.31941
45 | Повреждение | 2009-09-14 | В-134.01-В-134.53 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
46 | Установка узла учета | 2009-09-14 | Д-65.04-Д-65 | [5 empty] | 125 | 72 | 0.88355
47 | [8 empty] | 100 | 37 | 0.29059
48 | Замена задвижки | 2009-09-15 | Д-92.22-Д-92.18 | [5 empty] | 100 | 184 | 1.4451
49 | Замена задвижки | 2009-09-15 | Д-33.23-Шубиных.7а | [5 empty] | 82 | 58 | 0.30629
50 | Капитальный ремонт | 2009-09-15 | В-24.28-В-24.22 | [5 empty] | 100 | 172 | 1.3508
51 | Повреждение | 2009-09-15 | В-132.10-Захарова.27 | [5 empty] | 150 | 25.5 | 0.45061
52 | Замена задвижки | 2009-09-16 | Д-88-Д-88.01 | [5 empty] | 259 | 106 | 5.5845
53 | Замена задвижки | 2009-09-16 | Д-45.08-Д-45.10;Д-45.18-Д-45.16 | [5 empty] | 207 | 381 | 12.8216
54 | Капитальный ремонт | 2009-09-15 | Д-33.102-Пр.Текстильщиков.2а | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
55 | Капитальный ремонт | 2009-09-16 | Д-65.02-Д-65.04 | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
56 | Повреждение | 2009-09-15 | Д-114.04-Лежневская.207 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
57 | [8 empty] | 82 | 15 | 0.079213
58 | Повреждение | 2009-09-15 | В-134.11-В-134.53 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
59 | Повреждение | 2009-09-16 | В-131.37-В-131.39;В-131.109-В-131.39 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
60 | Повреждение | 2009-09-16 | Д-45.12-30м/р№51 | [5 empty] | 100 | 71 | 0.55762
61 | Замена задвижки | 2009-09-18 | Д-45.08-Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 381 | 12.8216
62 | Замена задвижки | 2009-09-17 | Д-43-Д-43.01;Д-45.08-Д-45.10 | [5 empty] | 207 | 112 | 3.7691
63 | Замена участка | 2009-09-19 | В-124.29-В-124.39 | [5 empty] | 82 | 67 | 0.35382
64 | [8 empty] | 70 | 67 | 0.25784
65 | Повреждение | 2009-09-20 | Д-161.06-Д-161.12 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
66 | [8 empty] | 70 | 26 | 0.10006
67 | Проглушение | 2009-09-21 | Д-43-Д-43.01. | [5 empty] | 207 | 117 | 3.9373
68 | Капитальный ремонт | 2009-09-22 | В-124.27-В-124.25 | [5 empty] | 207 | 128 | 4.3075
69 | [10 empty] | 0
70 | Замена тр./пр. | 2009-09-22 | Д-68.04-Ташкентская.88 | [5 empty] | 70 | 83 | 0.31941
71 | Замена задвижки | 2009-09-22 | Д-33.11-Д-33.13 | [5 empty] | 150 | 117 | 2.0675
72 | Врезка в тр./пр. | 23.09.09В-130-В-130.02 | В-130-В-130.02 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
73 | Капитальный ремонт | 2009-09-23 | Д-93.09-5Коляновская.72 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
74 | Повреждение | 2009-09-23 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
75 | Повреждение | 2009-09-23 | Д-114.04-Лежневская.207 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
76 | Замена.задвижки | 2009-09-22 | Д-137-В.128 | [5 empty] | 309 | 584 | 43.7932
77 | Повреждение | 2009-09-24 | В-130-В-130.02 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
78 | Повреждение | 2009-09-24 | В-130-В-130.02 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
79 | Повреждение | 2009-09-24 | Д-161-Д-161.02 | [5 empty] | 207 | 45 | 1.5144
80 | Капитальный ремонт | 2009-09-25 | Д-135-Д-137 | [5 empty] | 309 | 124 | 9.2986
81 | Замена задвижки | 2009-09-24 | В-128-Д-137 | [5 empty] | 309 | 584 | 43.7932
82 | Повреждение | 2009-09-24 | Д-161.04-Д-161.14 | [5 empty] | 207 | 80 | 2.6922
83 | [8 empty] | 150 | 100 | 1.7671
84 | Повреждение | 2009-09-24 | Д-33.112-Кавалерийская.56а | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
85 | Капитальный ремонт | 2009-09-27 | В-124.25-В-124.27 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
86 | Разглушение | 2009-09-27 | В-124.25-В-124.27 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
87 | Врезка в тр./пр. | 2009-09-26 | Д-93.09-5Коляновская.72 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
88 | Повреждение | 2009-09-26 | Д-45.08-Д-45.10;Д-45.18-Д-45.16 | [5 empty] | 207 | 371 | 12.4851
89 | М0нтаж тр./пр. | 2009-09-28 | Д-93.09-5Коляновская.72 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
90 | Замена задвижки | 2009-09-27 | Д-68.04-Ташкентская.88 | [5 empty] | 70 | 83 | 0.31941
91 | [10 empty] | 0
92 | [10 empty] | 0
93 | [10 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | [10 empty] | 0
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 330.0908
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.