## 2 р-н 1.01-0.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.08 г. по 10.01.08 г.
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.08 г. по 10.01.08 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 10.01.08 г. по 20.01.08 г.
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 10.01.08 г. по 20.01.08 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н 21.01-31.01 кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.04.09 г. по 30.04.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Т-02305001-Т-02305003 | 5 | 12.36 |  | 2009-04-02 | 11:55 | 2009-04-02 | 13:30 | 8.1132 | 1.5833 | 12.846 | По данным котельной
2 |  | 2.5 | 19.55 |  | 2009-04-02 | 11:55 | 2009-04-02 | 13:30 | 14.3528 | 1.5833 | 22.7253 | По данным котельной
3 |  | 2.5 | 11.28 |  | 2009-04-02 | 11:55 | 2009-04-02 | 13:30 | 4.7782 | 1.5833 | 7.5654 | По данным котельной
4 | ЖДТ-008-3Чайковского.2а | 2.1 | 12.96 |  | 2009-03-30 | 13:10 | 2009-03-30 | 14:35 | 5.7809 | 1.4167 | 8.1896
5 | Кот.№35-Т-035044(ГВС) | 5 | 25 |  | 2009-04-06 | 16:30 | 2009-04-06 | 17:00 | 33.1923 | 0.5 | 16.5962 | По сообщению СЭК
6 | ЖДТ-047-2Чайковского.13а | 4 | 2 |  | 2009-04-05 | 14:30 | 2009-04-06 | 11:00 | 0.19 | 20.5 | 3.8951
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Т-023054-Свободы.32 | 5 | 0.5 | 2009-04-13 | 2009-04-14 | 0:00 | 2009-04-15 | 13:00 | 0.013277 | 37 | 0.49125
9 | Т-035036-Т-035039 | 6.2 | 0.5 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 0:00 | 2009-04-23 | 16:00 | 0.014785 | 40 | 0.59138
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 66.4355 |  | 72.9001
| ИТОГО за месяц: | 110.6669 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.04.09 г. по 30.04.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [8 empty] | 82 | 20 | 0.10562
2 | Повреждение | 2009-04-02 | Т-02305001-Т-02305003 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
3 | Повреждение | 2009-04-03 | Т-02300514-ЖДТ-066 | [5 empty] | 100 | 260 | 2.042
4 | [8 empty] | 51 | 192 | 0.39221
5 | Замена задвижки | 2009-04-06 | Т-02305001-Т-02305003 | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
6 | [8 empty] | 51 | 56 | 0.11439
7 | Кап.ремонт | 2009-04-06 | Т-023003-Собинова.35 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
8 | Кап.ремонт | 2009-04-06 | Т-035025-10Санаторнаяю1а | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
9 | Кап.ремонт | 2009-04-06 | Т-001023-Б.Клинцевская.4а | [5 empty] | 150 | 81 | 1.4313
10 | [8 empty] | 100 | 60 | 0.47123
11 | [8 empty] | 51 | 52 | 0.10622
12 | Повреждение | 2009-04-06 | ЖДТ-047-2Чайковского.13а | [7 empty] | 0
13 | По вреждение (ГВС) | 2009-03-03 | ЖДТ-008-3Чайковского.2а | [5 empty] | 51 | 112 | 0.22879
14 | Повреждение | 2009-04-06 | Кот.№35-Т-035044 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
15 | [8 empty] | 82 | 170 | 0.89775
16 | [8 empty] | 70 | 192 | 0.73888
17 | [8 empty] | 51 | 22 | 0.044941
18 | Кап.ремонт | 2009-04-09 | Т-02303104-Калинцева.34 | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
19 | Переврезка | 2009-04-08 | ЖДТ-Победы.59 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
20 | [8 empty] | 82 | 51 | 0.26932
21 | [8 empty] | 51 | 96 | 0.1961
22 | Замена задвижки.кап.ремонт | 2009-04-09 | Т-02305001-Т-02305003-Афанасьева.13 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
23 | Замена задвижки | 2009-04-13 | Т-023031-Т-02303102 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
24 | [8 empty] | 82 | 190 | 1.0034
25 | Замена задвижки | 14.04.09Т-001.23-Т-001024 | Т-001023-Т-001024 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
26 | [8 empty] | 150 | 81 | 1.4313
27 | [8 empty] | 82 | 28 | 0.14786
28 | Замена задвижки | 2009-04-13 | Т-02303102-Т-02303104 | [5 empty] | 82 | 116 | 0.61258
29 | Замена задвижки | 2009-04-14 | Т-023007-Т-023008 | [5 empty] | 309 | 160 | 11.9981
30 | [8 empty] | 150 | 41 | 0.72451
31 | Кап.ремонт | 2009-04-17 | Т-02304801-Т-02304803 | [5 empty] | 100 | 122 | 0.95816
32 | [8 empty] | 125 | 80 | 0.98172
33 | [8 empty] | 82 | 162 | 0.8555
34 | [8 empty] | 70 | 134 | 0.51568
35 | Замена.задвижки | 2009-04-21 | Т-035013-Т-035014 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
36 | [8 empty] | 150 | 154 | 2.7213
37 | Кап.ремонт | 2009-04-21 | Т-035016-12Санаторная.8а | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
38 | Замена задвижки | 2009-04-22 | Д-41.04-Д-41.08;Д-41.15-Д-41.14 | [7 empty] | 0
39 | Замена задвижки | 2009-04-22 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
40 | Кап.ремонт | 2009-04-22 | Т-035039-Т-035041 | [5 empty] | 100 | 134 | 1.0524
41 | Замена задвижки | 2009-04-23 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
42 | [8 empty] | 82 | 36 | 0.19011
43 | Кап.ремонт | 2009-04-23 | Т-035040-3Лагерная.49 | [5 empty] | 70 | 14 | 0.053877
44 | Замена участка | 2009-04-24 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
45 | Повреждение | 2009-04-23 | Т-035036-Т-035039 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 37.7668
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.