## 1 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.01.08 г. по 10.01.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.08 г. по 20.01.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-62.17-А-62.34 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-06 | 5:00 | 2009-04-08 | 9:30 | 6.54 | 52.5 | 343.35 | По данным котельной
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | А-60.37-Солнечная.14 |  |  | 2009-04-03 | 2009-04-09 | 6:00 | 2009-04-10 | 14:05 | 22 | 32.0833 | 705.8333 | По данным котельной
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | А-62.17-А-62.34 | 5.8 | 12 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 0:00 | 2009-04-08 | 9:30 | 8.2366 | 153.5 | 1264.3222
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | А-60.37-Солнечная.14 | 6.3 | 8.7 | 2009-04-03 | 2009-04-04 | 0:00 | 2009-04-10 | 14:05 | 4.5121 | 158.0833 | 713.2927
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 41.2888 |  | 3026.7983
| ИТОГО за месяц: | 3026.7983 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 11.01.08 г. по 20.01.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н 21.01-31.01 кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.04.09 г. по 30.04.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Т-037048-4Деревенская.46 | 5.6 | 4 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 0:00 | 2009-04-01 | 10:47 | 0.89926 | 34.7833 | 31.2794
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | А-62.17-А-62.34 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-06 | 5:00 | 2009-04-08 | 9:30 | 6.54 | 52.5 | 343.35 | По данным котельной
4 | т-0020101-бани | 2 | 1.2 |  | 2009-04-01 | 0:00 | 2009-04-08 | 12:17 | 0.048367 | 180.2833 | 8.7198
5 | А-60.37-Солнечная.14 |  |  | 2009-04-03 | 2009-04-09 | 6:00 | 2009-04-10 | 14:05 | 22 | 32.0833 | 705.8333 | По данным котельной
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 29.4876 |  | 1089.1825
| ИТОГО за месяц: | 1103.4291 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.04.09 г. по 30.04.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-04-01 | Т-037048-4Деревенская.46 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
2 | Замена задвижки | 2009-04-03 | Т-037034-Т-037045 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
3 | [10 empty] | 0
4 | Кап.ремонт | 2009-04-08 | Т-033004-Т-033005 | [5 empty] | 70 | 71 | 0.27323
5 | Кап.ремонт | 2009-04-08 | Т-033036-Т-033037 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
6 | [8 empty] | 82 | 40 | 0.21123
7 | [10 empty] | 0
8 | Повреждение | 2009-04-08 | А-62.17-А-62.34 | [7 empty] | 0
9 | Повреждение | 2009-04-08 | т-0020101-бани | [5 empty] | 51 | 41 | 0.083753
10 | Повреждение | 2009-04-10 | А-60.37-Солнечная.14 | [5 empty] | 70 | 64 | 0.24629
11 | Кап.ремонт | 2009-04-28 | Т-033039-7Авдотьинский пер.20 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
12 | Кап.ремонт | 2009-04-27 | Т-033039-Водонапорная.13 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
13 | Замена задвижки | 2009-04-27 | Т-033038-Т-033038-Т-033039 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
14 | Замена задвижки | 2009-04-28 | Кот.№42Т-11-Т-13 | [5 empty] | 207 | 275 | 9.2544
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 14.2466
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.