## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ЭТС МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.04.09 г. по 25.05.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-59-В-59.02 | 8.4 | 16 |  | 2009-04-28 | 10:00 | 2009-04-28 | 12:27 | 17.6219 | 2.45 | 43.1736 | По сообщению потребителя
2 | В-114-В-114.02 | 6 | 2.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-19 | 12:00 | 0.3636 | 18 | 6.5449
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | А-17-А-17.02 | 6 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-19 | 13:45 | 0.52359 | 19.75 | 10.3409
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | А-22.002-А-19.41 | 6 | 2 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-19 | 18:15 | 0.23271 | 24.25 | 5.6431
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | С-21/23-Ф.Энгельса.74б | 2.5 | 5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 11:05 | 0.93882 | 41.0833 | 38.5699
10 | В-67-Войкова.13 | 5.5 | 6.5 |  | 2009-05-18 | 22:40 | 2009-05-18 | 23:20 | 2.3533 | 0.66667 | 1.5689 | По сообщению потребителя
11 | А-89-А-89.02 | 6 | 1 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 20:00 | 0.058177 | 50 | 2.9088
12 | А-2.05-Суворова.42 | 7.5 | 6 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 13:10 | 2.3416 | 43.1667 | 101.0775
13 | А-13-А-13.02 | 7 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 13:55 | 0.56554 | 43.9167 | 24.8367
14 | С-33-Фигурный пер.4 | 2.5 | 8 |  | 2009-05-18 | 19:45 | 2009-05-18 | 21:26 | 2.4034 | 1.6833 | 4.0457
15 | А-62.81-1Деревенская.5 | 6 | 7 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-20 | 15:35 | 2.8507 | 45.5833 | 129.9423
16 | В-82-В-82.01 | 6 | 30 |  | 2009-05-21 | 7:00 | 2009-05-21 | 13:30 | 52.359 | 6.5 | 340.3333 | По сообщению потребителя
17 | С-16.13-Садовая.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | С-13.10-Ноздрина.7 | 2.5 | 6 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:55 | 1.3519 | 63.9167 | 86.4091
20 | А-19.15-Крутицкая.24 | 6 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 10:15 | 0.52359 | 64.25 | 33.6406
21 | Н/с-Бубнова.72 | 2.5 | 7 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-22 | 18:25 | 1.8401 | 96.4167 | 177.4153
22 | Н/с.Бубнова.72 | 2.5 | 7 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-22 | 18:25 | 1.8401 | 96.4167 | 177.4153
23 | Т/п Кольчуг.5а-Минеевский пер.16 | 5 | 3.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-23 | 15:25 | 0.65057 | 117.4167 | 76.3878
24 | А-2.07-А-2.09 | 6 | 10 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-18 | 19:40 | 5.8177 | 1.6667 | 9.6961
25 | А-34.04-А-34.06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Кап. Ремонт
26 | А-2-А-2.01 | 2.5 | 6 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 1.3519 | 63.5 | 85.8458
27 |  | 2.5 | 6 |  | 2009-05-22 | 17:40 | 2009-05-23 | 10:30 | 1.3519 | 16.8333 | 22.757
28 | А-2.07-А-2.43 | 3 | 4 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 0.65819 | 63.5 | 41.7953
29 |  |  |  |  | 2009-05-22 | 17:40 |  |  | 0 | -958937.6667 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | А-2.07-А-2.43 | 3 | 4 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-25 | 13:20 | 0.65819 | 163.3333 | 107.5049
46 | С-13.10-Ноздрина.7 | 2.5 | 7 |  | 2009-05-22 | 13:55 | 2009-05-25 | 12:30 | 1.8401 | 70.5833 | 129.8797
47 | А-72.43-Кольчугина.5а | 5 | 4 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-23 | 13:25 | 0.84972 | 115.4167 | 98.0723
48 | А-2-А-2.07 | 7 | 3 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 0.56554 | 63.5 | 35.9119
49 |  | 7 | 5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 1.5709 | 63.5 | 99.7552
50 |  | 7 | 0.5 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 0.015709 | 63.5 | 0.99755
51 |  | 7 | 6 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 2.2622 | 63.5 | 143.6475
52 |  | 7 | 4 |  | 2009-05-18 | 18:00 | 2009-05-21 | 9:30 | 1.0054 | 63.5 | 63.8433
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 106.7659 |  | 2099.9605
| ИТОГО за месяц: | 2224.3937 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЭТС МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.04.09 г. по 25.05.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-04-28 | В-59-Дзержинского.1 | [5 empty] | 82 | 36 | 0.19011
2 | [8 empty] | 51 | 0.9 | 0.0018385
3 | Кап.ремонт | 2009-05-06 | В-27.22-Багаева.57 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
4 | Замена задвижки | 2009-05-05 | А-49.04-В-49.32 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
5 | Кап.ремонт | 2009-05-06 | С-11.07-С-11.15 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
6 | Кап.ремонт | 2009-05-08 | В-40.07-Зверева.35 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
7 | Кап.ремонт | 2009-05-12 | С-21.23-С-21.27 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
8 | Замена задвижки | 2009-05-12 | С-11.05-С-11.07 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
9 | Кап.ремонт | 2009-05-18 | А-34-А-34.02 | [5 empty] | 207 | 678 | 22.8164
10 | Кап.ремонт | 2009-05-18 | С-43.06-3Сосневская.122 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
11 | [10 empty] | 0
12 | Повреждение | 2009-05-18 | А-2.07-А-2.09 | [5 empty] | 207 | 88.5 | 2.9782
13 | Повреждение | 2009-05-19 | В-67-Войкова.13 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
14 | Повреждение | 2009-05-20 | А-89-Ф,Энгельса.5 | [5 empty] | 51 | 25 | 0.051069
15 | Повреждение | 2009-05-19 | А-17-А-17.02 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
16 | Повреждение | 2009-05-21 | А-19.15-Крутицкая.24 | [5 empty] | 51 | 14 | 0.028599
17 | Повреждение | 2009-05-19 | А-22.022-А-19.41 | [5 empty] | 150 | 203 | 3.5872
18 | Повреждение | 2009-05-19 | В-114-В-114.02 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
19 | Повреждение | 2009-05-20 | С-21/23-Ф.Энгельса.74б | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
20 | Повреждение | 2009-05-19 | А-17-А-17.02 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
21 | Повреждение | 2009-05-22 | н/ст-Бубнова.72 | [5 empty] | 100 | 42.5 | 0.33378
22 | Повреждение | 2009-05-20 | А-2.05-Суворова.42 | [5 empty] | 100 | 85 | 0.66757
23 | Повреждение | 2009-05-20 | А-13-А-13.02 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
24 | Повреждение | 2009-05-22 | н/ст.-Бубнова.72 | [5 empty] | 100 | 42.5 | 0.33378
25 | Повреждение | 2009-05-20 | А-62.81-1Деревенская.5 | [5 empty] | 70 | 71 | 0.27323
26 | Повреждение | 2009-05-21 | А-2-А-2.07 | [5 empty] | 309 | 316 | 23.6963
27 | [8 empty] | 207 | 129 | 4.3412
28 | Повреждение | 2009-05-21 | С-13.10-Ноздрина.7 | [5 empty] | 70 | 6 | 0.02309
29 | Повреждение | 2009-05-21 | В-82-В-82.01 | [5 empty] | 309 | 114 | 8.5487
30 | [8 empty] | 259 | 40 | 2.1073
31 | [8 empty] | 150 | 110 | 1.9438
32 | Повреждение | 2009-05-23 | А-2-А-2.07 | [5 empty] | 309 | 316 | 23.6963
33 | [8 empty] | 207 | 129 | 4.3412
34 | Повреждение | 25.05.09А-34.02-А-34.06 | А-34.02-А-34.06 | [5 empty] | 207 | 265 | 8.9179
35 | Повреждение | 2009-05-25 | С-13.10-Ноздрина.7 | [5 empty] | 70 | 6 | 0.02309
36 | Повреждение | 2009-05-20 | А-89-А-89.02 | [5 empty] | 100 | 186 | 1.4608
37 | Повреждение | 2009-05-21 | С-33-Фигурный пер.4 | [5 empty] | 100 | 249 | 1.9556
38 | Определение повреждения | 2009-05-22 | В-114.04-П.Коммуны.20 | [5 empty] | 82 | 97 | 0.51224
39 |  | 2009-05-23 | В-114-В-114.02 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
40 |  | 23.05.09В-114.04-П.Коммуны.20а | В-114.04-П.Коммуны.20а | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
41 | [8 empty] | 51 | 4 | 0.008171
42 |  | 2009-05-23 | В-114-П.Коммуны.20,20а | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
43 | [8 empty] | 82 | 97 | 0.51224
44 | [8 empty] | 51 | 4 | 0.008171
45 |  | 2009-05-25 | В-114-В-114.02 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
46 | Повреждение | 2009-05-24 | А-2.07-А-2.09 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 124.4333
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.