## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-49.04-Д-110 | 7.5 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 9:25 | 1.0407 | 12.4167 | 12.922
2 | Д-53.112-Кавалерийская.56а | 8 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 13:15 | 1.0748 | 16.25 | 17.4659
3 | Д-33.26-Д-33.24 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 14:27 | 0 | 17.45 | 0 | Неустранено
4 | Кот.;11-Д-67.21 | 7 | 19.55 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 14:50 | 24.0168 | 17.8333 | 428.2999
5 | В-134.73-В-134.75 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 15:20 | 0 | 18.3333 | 0 | Неустранено
6 | Д-67.02-Д-67.04 | 6 | 18 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 16:48 | 18.8492 | 19.8 | 373.2147
7 | Д-42-Д-42.01 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 18:05 | 0 | 45.0833 | 0 | Нет акта
8 | Д-33.60-Д-33.68 | 8 | 6 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 9:40 | 2.4184 | 36.6667 | 88.6731
9 | Д-69.02-Воронина.11 | 7 | 19.55 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 13:20 | 24.0168 | 40.3333 | 968.6783
10 | Н/ст.Ташкентская.9-В-122.15 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:00 | 0 | 43 | 0 | Нет акта
11 | Д-120-Д-120.01 | 7 | 27.6 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-19 | 19:05 | 47.8674 | 70.0833 | 3354.7089
12 | Д-92.22-Д-92.20 | 7 | 15 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:35 | 14.1385 | 43.5833 | 616.2045
13 | В-134.05-В-134.67 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-20 | 16:00 | 0 | 91 | 0 | Неустранено
14 | Д-120-Д-120.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении п.11
15 | Д-66.43-Д-66.45 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-21 | 11:50 | 0 | 110.8333 | 0 | Нет акта
16 | Д-66.49-Лежневская.140 | 6 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-21 | 15:55 | 0.93083 | 114.9167 | 106.9674
17 | Д-18.56-К.Шоссе.22а | 8 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-21 | 16:52 | 1.0748 | 115.8667 | 124.5364
18 | Д-134.37-В-134.67 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-22 | 22:30 | 0 | 145.5 | 0 | Неустранено
19 | Д-49.04-Д-110 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 14:45 | 0 | 161.75 | 0 | Нет акта
20 | Д-114.24-Кудряшова.108 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 10:30 | 0 | 157.5 | 0 | Неустранено
21 | Д-65-Д-65.02 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 15:00 | 0 | 186 | 0 | Нет акта
22 | Д-65.02-Д-65.04 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 10:10 | 0 | 181.1667 | 0 | Неустранено
23 | Д-127.06-1Полевая.38 | 6 | 5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 10:15 | 1.4544 | 181.25 | 263.6128
24 | Д-22.18-Любимова.9 |  |  |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 13:15 | 0 | 184.25 | 0 | Неустранено
25 | Д-130.04-Лежневская.157 | 7 | 7.13 |  | 2010-05-23 | 23:20 | 2010-05-24 | 23:20 | 3.1945 | 24 | 76.6677 | По сообщению
26 | Д-49.04-Д-110 |  |  |  | 2010-05-25 | 20:10 | 2010-05-25 | 20:45 | 0 | 0.58333 | 0 | Неустранено По сообщению
27 | В-131.91-В-131.93 |  |  |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 16:50 | 0 | 184.8333 | 0 | Неустранено
28 | Д-49.04-Д-110 |  |  |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 15:05 | 0 | 183.0833 | 0 | Неустранено
29 | В-131.93-Благова.31 | 6 | 4.51 |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 11:20 | 1.1833 | 179.3333 | 212.2084
30 | Д-129/1-Д-137 | 7 | 6.18 |  | 2010-05-20 | 0:00 | 2010-05-27 | 9:15 | 2.3999 | 177.25 | 425.3879
31 | В-132.73-В-131.71;В-131.23-вв-131.21 |  |  |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 10:03 | 0 | 178.05 | 0 | Нет акта
32 | В-134.51-3Авиоотряда.18 |  |  |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 11:25 | 0 | 179.4167 | 0 | Неустранено
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Д-68.02-Воронина.13 | 3.5 | 6 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 13:20 | 1.5996 | 40.3333 | 64.5169
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 145.2601 |  | 7134.0649
| ИТОГО за месяц: | 7295.0819 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Ревизия задвижки | 2010-04-30 | Д-69-Д-69.01 | [5 empty] | 309 | 57 | 4.2743
2 | Ревизия задвижки | 2010-04-30 | В-120-В-120.02 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
3 | Ревизия задвижки | 2010-04-30 | В-120-В-120.01 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
4 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | Д-67-Д-67.02 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
5 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | В-124.27-В-124.31 | [5 empty] | 259 | 20 | 1.0537
6 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | Д-67.07-Д-67.09 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
7 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | Н/ст.Ташкентская.11-В-122.15 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
8 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | В-132.02-В-132.04 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
9 | Ревизия задвижки | 2010-05-05 | В-125.10-В-125.02 | [5 empty] | 150 | 169 | 2.9864
10 | Замена спускника | 2010-05-07 | Д-63.08-Станкостроителей.16 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
11 | Проглушение | 2010-05-11 | Д-44.05-Д-44.07 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
12 | Замена задвижки | 2010-05-11 | Д-5.22-М/р.ТЭЦ3.15 | [5 empty] | 125 | 12 | 0.14726
13 | Замена задвижки | 2010-05-13 | Д-41.04-Д-41.28 | [5 empty] | 150 | 165 | 2.9157
14 | Замена задвижки | 2010-05-13 | В-131.21-В-131.33 | [5 empty] | 207 | 121 | 4.072
15 | Повреждение | 2010-05-17 | Д-49.04-Д-110 | [5 empty] | 150 | 382 | 6.7503
16 | Повреждение | 2010-05-17 | В-53.112-Кавалерийская.56а | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
17 | Замена задвижки | 2010-05-18 | Д-121.06-Д-121.24 | [5 empty] | 100 | 110.05 | 0.86431
18 | Кап. Ремонт | 2010-05-17 | Д-44.05-Д-44.07 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
19 | Повреждение | 2010-05-17 | Д-33.26-Д-33.24 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
20 | Повреждение | 2010-05-17 | Кот.№11-Д-67.21 | [5 empty] | 125 | 28 | 0.3436
21 | Повреждение | 2010-05-17 | В-134.73-В-134.75 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
22 | Повреждение | 2010-05-17 | Д-67.02-Д-67.04 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
23 | Повреждение | 2010-05-18 | Д-42-Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
24 | Повреждение | 2010-05-18 | Д-33.60-Д-33.68 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
25 | Кап. Ремонт | 2010-05-18 | В-131.33-до прогл. В ТК131.63 | [5 empty] | 309 | 88 | 6.599
26 | Кап. Ремонт | 2010-05-18 | Д-18.40-К.Шоссе.11 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
27 | Повреждение | 2010-05-18 | Д-68.02-Воронина.11 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
28 | Повреждение | 2010-05-18 | Н/ст.Ташкентская.9-В-122.15 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
29 | Повреждение | 2010-05-19 | Д-121-Д-121.01 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
30 | Повреждение | 2010-05-18 | Д-92.22-Д-92.20 | [5 empty] | 100 | 185 | 1.4529
31 | Замена задвижки | 2010-05-20 | В-131.33-В-131.35 | [5 empty] | 207 | 31 | 1.0432
32 | Кап. Ремонт | 2010-05-21 | Д-67.04-Ташкентская.94а | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
33 | Повреждение | 2010-05-20 | В-134.05-В-134.67 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
34 | Повреждение | 2010-05-21 | Д-66.43-Д-66.45 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
35 | Повреждение | 2010-05-21 | Д-66.49-Лежневская.140 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
36 | Повреждение | 2010-05-21 | д-18.56-К.Шоссе.22а | [5 empty] | 82 | 35 | 0.18483
37 | Замена задвижки | 2010-05-24 | Д-44.05-Д-44.03 | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
38 | Повреждение | 2010-05-22 | В-134.37-- | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
39 | Повреждение | 2010-05-23 | Д-49.04-Д-110 | [5 empty] | 150 | 382 | 6.7503
40 | Повреждение | 2010-05-24 | Д-114.24-Кудряшова.108 | [5 empty] | 100 | 51 | 0.40054
41 | Повреждение | 2010-05-24 | Д-65-Д-65.02 | [5 empty] | 125 | 47 | 0.57676
42 | Повреждение | 2010-05-24 | Д-65.02-Д-65.04 | [5 empty] | 100 | 62 | 0.48693
43 | Повреждение | 2010-05-24 | Д-127.06-1Полевая.38 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
44 | Повреждение | 2010-05-24 | Д-22.18-Любимова.9 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
45 | Повреждение | 2010-05-25 | Д-130.04-н/ст.лежневская.157 | [5 empty] | 207 | 104 | 3.4999
46 | Замена задвижки | 2010-05-25 | В-131.21-В-131.33 | [5 empty] | 207 | 121 | 4.072
47 | Повреждение | 2010-05-25 | Д-49.04-Д-110 | [5 empty] | 150 | 382 | 6.7503
48 | Повреждение | 2010-05-26 | В-131.91-В-131.93 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
49 | Повреждение | 2010-05-26 | Д-49.04-Д-110 | [5 empty] | 150 | 382 | 6.7503
50 | Повреждение | 2010-05-27 | Кот.№11-Д-67.21 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
51 | Повреждение | 2010-05-27 | Д-129/1-Д-137 | [5 empty] | 309 | 823 | 61.7154
52 | Кап. Ремонт | 2010-05-28 | Д-168.13-Постышева.53/7 | [5 empty] | 125 | 14 | 0.1718
53 | Повреждение | 2010-05-28 | В-131.73-В-131.71;В-131.21-В-131.29 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
54 | [8 empty] | 309 | 95 | 7.1239
55 | Повреждение | 2010-05-28 | В-134.51-3Авиоотряда.18 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
56 | Кап. Ремонт | 2010-05-28 | Д-5.28-Д-5.36 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
57 | Кап. Ремонт | 2010-05-31 | Д-5.28-Д-5.26 Антикор | [5 empty] | 82 | 104 | 0.54921
58 | Кап. Ремонт | 2010-05-31 | Прогл.В-131.11-В-131.09 | [5 empty] | 207 | 240 | 8.0766
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 161.017
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н неустран
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-33.26-Д-33.24 | 7 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 14:27 | 0.56554 | 17.45 | 9.8687 | Неустранено
2 | В-134.73-В-134.75 | 6 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-17 | 15:20 | 0.52359 | 18.3333 | 9.5991
3 | В-134.05-В-134.67 | 6 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-20 | 16:00 | 0.52359 | 91 | 47.6467 | Не устранено
4 | Д-134.37-В-134.67 | 6 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-22 | 22:30 | 0.52359 | 145.5 | 76.1823 | Неустранено
5 | Д-114.24-Кудряшова.108 | 7 | 2.5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 10:30 | 0.39274 | 157.5 | 61.8561
6 | Д-65.02-Д-65.04 | 6 | 8 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 10:10 | 3.7233 | 181.1667 | 674.5386
7 | Д-22.18-Любимова.9 | 7.5 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 13:15 | 0.58539 | 184.25 | 107.8583 | Неустранено
8 | В-131.91-В-131.93 | 6 | 4.5 |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 16:50 | 1.1781 | 184.8333 | 217.7478
9 | Д-49.04-Д-110 | 6.5 | 3 |  | 2010-05-19 | 0:00 | 2010-05-26 | 15:05 | 0.54497 | 183.0833 | 99.7748 | Неустранено
10 | В-134.51-3Авиоотряда.18 | 6 | 6 |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 11:25 | 2.0944 | 179.4167 | 375.7628
11 | Д-49.04-Д-110 | 6.5 | 3 |  | 2010-05-25 | 20:10 | 2010-05-25 | 20:45 | 0.54497 | 0.58333 | 0.3179 | По сообщению
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 11.2001 |  | 1681.1532 | 1339.82-505.54=834.28
| ИТОГО за месяц: | 834.28 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н нет актов
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.05.10 г. по 31.05.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-42-Д-42.01 | 7 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 18:05 | 0.56554 | 45.0833 | 25.4965
2 | Н/ст.Ташкентская.9-В-122.15 | 6 | 3 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-18 | 16:00 | 0.52359 | 43 | 22.5144
3 | Д-66.43-Д-66.45 | 6.5 | 4 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-21 | 11:50 | 0.96883 | 110.8333 | 107.3792
4 | Д-49.04-Д-110 | 7 | 3.5 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-23 | 14:45 | 0.76976 | 161.75 | 124.5094
5 | Д-65.02-Д-65.04 | 6.5 | 8 |  | 2010-05-16 | 21:00 | 2010-05-24 | 10:10 | 3.8753 | 181.1667 | 702.082
6 | В-132.73-В-131.71;В-131.23-вв-131.21 | 6 | 3 |  | 2010-05-21 | 0:00 | 2010-05-28 | 10:03 | 0.52359 | 178.05 | 93.2251 | Нет акта
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 7.2267 |  | 1075.2066 | 981.98-298.62=683.36
| ИТОГО за месяц: | 683.363 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.