## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.02.09 г. по 25.03.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | А-36.01-А-36.03 | 3.5 | 3 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 0:00 | 2009-02-26 | 9:20 | 0.3999 | 177.3333 | 70.9153
2 | А-36.18-А-36.20 | 7 | 1 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 0:00 | 2009-02-26 | 9:00 | 0.062838 | 177 | 11.1223
3 | А-49.32-Боевиков.1 | 3.5 | 4 | 2009-02-24 | 2009-02-25 | 0:00 | 2009-02-26 | 9:30 | 0.71093 | 33.5 | 23.8162
4 | С-21.05-С-21.31 | 2.7 | 7 | 2009-02-20 | 2009-02-21 | 0:00 | 2009-02-27 | 10:05 | 1.9123 | 154.0833 | 294.6501
5 | В-89.06-В-89.08 | 8.1 | 3 | 2009-02-25 | 2009-02-26 | 0:00 | 2009-03-04 | 11:50 | 0.60836 | 155.8333 | 94.8022
6 | В-19.13-Московская.3а | 7.8 | 1 | 2009-03-02 | 2009-03-03 | 0:00 | 2009-03-05 | 10:55 | 0.066332 | 58.9167 | 3.908
7 | Н/ст П.Коммуны.13-В-89.14 | 2.5 | 2.6 | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 0:00 | 2009-03-05 | 10:10 | 0.25386 | 10.1667 | 2.5809
8 | А-77/1-Горбатова.3 | 2.3 | 2 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | 0:00 | 2009-03-04 | 17:00 | 0.14408 | 89 | 12.8229
9 | Эль.узелМальцева.3-прачечная | 3 | 8 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 0:00 | 2009-03-11 | 10:40 | 2.6328 | 34.6667 | 91.2695
10 | В-47-В-47.13 | 8 | 1.5 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 0:00 | 2009-03-12 | 11:12 | 0.15115 | 59.2 | 8.9479
11 | А-51.10-Тимирязева.53 | 9.2 | 3.1 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 0:00 | 2009-03-13 | 11:35 | 0.69229 | 83.5833 | 57.8642
12 | В-73.01-Боевиков.17 | 2.5 | 3.4 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 0:00 | 2009-03-17 | 10:25 | 0.43411 | 130.4167 | 56.6153
13 | А-49.26-Ленина.138 | 3.5 | 5 |  | 2009-03-18 | 0:35 | 2009-03-18 | 1:25 | 1.1108 | 0.83333 | 0.92569
14 | А-71-А-70 | 3.3 | 3 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 0:00 | 2009-03-19 | 9:30 | 0.3883 | 57.5 | 22.3275
15 | В-47.09/1-Демидова.10 | 3.8 | 1 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 0:00 | 2009-03-19 | 10:15 | 0.046298 | 58.25 | 2.6969
16 | В-58-В-58.04 | 2 | 1 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 0:00 | 2009-03-24 | 9:00 | 0.033588 | 177 | 5.9451
17 | А-30.16-А-30.36 | 3.7 | 3 | 2009-03-20 | 2009-03-21 | 0:00 | 2009-03-24 | 10:20 | 0.41117 | 82.3333 | 33.8526
18 | В-83.01-В-83.03 | 8 | 2 | 2009-03-16 | 2009-03-17 | 0:00 | 2009-03-24 | 12:10 | 0.26871 | 180.1667 | 48.4119
19 | Эл.узел Степанова 5 - А-99.14 | 7.2 | 8 |  | 2009-03-24 | 10:00 | 2009-03-24 | 12:15 | 4.0787 | 2.25 | 9.177 | По сообщению
20 | Эл.узелСтепанова.5-Степанова.3 | 1.8 | 11.9 |  | 2009-03-24 | 10:00 | 2009-03-24 | 12:15 | 4.5124 | 2.25 | 10.1528 | По сообщению
21 | Н/ст.-К.Маркса.32 | 2.6 | 16 |  | 2009-03-25 | 18:55 | 2009-03-25 | 21:10 | 9.8039 | 2.25 | 22.0588 | По сообщению
22 | Н/ст.-К.Маркса.30 | 7.2 | 5.5 |  | 2009-03-25 | 18:55 | 2009-03-25 | 21:10 | 1.9278 | 2.25 | 4.3376 | По сообщению
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 30.6505 |  | 889.2006
| ИТОГО за месяц: | 947.0727 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.02.09 г. по 25.03.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Повреждение | 2009-02-26 | А-36.01-А-36.03 | [5 empty] | 207 | 290 | 9.7592
2 | [8 empty] | 150 | 79 | 1.396
3 | Повреждение | 2009-02-26 | А-36.18-А-36.20 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
4 | Повреждение | 2009-02-26 | А-49.32-Боевиков.1 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
5 | Повреждение | 2009-02-27 | С-21.05-С-21.31 | [5 empty] | 70 | 129 | 0.49644
6 | [8 empty] | 50 | 45 | 0.088355
7 | Кап. Ремонт | 2009-03-04 | С-21.05-С-21.31 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
8 | [8 empty] | 82 | 40 | 0.21123
9 | Повреждение | 2009-03-04 | В-89.06-В-89.08 | [5 empty] | 207 | 445 | 14.9754
10 | [8 empty] | 150 | 342 | 6.0435
11 | Повреждение | 2009-03-05 | В-19.13-Московская.3а | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
12 | [8 empty] | 51 | 23 | 0.046983
13 | [10 empty] | 0
14 | Замена задвижки | 2009-03-05 | А-17.18-А-17.20 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
15 | Кап. Ремонт | 2009-03-11 | А-21.26-С-21.32 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
16 | [8 empty] | 51 | 12 | 0.024513
17 | Повреждение | 2009-03-05 | Н/ст.-П.Коммуны.13 | [5 empty] | 150 | 41 | 0.72451
18 | [8 empty] | 100 | 60 | 0.47123
19 | Повреждение | 2009-03-04 | А-77/1-Горбатова.3 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
20 | [10 empty] | 0
21 | Повреждение | 2009-03-12 | В-47.07-В-47.13 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
22 | Повреждение | 2009-03-13 | А-51.10-Тимирязева.53 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
23 | Повреждение | 2009-03-17 | В-73.01-Боевиков.17 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
24 | Кап.ремонт | 2009-03-18 | А-72.11-2Минеевская.3 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
25 | Кап. Ремонт | 2009-03-18 | С-34.04-Новая.6 | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
26 | Замена задвижки | 2009-03-18 | А-49.02-А-49.24 | [5 empty] | 100 | 208 | 1.6336
27 | Повреждение | 2009-03-19 | А-71-А-70 | [5 empty] | 100 | 122 | 0.95816
28 | Замена задвижки | 2009-03-19 | А-69.01-А-71 | [5 empty] | 257 | 61 | 3.1643
29 | [8 empty] | 82 | 55 | 0.29045
30 | [8 empty] | 51 | 42 | 0.085796
31 | Повреждение | 2009-03-19 | В-47.09/1-Демидова.10 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
32 | Повреждение | 2009-03-23 | В-58-В-58.04 | [5 empty] | 207 | 154 | 5.1825
33 | Повреждение | 2009-03-11 | Эл.узелМальцева.3-прачечная | [5 empty] | 70 | 91.5 | 0.35212
34 | Повреждение | 2009-03-24 | В-83.01-В-83.03 | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
35 | Повреждение | 2009-03-24 | А-30.16-А-30.36 | [5 empty] | 100 | 28.5 | 0.22383
36 | Повреждение | 2009-03-25 | Эл.узелСтепанова.5- А-99.14 | [5 empty] | 100 | 142 | 1.1152
37 | [8 empty] | 51 | 96 | 0.1961
38 | Повреждение | 2009-03-25 | К.Маркса.32-Н/ст | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
39 | Повреждение | 2009-03-25 | К.Маркса.30-н/стН/ст.-К | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 57.872
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.