## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.18 г. по 28.02.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-73.14 - Любимова 1 (морг) | 9.9 | 1 |  | 2018-02-01 | 15:00 | 2018-02-03 | 9:07 | 0.074729 | 42.1167 | 3.1473 | по сообщению
2 | 2 | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | 9 | 2.3 |  | 2018-02-09 | 15:15 | 2018-02-10 | 13:20 | 0.37692 | 22.0833 | 8.3237 | по сообщению
3 | 3 | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | 9 | 4.5 |  | 2018-02-10 | 15:25 | 2018-02-10 | 15:35 | 1.4428 | 0.16667 | 0.24047 | при включении
4 | 4 | Д-111.02 - Строителей 54 | 8.4 | 2 |  | 2018-01-26 | 10:30 | 2018-02-21 | 12:45 | 0.27534 | 626.25 | 172.433 | по сообщению
5 | 5 | Д-109.09 - Шубиных 16б | 8.4 | 1 |  | 2018-02-26 | 9:30 | 2018-02-27 | 12:50 | 0.068836 | 27.3333 | 1.8815 | по сообщению
6 | 6 | Д-18.10(1) - Кохомское шоссе 2 |  |  |  | 2018-02-26 | 16:37 | 2018-02-27 | 11:08 | 0.18 | 18.5167 | 3.333 | течь с. задв., по сообщению
7 |  | Д-63.02 - Ташкентская 106а | 6.3 | 8 |  | 2018-02-28 | 8:00 | 2018-02-28 | 15:17 | 3.8153 | 7.2833 | 27.7877 | по сообщению
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.2339 |  | 217.1467
|  | ИТОГО за месяц: | 224.3372 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.18 г. по 28.02.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-02-03 | Д-73.14 - Любимова 1 (морг) | [5 empty] | 51 | 113 | 0.23083
2 |  | кап. ремонт | 2018-02-06 | Захарова 15 - Захарова 27 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-02-10 | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
4 |  | замена задвижки | 2018-02-10 | Д-33.83 - Д-33.47 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
5 |  | кап. ремонт | 2018-02-13 | Д-33.45 - Текстильщиков 4 | [5 empty] | 82 | 240 | 1.2674
6 |  | кап. ремонт | 2018-02-19 | Д-129.13 - Хлебникова 14а | [5 empty] | 150 | 24 | 0.4241
7 | [9 empty] | 82 | 12 | 0.06337
8 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-02-21 | Д-111.02 - Строителей 54 | [5 empty] | 82 | 58 | 0.30629
10 |  | устр. повр. т/с | 2018-02-27 | Д-109.09 - Шубиных 16б | [5 empty] | 70 | 120 | 0.4618
11 |  | набивка сальников задвижек | 2018-02-27 | Д-18.10(1) - Кохомское шоссе 2 | [5 empty] | 150 | 12 | 0.21205
12 |  | кап. ремонт | 2018-02-28 | Д-122.19 - Диановых 15а | [5 empty] | 70 | 94 | 0.36174
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-02-28 | Д-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
14 | [9 empty] | 70 | 9.5 | 0.036559
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 7.1905
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________