## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.15 г. по 30.04.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-33.51/1 - Кавалерийская 6 | 9.0/2.9 |  |  | 2015-04-04 | 0:00 | 2015-04-04 | 10:37 | 120 | 10.6167 | 1274 | по увел. подпитки на ТЭЦ-3
2 |  | Д-93.25 - Василевского 14 | 8 | 5 |  | 2015-04-10 | 15:00 | 2015-04-12 | 7:40 | 1.6794 | 40.6667 | 68.2962 | по сообщению
3 |  | Д-93.29 - Текстильщиков 113 | 8.1 | 7 |  | 2015-04-12 | 8:50 | 2015-04-12 | 9:30 | 3.3122 | 0.66667 | 2.2081 | по сообщению
4 |  | В-134.11 - В-134.53 | 6.5 | 2 |  | 2015-04-23 | 11:40 | 2015-04-23 | 11:57 | 0.24221 | 0.28333 | 0.068626 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 125.2338 |  | 1344.5729
|  | ИТОГО за месяц: | 1550.8667 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.15 г. по 30.04.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | установка проглушек | 2015-04-01 | Д-57 - Д-129/2 | [5 empty] | 466 | 610 | 104.0348
2 |  | замена тр-да | 2015-04-01 | Д-124 - 1 Полевая 68 | [5 empty] | 309 | 368 | 27.5957
3 | [9 empty] | 70 | 32 | 0.12315
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-04 | Д-33.51/1 - Кавалерийская 6 | [5 empty] | 259 | 60 | 3.161
5 | [9 empty] | 100 | 142 | 1.1152
6 |  | кап. ремонт | 2015-04-06 | Д-45.15/1 - 30 Микрорайон 10 | [5 empty] | 70 | 142 | 0.54646
7 |  | кап. ремонт | 2015-04-07 | Д-45.02 - Д-45.34 | [5 empty] | 150 | 98 | 1.7318
8 |  | установка проглушек | 2015-04-09 | Д-161.30 - Голубева 10/26 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
9 | [9 empty] | 40 | 280 | 0.35185
10 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-04-10 | Д-45.15 - 30 Микрорайон 10 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
11 | [9 empty] | 51 | 142 | 0.29007
12 |  | кап. ремонт | 2015-04-10 | Д-45.15 - 30 Микрорайон 10 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
13 | [9 empty] | 51 | 142 | 0.29007
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-12 | Д-93.25 - Василевского 14 | [5 empty] | 70 | 95 | 0.36559
15 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-12 | Д-93.29 - Текстильщиков 113 | [5 empty] | 70 | 50 | 0.19242
16 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-04-14 | Д-45.02 - Д-45.34 | [5 empty] | 51 | 98 | 0.20019
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-04-23 | В-134.11 - В-134.53 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
18 |  | врезка ш. кранов | 2015-04-23 | Д-71 - Д-22.08 | [5 empty] | 309 | 10 | 0.74988
19 |  | врезка ш. кранов | 2015-04-27 | Д-66.03 - Д-66.05 | [5 empty] | 309 | 10 | 0.74988
20 |  | врезка ш. кранов | 2015-04-29 | В-134.07 - В-134.25 | [5 empty] | 309 | 10 | 0.74988
21 |  | установка проглушки | 2015-04-29 | Д-112 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 817 | 61.2655
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 206.2938
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________