## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.15 г. по 31.05.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-127/106 - В-127/104 | 5.2 | 43 |  | 2015-05-12 | 8:05 | 2015-05-12 | 14:15 | 100.1409 | 6.1667 | 617.5356 | по сообщению
2 |  | B-131.77 - Велижская 58 | 3.6 | 27 |  | 2015-05-28 | 15:25 | 2015-05-28 | 15:40 | 32.8512 | 0.25 | 8.2128 | при включении
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 132.9921 |  | 625.7484
|  | ИТОГО за месяц: | 847.6178 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.15 г. по 31.05.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2015-05-06 | Д-33.25 - Д-33.27 | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
2 |  | врезка штуцеров | 2015-05-06 | Д-69 - Д-69.01 | [5 empty] | 259 | 10 | 0.52684
3 |  | кап. ремонт | 2015-05-07 | В-124.09 - Велижская 50 | [5 empty] | 70 | 170 | 0.65422
4 |  | замена задвижки | 2015-05-08 | Д-33.75 - Д-33.77 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
5 | [9 empty] | 82 | 68 | 0.3591
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-12 | В-127/106 - В-127/104 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
7 |  | кап. ремонт | 2015-05-15 | Д-45.14 - 30 Микрорайон 27 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
8 |  | кап. ремонт | 2015-05-18 | Д-45.18 - Д-45.14 | [5 empty] | 207 | 214 | 7.2016
9 |  | замена задвижки | 2015-05-20 | Д-33.62 - Д-33.64 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
10 | [9 empty] | 70 | 29 | 0.1116
11 |  | установка проглушки | 2015-05-20 | Д-112 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 817 | 61.2655
12 |  | замена задвижки | 2015-05-20 | Д-109 - Д-109.01 | [5 empty] | 207 | 149 | 5.0142
13 | [9 empty] | 150 | 148 | 2.6153
14 |  | врезка штуцеров | 2015-05-20 | В-132.02 - В-132.22 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
15 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-21 | Д-42 - Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 694 | 52.0419
16 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | Д-114/1 - Д-114/1.03 | [5 empty] | 82 | 230 | 1.2146
17 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | Д-113 - Д-113.01 | [5 empty] | 150 | 71 | 1.2546
18 | [9 empty] | 125 | 104 | 1.2762
19 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | Д-117 - Лежневская 162 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
20 | [9 empty] | 82 | 130 | 0.68651
21 |  | врезка шаровых кранов | 2015-05-26 | Д-116 - Лежневская 166 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
22 |  | замена задвижки | 2015-05-27 | В-134.11 - В-134.53 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
23 |  | переврезка в т/к | 2015-05-28 | В-124.05 - В-131.73 | [5 empty] | 309 | 848 | 63.5902
24 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-28 | B-131.77 - Велижская 58 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
25 |  | врезка | 2015-05-29 | В-120 - В-120.03 | [5 empty] | 150 | 109 | 1.9261
26 | [9 empty] | 100 | 88 | 0.69113
27 |  | врезка | 2015-05-29 | В-120 - В-120.02 | [5 empty] | 125 | 384 | 4.7123
28 |  | врезка запорной арматуры | 2015-05-29 | C-22.20 - C-22.02 | [5 empty] | 150 | 208 | 3.6756
29 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-28 | B-131.77 - Велижская 58 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
30 |  | врезка шаровых кранов | 2015-08-29 | B-125.10 - В-125.02 | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
31 |  | замена задвижки | 2015-05-29 | B-136.14 - В-136.18 | [5 empty] | 125 | 62 | 0.76083
32 | [9 empty] | 82 | 45 | 0.23764
33 |  | замена трубопровода | 2015-05-29 | B-136.18 - Лежневская 122 | [5 empty] | 70 | 19 | 0.073118
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 221.8694
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________