## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Д-45.12-30М/Р№51 | 6.9 | 5 |  | 2009-09-13 | 9:00 | 2009-09-16 | 13:30 | 1.5597 | 76.5 | 119.3161
2 | В-134.11-В-134.53 | 8.3 | 4 |  | 2009-09-30 | 11:15 | 2009-09-30 | 12:15 | 1.0948 | 1 | 1.0948 | При устр.повр.Пункт-3
3 | В-134.13-3Авиоотряда.13 | 6.6 | 4 |  | 2009-09-20 | 0:00 | 2009-09-30 | 16:50 | 0.97626 | 256.8333 | 250.7357
4 | Д-135.07-Лазарева.8 | 6.8 | 3 |  | 2009-10-02 | 11:30 | 2009-10-02 | 12:10 | 0.5574 | 0.66667 | 0.3716 | По сообщению МУП-2
5 | Д-101.06-Мстерская.15 | 2.6 | 4 |  | 2009-09-25 | 0:00 | 2009-10-02 | 13:40 | 0.61274 | 181.6667 | 111.3153
6 | В-131.67-В-131.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Не подтвердилось
7 | Д-42.03-9Южная.23 | 10.8 | 2 |  | 2009-10-05 | 10:00 | 2009-10-05 | 10:40 | 0.31221 | 0.66667 | 0.20814 | При вкл.2Чапаева.63
8 | Д-93.37-Текстильщиков.115а | 9 | 3 |  | 2009-09-29 | 0:00 | 2009-10-06 | 14:30 | 0.64126 | 182.5 | 117.0306
9 | Д-45.16-Хлебникова.46 | 6.8 | 0.5 |  | 2009-06-08 | 18:55 | 2009-06-08 | 23:40 | 0.015483 | 4.75 | 0.073546 | По сообщению
10 | Д--49.08-Василевского.11 | 7.4 | 31.21 |  | 2009-08-05 | 16:30 | 2009-08-05 | 17:55 | 62.9327 | 1.4167 | 89.1546 | По сообщению жителя
11 | Д-45.18-30м/р№54 | 5.1 | 6.3 |  | 2009-07-01 | 11:35 | 2009-07-01 | 14:00 | 2.1288 | 2.4167 | 5.1447 | По сообщению РЭО-2
12 | Д-129.02-Хлебникова.6 | 7.4 | 3 |  | 2009-10-09 | 16:00 | 2009-10-09 | 18:25 | 0.58148 | 2.4167 | 1.4052 | При раскопке подрядчикомм
13 | Д-168.13-Д-168.27 | 3.7 | 7 |  | 2009-10-10 | 16:25 | 2009-10-14 | 9:50 | 2.2386 | 89.4167 | 200.1651 | После зам.задв.10.10.09
14 | Д-114.28-Кудряшова.104К | 3.6 | 1.12 |  | 2009-10-09 | 0:00 | 2009-10-16 | 12:30 | 0.056528 | 180.5 | 10.2032
15 | Д-121.32-Лежневская.177 | 3.8 | 2.5 |  | 2009-10-11 | 0:00 | 2009-10-18 | 16:20 | 0.28936 | 184.3333 | 53.3395
16 | Д-121.32-Лежневская.177 | 8.2 | 1.5 |  | 2009-10-18 | 23:30 | 2009-10-20 | 11:15 | 0.15302 | 35.75 | 5.4706
17 | Д-121.32-Лежневская.177 | 8.2 | 1 |  | 2009-10-20 | 15:40 | 2009-10-20 | 17:50 | 0.068011 | 2.1667 | 0.14736
18 | Д-45.30-Хлебникова.34 | 9 | 2.98 |  | 2009-10-15 | 0:00 | 2009-10-22 | 10:30 | 0.63274 | 178.5 | 112.9445
19 | Д-129.02-Хлебникова.6 | 4.4 | 3.57 |  | 2009-10-22 | 20:00 | 2009-10-22 | 20:15 | 0.63494 | 0.25 | 0.15874 | При вкллюч.после к.р.
20 | Д-121.02-Д-121.26 | 6 | 0.5 |  | 2009-10-22 | 0:00 | 2009-10-29 | 10:10 | 0.014544 | 178.1667 | 2.5913
21 | Д-111.07-Д-111.09/1 |  |  |  | 2009-10-28 | 16:30 | 2009-10-28 | 17:00 | 0 | 0.5 | 0 | Нет акта
22 | Д-111.09-Шубиных.6 | 9.2 | 3 |  | 2009-10-28 | 23:10 | 2009-10-28 | 23:15 | 0.64835 | 0.083333 | 0.054029
23 | Д-131.Д-131.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Нет акта
| ИТОГО | [7 empty] | 76.1489 |  | 1080.9246
| ИТОГО за месяц: | 1269.2381 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Директор МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________С. В. Саванов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.10.09 г. по 31.10.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | В-134.11-В-134.53 | 2009-09-30 | В-134.11-В-134.53 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
2 | Замена задвижки | 2009-10-01 | Д-69-Д-69.01 | [5 empty] | 309 | 57 | 4.2743
3 | Замена задвижки | 2009-10-02 | Д-111.03-Д-111.05 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
4 | Повреждение | 2009-10-02 | В-134.13-3Авиаотряда.13 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
5 | Повреждение | 2009-10-02 | Д-135.07-Лазарева.8 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
6 | Повреждение | 2009-10-02 | Д-101.06-Мстерская.15 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
7 | Кап.ремонт | 2009-10-05 | Д-69.03-Д-69.27 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
8 | Замена задвижки | 2009-10-03 | Д-120-Д-120.02 | [5 empty] | 125 | 192 | 2.3561
9 | Замена задвижки | 2009-10-03 | Д-69.05-Д-69.25 | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
10 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Н/ст.Т.Александрова.8-Д-140.04 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
11 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Д-161.06-Д-161.12 | [5 empty] | 125 | 80 | 0.98172
12 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Д-41.04-Д-41.08;Д-41.15-Д-41.14 | [5 empty] | 150 | 208 | 3.6756
13 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Д-44.03-Д-44.11 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
14 | Повреждение | 2009-10-04 | В-131.67-В-131.69 | [5 empty] | 82 | 33 | 0.17427
15 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Д-102.02-1Полевая.78А | [5 empty] | 51 | 62 | 0.12665
16 | Замена задвижки | 2009-10-04 | Д-121.06-Д-121.24 | [5 empty] | 100 | 256 | 2.0106
17 | Врезка в тр/пр | 2009-10-06 | В-127/1-н/ст.Т.Александрова.15 | [5 empty] | 207 | 29 | 0.97592
18 | Повреждение | 2009-10-05 | Д-42.03-9Южная.23 | [5 empty] | 70 | 63 | 0.24245
19 | Замена задвижки | 2009-10-06 | Д-69.03-Д-69.27 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
20 | Врезкавтр./пр | 2009-10-07 | НоваяТК-В-127/104 | [5 empty] | 207 | 29 | 0.97592
21 | Повреждение | 2009-10-07 | В-93.37-Текстильщиков.115а | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
22 | Кап.ремонт | 2009-10-07 | Д-65.07-Куликова.18 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
23 | Замена задвижки | 2009-10-07 | Д-41.04-Д-41.15 | [5 empty] | 150 | 269 | 4.7535
24 | Замена задвижки | 2009-10-07 | В-127106-Т.Александрова.3 | [5 empty] | 150 | 29 | 0.51246
25 | Кап.ремонт | 2009-10-09 | Д-65.07-Куликова.18 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
26 | Кап.ремонт | 2009-10-10 | Д-69.03-Д-69.27 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
27 | Повреждение | 2009-10-10 | Д-129.02-Хлебникова.6 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
28 | Замена задвижки | 2009-10-10 | Д-168.13-Д-168.17 | [5 empty] | 150 | 232 | 4.0997
29 | Повреждение | 2009-10-13 | Д-168.13-Д-168.27 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
30 | Замена задвижки | 2009-10-14 | Д-65-Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 168 | 12.598
31 | Кап.ремонт | 2009-10-14 | Д-65.07-Куликова.18 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
32 | Монтаж ш/кр. | 2009-10-16 | Д-57-Д-130 | [5 empty] | 406 | 368 | 47.6406
33 | [8 empty] | 309 | 615 | 46.1179
34 | Кап.ремонт | 2009-10-16 | Д-129.02-Хлебникова.6 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
35 | Повреждение | 2009-10-16 | Д-114.28-Кудряшова.104 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
36 | Врезка.в тр.пр. | 2009-10-19 | Д-49.14-Д-49.12 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
37 | [8 empty] | 100 | 132 | 1.0367
38 | Монтаж тр.пр. | 2009-10-19 | В-132.02-Захарова.27 | [5 empty] | 125 | 73 | 0.89582
39 | Повреждение | 2009-10-18 | Д-121.30-Д-121.32 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
40 | Повреждение | 2009-10-18 | Д-121.3Строителей.3 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
41 | Кап.ремонт | 2009-10-19 | В-132.02-Захарова.27 | [5 empty] | 125 | 36.5 | 0.44791
42 | Монтаж тр.пр. | 2009-10-20 | В-120.07-Строителей.13 | [5 empty] | 70 | 68 | 0.26169
43 | Кап.ремонт | 2009-10-20 | В-120.07-Строителей.13 | [5 empty] | 70 | 34 | 0.13084
44 | Повреждение | 2009-10-20 | Д-121.32-Лежневская.177 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
45 | [8 empty] | 51 | 40 | 0.08171
46 | Замена задвижки | 2009-10-21 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 198 | 3.4988
47 | Повреждение | 2009-10-20 | Д-121.32-Лежневская.177 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
48 | [8 empty] | 51 | 40 | 0.08171
49 | Замена задвижки | 2009-10-22 | Д-120.05-Д-120.07 | [5 empty] | 100 | 86.5 | 0.67935
50 | Замена задвижки | 2009-10-22 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
51 | Повреждение | 2009-10-22 | Д-45.30-Хлебникова.34 | [5 empty] | 125 | 30 | 0.36814
52 | [8 empty] | 100 | 28 | 0.2199
53 | [8 empty] | 82 | 30 | 0.15843
54 | Повреждение | 2009-10-22 | Д-129.02-Хлебникова.6 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
55 | Замена задвижки | 2009-10-27 | В-132.0-В-132.02 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
56 | [8 empty] | 150 | 75 | 1.3253
57 | Замена задвижки | 2009-10-27 | Д-121.02-Д-121.04 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
58 | Кап.ремонт | 2009-10-27 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
59 | Замена задвижки | 2009-10-28 | ЦТП-Д-121.01 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
60 | Кап.ремонт | 2009-10-28 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
61 | Установка проглушки | 2009-10-28 | Д-33.48-Д-28.10 | [5 empty] | 150 | 182 | 3.2161
62 | [8 empty] | 100 | 46 | 0.36127
63 | [8 empty] | 82 | 188 | 0.9928
64 | Кап.ремонт | 2009-10-28 | Д-33.96-Д-33.100 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
65 | Повреждение | 2009-10-28 | Д-121.02-Д-121.26 | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
66 | Замена участка | 2009-10-29 | В-132-В-132.02 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
67 | [8 empty] | 150 | 75 | 1.3253
68 | Повреждение | 2009-10-28 | Д-111.07-Д-111.09/1 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
69 | Кап.ремонт | 2009-10-28 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
70 | Повреждение | 2009-10-28 | Д-111.09-Шубиных.6 | [5 empty] | 70 | 24.5 | 0.094284
71 | Повреждение | 2009-10-29 | Д-111.07-Д-111.09/1 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
72 | Замена участка | 2009-10-30 | Д-111.07-Д-111.09/1 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
73 | Замена участка | 2009-10-30 | Д-132-Д-132.02 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
74 | [8 empty] | 150 | 75 | 1.3253
75 | Повреждение | 2009-10-31 | Д-131-Д-131.01 | [5 empty] | 309 | 165 | 12.3731
| ИТОГО | [9 empty] | 188.3135
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.