## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.15 г. по 31.03.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-30.08 - А-30.10 | 8.5 | 2.3 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 0:00 | 2015-03-05 | 9:40 | 0.3663 | 129.6667 | 47.497 | без слива
2 |  | А-19.45 - Крутицкая 27 | 8.1 | 3.9 |  | 2015-03-04 | 16:20 | 2015-03-06 | 12:00 | 1.0281 | 43.6667 | 44.8947 | по сообщению
3 |  | В-83.01 - Союзная 6 | 5.8 | 0.9 |  | 2015-03-04 | 14:15 | 2015-03-06 | 13:10 | 0.046331 | 46.9167 | 2.1737 | по сообщению
4 |  | А-51/1 - А-51/2 | 3.3 | 10 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 0:00 | 2015-03-25 | 9:40 | 4.3145 | 33.6667 | 145.2546
5 |  | С-58 - Дружбы 2 | 4.5 | 5 |  | 2015-03-27 | 11:10 | 2015-03-28 | 12:20 | 1.2596 | 25.1667 | 31.6989 | по сообщению, без слива
6 |  | С-58 - Дружбы 2 | 4.5 | 13 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 0:00 | 2015-03-29 | 11:50 | 8.5146 | 11.8333 | 100.7565
7 |  | А-36.21 - Громобоя 23а | 2.8 | 1.1 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0:00 | 2015-03-31 | 9:06 | 0.048088 | 129.1 | 6.2082
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.5775 |  | 378.4836
|  | ИТОГО за месяц: | 389.9285 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.15 г. по 31.03.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2015-03-03 | В-69.20 - Ермака 52/2 | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
2 |  | кап. ремонт | 2015-03-04 | В-24.82/1 - Багаева 37 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
3 | [9 empty] | 125 | 38 | 0.46632
4 | [9 empty] | 100 | 12 | 0.094245
5 |  | замена задвижки | 2015-03-04 | В-69.10 - Мальцева 45 | [5 empty] | 100 | 294 | 2.309
6 | [9 empty] | 51 | 16 | 0.032684
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-05 | А-30.02 - А-30.04 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-06 | А-19.45 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
9 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-06 | В-83.01 - Союзная 6 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
10 |  | кап. ремонт | 2015-03-10 | В-59.09 - Ермака 9 | [5 empty] | 100 | 204 | 1.6022
11 |  | монтаж врем. т/тр. | 2015-03-16 | В-59.09 - Ермака 9 | [5 empty] | 51 | 204 | 0.41672
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-25 | А-51/1 - А-51/2 | [5 empty] | 259 | 50 | 2.6342
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-29 | С-58 - Дружбы 2 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-31 | А-36.21 - Громобоя 23а | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 11.4449
"____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________