## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.15 г. по 30.06.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-22.16 - Базисная 25 | 1.5 | 3 |  | 2015-05-29 | 11:45 | 2015-05-29 | 13:40 | 0.26179 | 1.9167 | 0.50177 | по сообщению
2 |  | В-112.04 - В-112.06 | 5.7 | 0.1 |  | 2015-05-29 | 14:00 | 2015-06-01 | 10:05 | 0.00056704 | 68.0833 | 0.038606 | по сообщению
3 |  | B-25 - Варенцовой 9/18 | 6 | 0.1 |  | 2015-06-01 | 8:00 | 2015-06-01 | 9:15 | 0.00058177 | 1.25 | 0.00072721 | по сообщению
4 |  | С-52 - с-52 | 1.2 | 5 |  | 2015-06-01 | 20:05 | 2015-06-01 | 20:40 | 0.65043 | 0.58333 | 0.37942 | по сообщению
5 |  | A-2.79 - н/ст | 5.7 | 3 |  | 2015-06-01 | 19:00 | 2015-06-01 | 19:10 | 0.51033 | 0.16667 | 0.085055 | по сообщению
6 |  | Смирнова 80 - Смирнова 80а | 6.9 | 0.8 |  | 2015-06-03 | 11:37 | 2015-06-04 | 11:40 | 0.039928 | 24.05 | 0.96027 | по сообщению
7 |  | С-16.01 - С-16.09 | 6 | 17.5 |  | 2015-06-06 | 11:45 | 2015-06-06 | 13:55 | 17.8166 | 2.1667 | 38.6026 | по сообщению
8 |  | В-23 - В-23.01 | 6.5 | 0.5 |  | 2015-06-08 | 8:00 | 2015-06-08 | 10:05 | 0.015138 | 2.0833 | 0.031538 | по сообщению
9 |  | А-12 - Советская 46 | 6.3 | 4 |  | 2015-06-15 | 16:40 | 2015-06-15 | 16:55 | 0.95381 | 0.25 | 0.23845 | по сообщению
10 |  | с-50.34 - 4 Меланжевая 4 | 6.7 | 3 |  | 2015-06-16 | 13:50 | 2015-06-16 | 14:40 | 0.55329 | 0.83333 | 0.46107 | по сообщению
11 |  | А-9 - 1 Запрудная 19/68 | 6.8 | 10 |  | 2015-06-16 | 13:15 | 2015-06-16 | 13:35 | 6.1934 | 0.33333 | 2.0645 | по сообщению
12 |  | н/ст - 10 Проезд 51 | 6.5 | 10 |  | 2015-06-18 | 10:25 | 2015-06-18 | 11:05 | 6.0552 | 0.66667 | 4.0368 | по сообщению
13 |  | С-10 - С-10.02 | 6.3 | 10 |  | 2015-06-18 | 19:20 | 2015-06-18 | 19:45 | 5.9613 | 0.41667 | 2.4839 | по сообщению
14 |  | П.Коммуны 5 (к.№4) - П.Коммуны 5 (к.№6) | 5 | 12 |  | 2015-06-19 | 7:25 | 2015-06-19 | 9:47 | 7.6475 | 2.3667 | 18.0991 | по сообщению
15 |  | А-11.10 - А-11.20 | 6.4 | 2 |  | 2015-06-22 | 10:45 | 2015-06-22 | 13:05 | 0.24034 | 2.3333 | 0.56079 | по сообщению
16 |  | В-71 - Войкова 29/13 | 2 | 1 |  | 2015-06-27 | 19:25 | 2015-06-27 | 20:32 | 0.033588 | 1.1167 | 0.037507 | по сообщению
17 |  | А-11.32 - А-11.10 | 6.5 | 2 |  | 2015-06-30 | 7:30 | 2015-06-30 | 9:40 | 0.24221 | 2.1667 | 0.52479 | по сообщению
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 46.9142 |  | 68.6051
|  | ИТОГО за месяц: | 135.2996 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.15 г. по 30.06.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-05-29 | С-22.16 - Базисная 25 | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-01 | В-112.04 - В-112.06 | [5 empty] | 408 | 70 | 9.1516
3 | [9 empty] | 309 | 137 | 10.2734
4 |  | врезка ш. кранов | 2015-06-01 | A- 2 - А-2.01 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-01 | B-25 - Варенцовой 9/18 | [5 empty] | 82 | 77 | 0.40663
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-01 | С-52 - с-52 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
7 | [9 empty] | 100 | 27 | 0.21205
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-01 | A-2.79 - н/ст | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
9 |  | обвязка т.к. | 2015-06-02 | C-21.70 - C-21.72 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
10 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-04 | Смирнова 80 - Смирнова 80а | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
12 |  | замена тр.- да | 2015-06-04 | A-3.02 - 10 Августа 20а | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-06 | С-16.01 - С-16.09 | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
14 | [9 empty] | 125 | 50 | 0.61357
15 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-08 | В-23 - В-23.01 | [5 empty] | 207 | 53 | 1.7836
16 |  | демонтаж проглушек | 2015-06-08 | А- 51.01/1 - А-51.05 | [5 empty] | 207 | 45 | 1.5144
17 |  | обвязка т.к. | 2015-06-09 | C-13.08 - C-13.14 | [5 empty] | 100 | 166 | 1.3037
18 |  | кап. ремонт | 2015-06-11 | н/ст - Шошина 2 | [5 empty] | 100 | 602 | 4.728
19 |  | обвязка т.к. | 2015-06-15 | С-47.02 - С-47.04 | [5 empty] | 100 | 116 | 0.91104
20 | [9 empty] | 70 | 40 | 0.15393
21 | [9 empty] | 51 | 40 | 0.08171
22 |  | обвязка т.к. | 2015-06-15 | А-9.01 - А-9.03 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
23 | [9 empty] | 82 | 426 | 2.2496
24 | [9 empty] | 51 | 106 | 0.21653
25 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-15 | А-12 - Советская 46 | [5 empty] | 51 | 49 | 0.1001
26 |  | обвязка т.к. | 2015-06-15 | А-11 - А-11.01 | [5 empty] | 150 | 260 | 4.5944
27 | [9 empty] | 51 | 36 | 0.073539
28 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-16 | с-50.34 - 4 Меланжевая 4 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
29 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
30 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-16 | А-9 - 1 Запрудная 19/68 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
31 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | н/ст - 10 Проезд 51 | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
32 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-18 | С-10 - С-10.02 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
33 |  | обвязка т.к. | 2015-06-18 | C-21.36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
34 | [9 empty] | 82 | 94 | 0.4964
35 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-19 | П.Коммуны 5 (к.№4) - П.Коммуны 5 (к.№6) | [5 empty] | 125 | 83 | 1.0185
36 | [9 empty] | 100 | 64 | 0.50264
37 |  | обвязка т.к. | 2015-06-22 | А-43.02 - А-43.42 | [5 empty] | 150 | 246 | 4.3471
38 | [9 empty] | 125 | 94 | 1.1535
39 | [9 empty] | 82 | 226 | 1.1935
40 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-22 | А-11.10 - А-11.20 | [5 empty] | 70 | 9 | 0.034635
41 |  | тек. ремонт | 2015-06-23 | н/ст - 10 Проезд 51 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
42 |  | кап. ремонт | 2015-06-24 | А-30 - А-30.02 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
43 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-06-25 | А-30.02 - А-30.04 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
44 |  | кап. ремонт | 2015-06-25 | А-30.02 - А-30.04 | [5 empty] | 150 | 174 | 3.0747
45 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-27 | В-71 - Войкова 29/13 | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
46 |  | обвязка т.к. | 2015-06-29 | B-89 - В-89.02 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
47 | [9 empty] | 100 | 120 | 0.94245
48 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-30 | А-11.32 - А-11.10 | [5 empty] | 207 | 35 | 1.1778
49 | [9 empty] | 125 | 122 | 1.4971
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 66.6945
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________