## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.21 г. по 31.10.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-118 - B-118.01 | 5 | 3.2 | 0.5 |  | 2021-07-06 | 14:00 | 2021-07-06 | 14:30 | 0.013277 | 0.010622 | 0.5 | 0.0066385 | 0.0053108
2 |  | B-61.01 - B-61.03 |  | 2.7 | 4 |  | 2021-10-03 | 16:05 | 2021-10-04 | 13:44 | 0 | 0.62442 | 21.65 | 0 | 13.5186 | Смирнов С
3 |  | B-61.03 - B-61.05 |  | 2.7 | 1 |  | 2021-10-04 | 15:55 | 2021-10-06 | 10:10 | 0 | 0.039026 | 42.25 | 0 | 1.6489 | Смирнов С при вкл.
4 |  | A-3.38 - Коммунальная 28 |  | 1.6 | 2 |  | 2021-10-06 | 14:00 | 2021-10-08 | 9:20 | 0 | 0.12017 | 43.3333 | 0 | 5.2073
5 |  | A-96.06 - A-96.14 |  | 2 | 1.7 |  | 2021-10-11 | 14:00 | 2021-10-12 | 9:20 | 0 | 0.09707 | 19.3333 | 0 | 1.8767 | Смирнов С
6 |  | К1Т002 - К1Т029 |  | 3.7 | 22.6 |  | 2021-10-14 | 10:39 | 2021-10-14 | 10:40 | 0 | 23.3341 | 0.016667 | 0 | 0.3889 | задели при к/р
7 |  | А-72.41 - А-72.43 |  | 3.5 | 0.8 |  | 2021-10-14 | 12:30 | 2021-10-14 | 13:47 | 0 | 0.028437 | 1.2833 | 0 | 0.036494 | Т+ зн
8 |  | С-21.05 - С-21.31 |  | 2.4 | 2 |  | 2021-10-11 | 13:00 | 2021-10-14 | 12:11 | 0 | 0.14718 | 71.1833 | 0 | 10.4765
9 |  | A-2.31(1) - Свободная 17 | 3.5 |  | 5 |  | 2021-10-18 | 15:50 | 2021-10-20 | 10:05 | 1.1108 | 0 | 42.25 | 46.9325 | 0 | Т+ зн
10 |  | B-64.04/1 - B-64.04 | 4.9 |  | 3 |  | 2021-10-20 | 23:00 | 2021-10-21 | 12:40 | 0.47317 | 0 | 13.6667 | 6.4666 | 0 | Т+ зн
11 |  | К1Т002 |  | 3.7 | 2 |  | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 9:30 | 0 | 0.18274 | 0.5 | 0 | 0.09137
12 |  | B-107.11 - Союзная 4 | 5.3 |  | 1 |  | 2021-10-29 | 9:05 | 2021-10-29 | 9:21 | 0.054678 | 0 | 0.26667 | 0.014581 | 0 | Т+ зн
13 |  | К1Т022 - Сосновая 3 | 5.2 |  | 0.4 |  | 2021-10-29 | 14:00 | 2021-10-29 | 15:40 | 0.0086655 | 0 | 1.6667 | 0.014443 | 0 | Т+ зн
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 1.6606 | 24.5837 |  | 53.4348 | 33.2501
|  | ИТОГО за месяц: | 110.5999 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 72.6319 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 37.9679 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.21 г. по 31.10.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-06 | B-118 - B-118.01 | [6 empty] | 51 | 51 | 80 | 0.16342 | 0.16342
2 |  | кап. ремонт | 2021-10-01 | C-21.71 - К1Т019 | [6 empty] | 100 | 100 | 61.3 | 0.48143 | 0.48143
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-04 | B-61.01 - B-61.03 | [6 empty] | 82 |  | 18 | 0.095056 | 0
4 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-04 | B-61 - В-61.01 | [6 empty] | 150 |  | 5 | 0.088355 | 0
5 |  | кап. ремонт | 2021-10-05 | C-21.61 - K1T002 | [6 empty] | 150 | 150 | 51 | 0.90122 | 0.90122
6 |  | кап. ремонт | 2021-10-05 | K1T002 - C-21.61 | [6 empty] | 70 | 70 | 51 | 0.19627 | 0.19627
7 |  | кап. ремонт | 2021-10-06 | C-16/1 - C-16.19 | [6 empty] | 100 | 100 | 103 | 0.80894 | 0.80894
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-06 | B-61.03 - B-61.05 | [6 empty] | 82 | 82 | 57 | 0.30101 | 0.30101
9 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-07 | B-61.01 - B-61.03 | [7 empty] | 82 | 18 | 0 | 0.095056 | В-61.03
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-08 | A-3.38 - Коммунальная 28 | [7 empty] | 51 | 77 | 0 | 0.15729
11 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-12 | A-96.06 - A-96.14 | [6 empty] | 125 | 125 | 97 | 1.1903 | 1.1903
12 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-14 | C-21.41 - С-21.03 | [7 empty] | 70 | 35 | 0 | 0.13469
[12 empty] | 51 | 45 | 0 | 0.091924
13 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | К1Т002 - К1Т029 | [7 empty] | 70 | 51 | 0 | 0.19627
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | А-72.41 - А-72.43 | [6 empty] | 51 |  | 100 | 0.20428 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-20 | A-2.31(1) - Свободная 17 | [6 empty] | 70 |  | 54 | 0.20781 | 0
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-21 | B-64.04/1 - B-64.04 | [6 empty] | 309 |  | 189 | 14.1728 | 0
17 |  | замена трубопровода | 2021-10-22 | A-2.31(1)W - Свободная 17 | [6 empty] | 70 |  | 55 | 0.21166 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-29 | B-107.11 - Союзная 4 | [6 empty] | 51 |  | 65 | 0.13278 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-29 | К1Т022 - Сосновая 3 | [6 empty] | 82 |  | 5 | 0.026404 | 0
[11 empty] | 70 |  | 4 | 0.015393 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 19.1972 | 4.7178
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________