## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.07.10 г. по 31.07.10 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Б-24.24-Маяковского.25 | 6 | 6 |  | 2010-06-03 | 0:00 | 2010-06-04 | 12:55 | 2.0944 | 36.9167 | 77.3167 | По сообщению
2 | Д-69.01-Ташкентская.85а | 3 | 19.55 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 0:00 | 2010-06-08 | 14:35 | 15.7227 | 86.5833 | 1361.3236
3 | Д-161.02-Д-161.26 |  |  |  | 2010-06-07 | 0:00 | 2010-06-08 | 14:25 | 0 | 38.4167 | 0 | По сообщению
4 | В-124.59/1-Велижская.14 | 6 | 2 |  | 2010-06-28 | 0:00 | 2010-06-29 | 11:00 | 0.23271 | 35 | 8.1447 | По сообщению
5 | В-122.05-В-122.07 | 6 | 2 |  | 2010-07-01 | 18:00 | 2010-07-02 | 19:40 | 0.23271 | 25.6667 | 5.9728 | При включ.Володар.3
6 | Д-66-Д-66.01 | 6.5 | 25 |  | 2010-07-05 | 12:35 | 2010-07-05 | 12:55 | 37.8451 | 0.33333 | 12.615 | Оборвали спускник
7 | Д-92.18-Профессиональная.45 | [5 empty] | 2010-07-05 | 13:25 | 0 | 968749.4167 | 0 | Не.устранено
8 | Д-135.09-Д-135.11 | [5 empty] | 2010-07-05 | 11:45 | 0 | 968747.75 | 0 | Нет акта
9 | Д-114.26-Д-114.28 | 3 | 4 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 0:00 | 2010-07-05 | 9:20 | 0.65819 | 57.3333 | 37.7364
10 | Д-88.01-Новоселькая.12 | 3 | 5.04 |  | 2010-07-05 | 22:30 | 2010-07-06 | 4:50 | 1.0449 | 6.3333 | 6.618 | По сообщению
11 | Д-135.05-Лазарева.6 | 3 | 1 |  | 2010-06-29 | 0:00 | 2010-07-06 | 13:25 | 0.041137 | 181.4167 | 7.463
12 | Д-5.24-ТЭЦ3д5 | 8 | 1 |  | 2010-07-05 | 0:00 | 2010-07-06 | 14:25 | 0.067177 | 38.4167 | 2.5807 | По сообщению
13 | Д-135.05- | [5 empty] | 2010-07-07 | 10:50 | 0 | 968794.8333 | 0 | Не подтвердилось
14 | В-131.127-Велижская.72 | [5 empty] | 2010-05-14 | 18:00 | 0 | 967506 | 0 | Испытания
15 | Д-91.01-Д-91.07 | [5 empty] | 2010-07-22 | 14:55 | 0 | 969158.9167 | 0 | Не устранено
16 | Д-15.02-склады | [5 empty] | 2010-07-27 | 15:40 | 0 | 969279.6667 | 0 | Не устранено
17 | Д-67.27-Д-67.03 | [5 empty] | 2010-07-28 | 13:06 | 0 | 969301.1 | 0 | Не устранено
18 | Д-47-Д-47.01 | [5 empty] | 2010-07-29 | 11:10 | 0 | 969323.1667 | 0 | Не устранено
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 57.939 |  | 1519.7709
| ИТОГО за месяц: | 1806.3873 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.07.10 г. по 31.07.10 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Ревизия задвижки | 2010-07-01 | Д-42-Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 42 | 3.1495
2 | Повреждение | 2010-06-29 | В-124.59/1-Велижская.14 | [5 empty] | 150 | 103 | 1.8201
3 | Замена задвижки | 2010-07-01 | Д-49.16-Д-49.28 | [5 empty] | 150 | 34 | 0.60081
4 | Замена задвижки | 2010-07-05 | Д-114.26-Д-114.28 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
5 | Повреждение | 2010-07-02 | В-122.05-В-122.07 | [5 empty] | 207 | 72 | 2.423
6 | Кап. Ремонт | 2010-07-06 | Д-50.22-Д-50.24 | [7 empty] | 0
7 | Повреждение | 2010-07-05 | Д-66-Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 75 | 5.6241
8 | Повреждение | 2010-07-05 | Д-92.18-Профессиональная.45 | [5 empty] | 100 | 93 | 0.7304
9 | Повреждение | 2010-07-05 | Д-135.09-Д-135.11 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
10 | Повреждение | 2010-07-05 | Д-114.26-Д-114.28 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
11 | Повреждение | 2010-07-06 | Д-88.01-Новосельская.12 | [5 empty] | 51 | 11 | 0.02247
12 | Замена задвижки | 2010-07-06 | В-127.106-В-127.104 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
13 | [8 empty] | 207 | 20 | 0.67305
14 | Повреждение | 2010-07-06 | Д-135.05- | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
15 | Повреждение | 2010-07-06 | Д-5.24-ТЭЦ-3д.5 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
16 | Замена задвижки | 2010-07-08 | Д033.10-Д-33.06 | [5 empty] | 309 | 90 | 6.749
17 | Кап. Ремонт | 2010-07-06 | Д-66.01-Д-66.03 | [5 empty] | 309 | 100 | 7.4988
18 | Кап. Ремонт | 2010-07-08 | Д-66-Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 75 | 5.6241
19 | Замена обвязки |  | Д-41-Д-41.02 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
20 | Кап. Ремонт | 2010-07-08 | Д-114.28-Кудряшова.108 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
21 | Замена задвижки | 2010-07-08 | Д-114.28-Д-114.26 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
22 | Кап. Ремонт | 2010-07-08 | Д-66.17-Д-66.21 | [5 empty] | 150 | 117 | 2.0675
23 | Кап. Ремонт | 2010-07-09 | Д-22.08-д-71.02 | [5 empty] | 309 | 235 | 17.6223
24 | Кап. Ремонт | 2010-07-09 | В-122.17-В-122.23 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
25 | Замена задвижки | 2010-07-12 | В-127/106-В-127/104 | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
26 | [8 empty] | 207 | 40 | 1.3461
27 | Кап. Ремонт | 2010-07-13 | Д-93.23-Д-93.27 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
28 | Кап. Ремонт | 2010-07-14 | Д-42.09-Д-42.232 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
29 | Замена задвижки | 2010-07-13 | Д-41-Д-41.02 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
30 | Замена задвижки | 2010-07-15 | Д-114.26-Д-114.28 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
31 | Кап. Ремонт | 2010-07-15 | Д-92.26-Школьная.81 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
32 | Замена задвижки | 2010-07-19 | Д-88-Д-88.01 | [5 empty] | 259 | 106 | 5.5845
33 | Замена задвижки | 2010-07-19 | В.131.09-В-131.21;В-131.21-В-131.33 | [5 empty] | 207 | 324 | 10.9034
34 | [8 empty] | 150 | 93 | 1.6434
35 | Повреждение | 2010-07-19 | В-131.127-Велижская.72 | [5 empty] | 150 | 337 | 5.9551
36 | Кап. Ремонт | 2010-07-20 | Д-92.26-Школьная.81 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
37 | Ревизия задвижки | 2010-07-20 | Д-39-Д-39.01 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
38 | Монтаж ш/кр. | 2010-07-20 | В-131.09-В-131.11;В-131.33-В-131.21 | [5 empty] | 207 | 241 | 8.1103
39 | Кап. Ремонт | 2010-07-20 | В-134.01-В-134.73 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
40 | Замена задвижки | 2010-07-20 | Д-288-Д-88.01 | [5 empty] | 259 | 106 | 5.5845
41 | Кап. Ремонт | 2010-07-21 | Д-22-Д-22.08 | [5 empty] | 309 | 475 | 35.6195
42 | Монтаж ш/кр. | 2010-07-22 | В-122.05-В-122.07 | [5 empty] | 207 | 72 | 2.423
43 | Кап. Ремонт | 2010-07-22 | В-122.05-В-122.23 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
44 | Замена задвижки | 2010-07-22 | Д-92.24-Д-92.26 | [5 empty] | 100 | 92.3 | 0.7249
45 | Тек.Ремонт | 2010-07-22 | Д-57-прогл.Д-127 | [5 empty] | 406 | 368 | 47.6406
46 | [8 empty] | 309 | 334 | 25.0461
47 | Замена задвижки | 2010-07-23 | В-134-В-134.01 | [5 empty] | 309 | 89 | 6.674
48 | Повреждение | 2010-07-23 | Д-91.01-Д-91.07 | [5 empty] | 100 | 190 | 1.4922
49 | Замена задвижки | 2010-07-23 | Д-114.26-Д-114.28 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
50 | Ревизия задвижки | 2010-07-23 | Д-54.01-Д-54.25 | [5 empty] | 207 | 97 | 3.2643
51 | [8 empty] | 150 | 81 | 1.4313
52 | Врезка задвижки | 2010-07-22 | В-122.05-В-122.23 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
53 | Кап. Ремонт | 2010-07-26 | Подвал Захарова.27-В-132.10 | [5 empty] | 150 | 25.5 | 0.45061
54 | Врезка задвижки | 2010-07-26 | Д-22-Д-22.08 | [5 empty] | 309 | 475 | 35.6195
55 | Тек.Ремонт | 2010-07-23 | Д-88.01-Новосельская.12б | [5 empty] | 51 | 5 | 0.010214
56 | Кап. Ремонт | 2010-07-27 | В-122.05-В-122.23 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
57 | Кап. Ремонт | 2010-07-27 | Подвал Захарова.27-В-132.10 | [5 empty] | 150 | 25.5 | 0.45061
58 | Монтаж перемычки | 2010-07-27 | Д-22.16-Любимова.9 | [5 empty] | 82 | 45 | 0.23764
59 | Кап. Ремонт | 2010-07-28 | Н/ст.Велижская.10-В-125.14 | [5 empty] | 82 | 12.5 | 0.066011
60 | Повреждение | 2010-07-27 | Д-15.02-склады | [5 empty] | 100 | 85 | 0.66757
61 | Повреждение | 2010-07-28 | Д-67.27-Д-67.03 | [5 empty] | 150 | 94 | 1.6611
62 | Кап. Ремонт | 2010-07-28 | Н/ст.Велижская.10-В-125.14 | [5 empty] | 100 | 12.5 | 0.098172
63 | Повреждение | 2010-07-29 | Д-47-Д-47.01 | [5 empty] | 150 | 105 | 1.8554
64 | Повреждение | 2010-07-29 | Д-68.02-Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 210 | 3.7109
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 286.6164
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.