## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.15 г. по 31.07.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-134.109 - Некрасова 51 | 4 | 3 |  | 2015-06-29 | 19:45 | 2015-06-29 | 20:05 | 0.42751 | 0.33333 | 0.1425 | по сообщению
2 |  | Д-66 - Д-66.01 | 4.7 | 7 |  | 2015-06-30 | 16:55 | 2015-06-30 | 20:15 | 2.523 | 3.3333 | 8.41 | по сообщению
3 |  | Д-106 - Д-106/1 | 3.9 | 0.1 |  | 2015-07-08 | 15:30 | 2015-07-09 | 8:45 | 0.00046903 | 17.25 | 0.0080909
4 |  | Д-54.13 - н/ст | 3.9 | 3 |  | 2015-07-08 | 12:20 | 2015-07-10 | 9:15 | 0.42213 | 44.9167 | 18.9607 | по сообщению
5 |  | Д-45.07 - Д-45.09 | 4.5 | 4 |  | 2015-07-13 | 13:56 | 2015-07-14 | 8:50 | 0.80612 | 18.9 | 15.2356 | по сообщению
6 |  | н/ст - Шубиных 16в | 4 | 4 |  | 2015-07-19 | 18:00 | 2015-07-19 | 18:40 | 0.76002 | 0.66667 | 0.50668 | по сообщению
7 |  | Д-168.47 - Постышева 54/1 | 4 | 2 |  | 2015-07-20 | 13:40 | 2015-07-21 | 11:14 | 0.19 | 21.5667 | 4.0978 | по сообщению
8 |  | Д-52.26 - Д-52.24 | 4.2 | 5.5 |  | 2015-07-24 | 6:00 | 2015-07-24 | 6:50 | 1.4724 | 0.83333 | 1.227 | по сообщению
9 |  | Д-41.18 - Д-41.20 | 4 | 2 |  | 2015-07-29 | 12:20 | 2015-07-29 | 14:30 | 0.19 | 2.1667 | 0.41168
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.7916 |  | 49.0001
|  | ИТОГО за месяц: | 188.7187 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.15 г. по 31.07.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-29 | В-134.109 - Некрасова 51 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-30 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 175 | 13.123
3 |  | замена тр.- да | 2015-07-06 | Д-33.57/1 - Строителей 116 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-09 | Д-106 - Д-106/1 | [5 empty] | 309 | 228 | 17.0974
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-10 | Д-54.13 - н/ст | [5 empty] | 207 | 20 | 0.67305
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-14 | Д-45.07 - Д-45.09 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
7 |  | замена тр.- да | 2015-07-14 | Д-45.07 - Д-45.09 | [5 empty] | 207 | 187 | 6.293
8 |  | замена тр.- да | 2015-07-15 | B-128 - Д-137 | [5 empty] | 408 | 207 | 27.0625
[10 empty] | 309 | 443 | 33.2199
9 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-08 | Д-106 - Д-106/1 | [5 empty] | 309 | 228 | 17.0974
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-19 | н/ст - Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 63 | 0.49479
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-19 | Д-91.01 - 5 Коляновская 64 | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
12 |  | установка проглушки | 2015-07-20 | Д-110 - Д-49.04 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-21 | Д-168.47 - Постышева 54/1 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
14 |  | кап. ремонт | 2015-07-22 | Д-70.02 - Любимова 1 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
15 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-07-22 | Д-71.02 - Д-70.02 | [5 empty] | 51 | 220 | 0.44941
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-24 | Д-52.26 - Д-52.24 | [5 empty] | 150 | 454 | 8.0226
17 |  | Замена трубопровода | 2015-07-24 | Д-92 - Д-92.02 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
[10 empty] | 309 | 50 | 3.7494
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-07-29 | Д-41.18 - Д-41.20 | [5 empty] | 125 | 70 | 0.859
19 | [9 empty] | 150 | 60 | 1.0603
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 139.7186
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________