## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.18 г. по 30.04.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | В-33.01 (В-33 - В-33.01) | 6.2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0:00 | 2018-04-18 | 9:10 | 0.23655 | 33.1667 | 7.8457
2 | 2 | А-18.01 - Шереметевский 14 | 7.4 | 2 |  | 2018-04-23 | 8:20 | 2018-04-23 | 8:25 | 0.25843 | 0.083333 | 0.021536 | по сообщению
3 | 3 | с-52 - с-52.01 | 5.5 | 3 |  | 2018-04-23 | 7:55 | 2018-04-23 | 10:04 | 0.5013 | 2.15 | 1.0778 | по сообщению
4 | 4 | А-30.16 (А-30.14 - А-30.16) | 6.4 | 4 |  | 2018-04-20 | 7:40 | 2018-04-24 | 9:20 | 0.96135 | 97.6667 | 93.8921 | по сообщению
5 |  | А-30.14 (А-30.14 - А-30.16) | 6.4 | 3 |  | 2018-04-20 | 7:40 | 2018-04-24 | 9:20 | 0.54076 | 97.6667 | 52.8143 | по сообщению
6 |  | А-34.16 (А-34.16 - Пограничный 38) | 5.9 | 3.5 |  | 2018-04-26 | 7:30 | 2018-04-26 | 10:30 | 0.7067 | 3 | 2.1201 | по сообщению, на спускнике
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.2051 |  | 157.7716
|  | ИТОГО за месяц: | 171.4025 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.18 г. по 30.04.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2018-04-02 | н/ст 9 Проезд 56 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
2 |  | замена трубопровода | 2018-04-04 | н/ст Суворова 38 | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
3 |  | кап. ремонт | 2018-04-05 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
4 | [9 empty] | 100 | 98 | 0.76967
5 |  | кап. ремонт | 2018-04-10 | С-21.51 - Шошина 13 | [5 empty] | 82 | 104 | 0.54921
6 |  | кап. ремонт | 2018-04-12 | с-27 - С-27.03 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
7 |  | устр. повр. т/с | 2018-04-18 | В-33.01 (В-33 - В-33.01) | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
8 |  | замена задвижек | 2018-04-19 | н/ст Зеленая 36 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-04-23 | А-18.01 - Шереметевский 14 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
10 |  | устр. повр. т/с | 2018-04-23 | с-52 - с-52.01 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
11 | [9 empty] | 70 | 16 | 0.061573
12 |  | кап. ремонт | 2018-04-23 | С-50.36 - 2 Меланжевая 5 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
13 |  | монтаж врем. т/тр | 2018-04-23 | С-50.36 - 2 Меланжевая 5 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-04-24 | А-30.16, А-30.14 | [5 empty] | 150 | 421 | 7.4395
15 |  | кап. ремонт | 2018-04-26 | С-52.06 - 6 Меланжевая 1 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-04-26 | А-34.16 (А-34.16 - Пограничный 38) | [5 empty] | 82 | 165 | 0.87134
17 |  | замена трубопровода | 2018-04-28 | А-99.10 - А-99.12 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 13.6309
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________