## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.16 г. по 30.11.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-49.04 - Д-49.06 | 3.5 | 1 |  | 2016-10-25 | 13:45 | 2016-11-02 | 9:07 | 0.044433 | 187.3667 | 8.3253 | при включении
2 | 2 | Д-139.01 - Д-139.03 | 7.6 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0:00 | 2016-11-02 | 9:06 | 0.065476 | 153.1 | 10.0243
3 | 3 | Д-49.38 - н/ст | 6 | 20 |  | 2016-11-04 | 17:45 | 2016-11-04 | 18:13 | 23.2707 | 0.46667 | 10.8596 | по сообщению
4 | 4 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | 3.8 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 0:00 | 2016-11-05 | 10:15 | 0.046298 | 178.25 | 8.2527
5 | 5 | н/ст - Д-54.15 (Т1) | 4 | 40 |  | 2016-11-09 | 9:30 | 2016-11-09 | 10:30 | 76.0016 | 1 | 76.0016 | по сообщению
6 | 6 | Д-42.31 - Демьяна Бедного 79 | 9.5 | 8 |  | 2016-11-09 | 16:35 | 2016-11-10 | 12:10 | 4.6851 | 19.5833 | 91.749 | по сообщению
7 |  | Д-129.02 - Д-129.04 | 7.1 | 4.4 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 0:00 | 2016-11-11 | 9:44 | 1.2252 | 105.7333 | 129.5446
8 |  | Д-33.05 - Строителей 114а | 8.5 | 5 |  | 2016-11-14 | 11:20 | 2016-11-14 | 14:40 | 1.7311 | 3.3333 | 5.7703 | по сообщению
9 |  | В-131.125/1 - Велижская 54 (гараж) | 6 | 1.4 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0:00 | 2016-11-15 | 12:54 | 0.11403 | 300.9 | 34.3105
10 |  | д-168.131 - д-168.231 | 9.1 | 3 |  | 2016-11-16 | 15:00 | 2016-11-16 | 15:30 | 0.64482 | 0.5 | 0.32241 | по сообщению
11 |  | Д-38.05 - д-38.05 | 9 | 3.4 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 0:00 | 2016-11-21 | 13:05 | 0.82367 | 277.0833 | 228.2246
12 |  | Д-38.05 - д-38.05 | 9 | 1.5 |  | 2016-11-21 | 15:40 | 2016-11-22 | 10:30 | 0.16032 | 18.8333 | 3.0193 | при включении п.11
13 |  | Д-104 - Д-105 | 8.4 | 3 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 0:00 | 2016-11-24 | 9:37 | 0.61952 | 225.6167 | 139.774
14 |  | Д-93.01 (Д-93 - Д-93.01) | 8.5 | 0.1 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 0:00 | 2016-11-24 | 9:08 | 0.00069244 | 177.1333 | 0.12265
15 |  | В-134.111 - В-134.113 | 6.1 | 1 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 0:00 | 2016-11-25 | 10:00 | 0.058659 | 202 | 11.8492
16 |  | Лежневская 154 - Лежневская 152а | 5.7 | 5 |  | 2016-11-25 | 11:30 | 2016-11-26 | 11:00 | 1.4176 | 23.5 | 33.3133 | по сообщению
17 |  | Д-109.03 - Д-109.09 | 8.1 | 1.5 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 0:00 | 2016-11-28 | 11:20 | 0.15209 | 347.3333 | 52.8256
18
19
20
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 111.0612 |  | 844.289
|  | ИТОГО за месяц: | 916.7054 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.16 г. по 30.11.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-02 | Д-49.04 - Д-49.08 | [5 empty] | 309 | 402 | 30.1453
2 | [9 empty] | 207 | 61 | 2.0528
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-02 | Д-139.01 - Д-139.03 | [5 empty] | 150 | 140 | 2.4739
4 |  | кап.ремонт | 2016-11-02 | Д-110 - Д-110.02 | [5 empty] | 150 | 248 | 4.3824
5 |  | кап.ремонт | 2016-11-03 | Д-127.04 - 1 Полевая 38 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
6 | [9 empty] | 100 | 50 | 0.39269
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-04 | Д-49.38 - Текстильщиков 48 | [5 empty] | 108 | 104 | 0.9527
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-05 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-09 | н/ст - Д-54.15 | [5 empty] | 207 | 10 | 0.33653
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-10 | Д-42.31 - Демьяна Бедного 79 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-10 | Д-129.02 - Д-129.04 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
12 |  | врезка зап. арматуры | 2016-11-11 | В-131.21 - В-131.47 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
13 | [9 empty] | 100 | 102 | 0.80108
14 | [9 empty] | 82 | 160 | 0.84494
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-14 | Д-33.05 - Строителей 114а | [5 empty] | 82 | 84 | 0.44359
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-15 | В-131.125/1 - Велижская 54 (гараж) | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
17 |  | замена тр-да | 2016-11-15 | Д-33.05 - Строителей 114а | [5 empty] | 82 | 84 | 0.44359
18 |  | замена тр-да | 2016-11-16 | Д-129.02 - Д-129.04 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
19 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-16 | д-168.131 - д-168.231 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
20 |  | кап.ремонт | 2016-11-17 | В-134.39 - Павленко 7 | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
21 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-21 | Д-38.05 - д-38.05 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
22 |  | кап.ремонт | 2016-11-22 | В-132.22 - Ташкентская 67 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
23 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-22 | Д-38.05 - д-38.05 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-24 | Д-104 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 131 | 9.8235
25 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-24 | Д-93.01 (Д-93 - Д-93.01) | [5 empty] | 309 | 87 | 6.524
26 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-25 | В-134.111 - В-134.113 | [5 empty] | 150 | 127 | 2.2442
27 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-26 | Лежневская 154 - Лежневская 152а | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
28 | [9 empty] | 125 | 13 | 0.15953
29 |  | устр.повр. т/с | 2016-11-28 | Д-109.03 - Д-109.09 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
30 |  | замена тр-да | 2016-11-28 | Д-120.01 - Д-120.03 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 72.4164
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________