## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.16 г. по 31.10.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-10 - Бубнова 49 | 5.8/1.6 | - |  | - | - | 2016-08-29 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | отсутствует акт от 1ЭР
2 | 2 | В-25/1 - В-25.01 | 1.5 | 2 |  | 2016-10-02 | 9:20 | 2016-10-03 | 12:56 | 0.11635 | 27.6 | 3.2113
3 | 3 | А-2.83 - Суворова 38 (г.в.с.) | 1.3 | 1 |  | 2016-10-05 | 10:15 | 2016-10-05 | 10:20 | 0.02708 | 0.083333 | 0.0022566 | по сообщению
4 | 4 | А-87.01 - Советская 25 | 1.7 | 2 |  | 2016-10-05 | 14:00 | 2016-10-05 | 14:35 | 0.12387 | 0.58333 | 0.072256 | по сообщению
5 |  | А-2.83 - Суворова 38 | 6.8 | 2 |  | 2016-10-06 | 9:55 | 2016-10-06 | 10:00 | 0.24773 | 0.083333 | 0.020645 | по сообщению
6 |  | В-112.30 - В-112.44 | 2.2 | 3.5 |  | 2016-10-07 | 8:00 | 2016-10-07 | 9:33 | 0.43154 | 1.55 | 0.66889 | по сообщению
7 |  | В-51 - В-51.02 | 6 | 2 |  | 2016-10-08 | 0:00 | 2016-10-08 | 9:53 | 0.23271 | 9.8833 | 2.2999 | по сообщению
8 |  | С-21.78 - Шереметевский 85 | 6.2 | 1 |  | 2016-10-11 | 13:00 | 2016-10-12 | 10:05 | 0.059138 | 21.0833 | 1.2468
9 |  | А-89.02 - Шереметевский 1 | 2.4 | 10 |  | 2016-10-16 | 11:35 | 2016-10-16 | 12:10 | 3.6794 | 0.58333 | 2.1463 | по сообщению
10 |  | С-8.19 - С-8.29 | 7 | 2 |  | 2016-10-19 | 17:00 | 2016-10-19 | 17:45 | 0.25135 | 0.75 | 0.18851 | по сообщению
11 |  | В-112.14 - Парижской Коммуны 5 корп9 | 6.3 | 5 |  | 2016-10-20 | 20:15 | 2016-10-20 | 21:55 | 1.4903 | 1.6667 | 2.4839
12 |  | С-52.06 - 6 Меланжевая 1 | 5.4 | 3 |  | 2016-10-21 | 14:30 | 2016-10-21 | 16:46 | 0.49672 | 2.2667 | 1.1259 | по сообщению
13 |  | А-62.77 - А-62.67 | 6.1 | 7 |  | 2016-10-26 | 9:15 | 2016-10-26 | 10:32 | 2.8743 | 1.2833 | 3.6887 | по сообщению
14 |  | С-21.60 - Шереметевский 87а | 6.9 | 1 |  | 2016-10-26 | 8:00 | 2016-10-27 | 12:05 | 0.062387 | 28.0833 | 1.752
15 |  | С-21.29 - Шошина 8 (бойлер) | 6.9 | 2 |  | 2016-10-27 | 9:40 | 2016-10-27 | 16:25 | 0.24955 | 6.75 | 1.6845
16 |  | В-71 - Войкова 27 | 4.2 | 1 |  | 2016-10-28 | 8:00 | 2016-10-28 | 10:45 | 0.048674 | 2.75 | 0.13385
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.3912 |  | 20.7258
|  | ИТОГО за месяц: | 40.5832 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.16 г. по 31.10.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-03 | В-25/1 - В-25.01 | [5 empty] | 82 | 23 | 0.12146
3 | [9 empty] | 51 | 5 | 0.010214
4 |  | замена задвижки | 2016-10-03 | А-36 - А-36.01 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
5 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-10-03 | А-11.12 - А-11.28 | [5 empty] | 51 | 113 | 0.23083
6 |  | кап.ремонт | 2016-10-04 | В-112.44 - н/ст | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
7 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-10-04 | В-112.44 - н/ст | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-05 | А-2.83 - Суворова 38 (г.в.с.) | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-05 | А-87.01 - Советская 25 | [5 empty] | 51 | 59 | 0.12052
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-06 | А-2.83 - Суворова 38 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-07 | В-112.30 - В-112.44 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
12 |  | переврезка | 2016-10-07 | А-11.32 - А-11.20 | [5 empty] | 125 | 160 | 1.9634
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-08 | В-51 - В-51.02 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
14 | [9 empty] | 100 | 22 | 0.17278
15 |  | Врезка т/тр | 2016-10-11 | А-39.09 - А-39.27 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
16 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-12 | С-21.78 - Шереметевский 85 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
17 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-16 | А-89.02 - Шереметевский 1 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
18 |  | замена тр-да | 2016-10-17 | А-89.02 - Шереметевский 1 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
19 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-19 | С-8.19 - С-8.29 | [5 empty] | 51 | 43 | 0.087839
20 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-20 | В-112.14 - Парижской Коммуны 5 корп9 | [5 empty] | 82 | 59 | 0.31157
21 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-21 | С-52.06 - 6 Меланжевая 1 | [5 empty] | 82 | 26 | 0.1373
22 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-26 | А-62.77 - А-62.67 Т1 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
23 |  | замена тр-да | 2016-10-26 | А-62.77 - А-62.67 Т2 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-27 | С-21.60 - Шереметевский 87а | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
25 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-27 | С-21.29 - Шошина 8 (бойлер) | [5 empty] | 32 | 20 | 0.016084
26 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-27 | В-71 - Войкова 27 | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 19.8574
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________