## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.15 г. по 30.12.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | В-59.29 - Ермака 3 | 6.8 | 3 |  | 2015-12-01 | 0:00 | 2015-12-02 | 0:30 | 0.5574 | 24.5 | 13.6564 | по сообщению
2 | 2 | н/ст - Зеленая 36 г.в.с. | 3.6 | 2 |  | 2015-12-02 | 8:30 | 2015-12-02 | 11:00 | 0.18025 | 2.5 | 0.45063 | по сообщению
3 | 3 | В-59.09 - В-59.27 | 3.1 | 11.3 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 0:00 | 2015-12-03 | 13:00 | 5.3396 | 13 | 69.4151
4 | 4 | н/ст - Громобоя 29 | 6.1 | 1 |  | 2015-12-05 | 14:40 | 2015-12-05 | 15:05 | 0.058659 | 0.41667 | 0.024441 | по сообщению
5 |  | А-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | 3.5 | 2 |  | 2015-12-10 | 8:00 | 2015-12-10 | 10:50 | 0.17773 | 2.8333 | 0.50358 | по сообщению
6 |  | В-47.09 - Демидова 15 | 7.7 | 12 |  | 2015-12-15 | 8:00 | 2015-12-15 | 10:52 | 9.4903 | 2.8667 | 27.2056 | по сообщению
7 |  | A-72.17 - А-72.15 | 5.8 | 2 |  | 2015-12-09 | 8:00 | 2015-12-19 | 9:27 | 0.2288 | 241.45 | 55.2426 | по сообщению
8 |  | А-34.20 - Громобоя 18 | 6.7 | 2 |  | 2015-12-28 | 16:00 | 2015-12-29 | 11:10 | 0.24591 | 19.1667 | 4.7132 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 16.2787 |  | 171.2115
|  | ИТОГО за месяц: | 191.1601 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.15 г. по 30.12.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-02 | В-59.29 - Ермака 3 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
2 |  | замена задвижек | 2015-12-02 | А-51.11 - А-51.15 | [5 empty] | 207 | 372 | 12.5187
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-02 | н/ст - Зеленая 36 г.в.с. | [5 empty] | 51 | 51 | 0.10418
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-03 | В-59.09 - В-59.27 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-05 | н/ст - Громобоя 29 | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
6 |  | замена трубопровода | 2015-12-07 | А-36.15 - н/ст | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
7 |  | замена задвижек | 2015-12-09 | В-11.03 - В-11.05 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-10 | А-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
9 |  | врезка т/тр | 2015-12-10 | А-89.06 - Ленина 10 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-15 | В-47.09 - Демидова 15 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
11 |  | замена трубопровода | 2015-12-16 | А-51/2 - А-51.01 | [5 empty] | 259 | 20 | 1.0537
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-19 | A-72.17 - А-72.15 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
13 |  | обвязка | 2015-12-25 | А-77 - А-77.02 | [5 empty] | 100 | 164 | 1.288
14 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
15 |  | замена прокладки в т.к. | 2015-12-25 | B-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-12-29 | А-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
17 | [9 empty] | 70 | 7 | 0.026938
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 19.9486
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________