## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | А-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | 5.8 | 1 |  | 2016-03-03 | 10:15 | 2016-03-03 | 10:20 | 0.057199 | 0.083333 | 0.0047666 | повредили тр-д при вскрытии
2 | 2 | С-33.42 - Новая 1 | 2.5 | 8 |  | 2016-03-03 | 11:26 | 2016-03-03 | 11:30 | 2.4034 | 0.066667 | 0.16023 | при включении
3 | 3 | В-82.07 - В-82.09 | 5.7 | 4 |  | 2016-03-16 | 7:30 | 2016-03-16 | 14:05 | 0.90726 | 6.5833 | 5.9728 | по сообщению
4 | 4 | А-11.04 - 10 Августа 65 | 1.4 | 5 |  | 2016-03-23 | 13:40 | 2016-03-23 | 14:10 | 0.70255 | 0.5 | 0.35127 | по сообщению
5 |  | C-47.02 - 1 Меланжевая 6 | 5.4 | 1 |  | 2016-03-23 | 14:05 | 2016-03-23 | 16:00 | 0.055191 | 1.9167 | 0.10578 | по сообщению
6 |  | В-69.34 - Ермака 32 | 6.2 | 4 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0:00 | 2016-03-24 | 13:40 | 0.94621 | 13.6667 | 12.9316 | без слива
7 |  | В-69.34 - Ермака 32 | 2.9 | 4 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0:00 | 2016-03-24 | 13:40 | 0.64713 | 13.6667 | 8.8441 | без слива
8 |  | А-18 (А-18 - А-18.01) | 6 | 2 |  | 2016-03-24 | 9:15 | 2016-03-24 | 10:25 | 0.23271 | 1.1667 | 0.27149 | по сообщению
9 |  | А-87.02 - 10 Августа 29 | 1.6 | 3 |  | 2016-03-29 | 7:40 | 2016-03-29 | 9:15 | 0.27038 | 1.5833 | 0.4281 | по сообщению
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.222 |  | 29.0701
|  | ИТОГО за месяц: | 49.523 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-03 | A-39/1 - A-39.01 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
2 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-03 | С-33.02 - C-33.42 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-03 | А-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-03 | С-33.42 - Новая 1 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
5 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-10 | с-34.02 - C- 34.02 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
6 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-11 | A-43.02 - A- 43.02/2 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
7 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-11 | A-11.01 - A-11.07 | [5 empty] | 150 | 15 | 0.26506
8 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-14 | С-32.02 - С-32.04 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
9 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-15 | A-17.06 - A- 17.14 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
10 |  | кап. ремонт | 2016-03-16 | А-21.10 - Советская 3 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
11 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-16 | С-11.02 - С-11.04 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
12 |  | врезка запорной арматуры | 2016-03-16 | А-3.36 - Смирнова 93/2 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-16 | В-82.07 - В-82.09 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
14 | [9 empty] | 100 | 138 | 1.0838
15 | [9 empty] | 82 | 44 | 0.23236
16 | [9 empty] | 70 | 6 | 0.02309
17 |  | замена трубопровода | 2016-03-17 | В-82.07 - В-82.09 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
18 | [9 empty] | 100 | 138 | 1.0838
19 | [9 empty] | 82 | 44 | 0.23236
20 | [9 empty] | 70 | 6 | 0.02309
21 |  | кап. ремонт | 2016-03-22 | В-64.34 - Дзержинского 45/6 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
22 | [9 empty] | 70 | 154 | 0.59264
23 | [9 empty] | 51 | 34 | 0.069454
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-23 | А-11.04 - 10 Августа 65 | [5 empty] | 51 | 49 | 0.1001
25 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-23 | C-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
27 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-24 | А-18 - А-18.01 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
28 |  | кап. ремонт | 2016-03-25 | В-69.34 - Ермака 32 | [5 empty] | 70 | 80 | 0.30787
29 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-29 | А-87.02 - 10 Августа 29 | [5 empty] | 70 | 75 | 0.28863
30 |  | обвязка т/к | 2016-03-29 | В-69.04 - В-69.44 | [5 empty] | 150 | 412 | 7.2804
31 | [9 empty] | 70 | 40 | 0.15393
32 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 20.4529
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________