## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устранённые | с 01.12.22 г. по 29.12.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-103/1 - D-103/1.01 |  | 2.1 | 1.5 | 2022-12-01 | 0:00 | 2022-12-01 | 13:00 | 0 | 0.07744 | 13 | 0 | 1.0067
2 |  | D-33.27 | 7.9 |  | 1 | 2022-12-01 | 0:00 | 2022-12-01 | 13:00 | 0.066755 | 0 | 13 | 0.86782 | 0
3 |  | В-69.12 - В-69.56 | 5 |  | 7 | 2022-12-03 | 0:00 | 2022-12-03 | 13:30 | 2.6023 | 0 | 13.5 | 35.1308 | 0
4 |  | A-2.05 - А-2.07 | 6.2 |  | 1 | 2022-11-26 | 0:00 | 2022-12-03 | 1:55 | 0.059138 | 0 | 169.9167 | 10.0486 | 0
5 |  | D-114.04 - D-114.06 | 6.8 |  | 1 | 2022-12-07 | 0:00 | 2022-12-07 | 9:40 | 0.061934 | 0 | 9.6667 | 0.59869 | 0
6 |  | A-12.03 - Советская 45 | 5.9 |  | 3 | 2022-12-09 | 0:00 | 2022-12-09 | 12:40 | 0.51921 | 0 | 12.6667 | 6.5766 | 0
7 |  | C-11.10 - C-11.10/1 |  | 2 | 3 | 2022-12-09 | 0:00 | 2022-12-10 | 1:40 | 0 | 0.30229 | 25.6667 | 0 | 7.7589
8 |  | B-134 (B-134 - B-134.01) |  | 3.6 | 18.2 | 2022-12-11 | 0:00 | 2022-12-11 | 11:00 | 0 | 14.9268 | 11 | 0 | 164.1949
9 |  | D-41.12 - Демьяна Бедного 113 |  | 2.7 | 4.6 | 2022-12-14 | 0:00 | 2022-12-14 | 15:00 | 0 | 0.82579 | 15 | 0 | 12.3869
10 |  | А-72.07 - н/ст | 5 |  | 26.5 | 2022-12-15 | 0:00 | 2022-12-15 | 16:55 | 37.2949 | 0 | 16.9167 | 630.9057 | 0
11 |  | А-80.03 (А-80.03 - А-80.05) | 4.9 |  | 7.7 | 2022-12-16 | 0:00 | 2022-12-16 | 9:15 | 3.1171 | 0 | 9.25 | 28.8333 | 0
12 |  | B-131.59 - Благова 9/27 | 5 |  | 20 | 2022-12-17 | 0:00 | 2022-12-17 | 12:30 | 21.2431 | 0 | 12.5 | 265.5388 | 0
13 |  | B-131.49 - B-131.51 | 4.9 |  | 3.5 | 2022-12-20 | 0:00 | 2022-12-20 | 10:40 | 0.64403 | 0 | 10.6667 | 6.8697 | 0
14 |  | A-72.03 - А-72.05 | 5.2 |  | 4.3 | 2022-12-20 | 0:00 | 2022-12-20 | 11:00 | 1.0014 | 0 | 11 | 11.0155 | 0
15 |  | D-41.24 - Строителей 49 | 7 |  | 2.5 | 2022-12-21 | 0:00 | 2022-12-21 | 11:30 | 0.39274 | 0 | 11.5 | 4.5165 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 1000.9019 | 185.3474
|  | ИТОГО за месяц: | 1247.601 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 1041.7586 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 205.8424 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-12-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-12-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.12.22 г. по 29.12.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-01 | D-103/1 - D-103/1.01 | [6 empty] | 207 | 90 | 0 | 3.0287
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-01 | D-33.27 | [5 empty] | 71 |  | 43 | 0.17024 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-03 | В-69.12 - В-69.56 | [5 empty] | 207 |  | 106 | 3.5672 | 0
4 |  | проглушение | 2022-12-03 | A-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 |  | 129 | 4.3412 | 0
5 |  | замена трубопровода | 2022-12-06 | B-69.12 - В-69.56 | [6 empty] | 207 | 106 | 0 | 3.5672
6 |  | замена трубопровода | 2022-12-07 | н/ст Б. Хмельницкого 30 | [5 empty] | 207 |  | 2 | 0.067305 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-07 | D-114.04 - D-114.06 | [5 empty] | 150 |  | 28 | 0.49479 | 0
8 |  | разглушение | 2022-12-07 | D-33.73 - D-33.75 | [5 empty] | 150 | 150 | 183 | 3.2338 | 3.2338
9 |  | замена трубопровода | 2022-12-08 | D-114.04 - D-114.06 | [6 empty] | 150 | 28 | 0 | 0.49479
10 |  | замена трубопровода | 2022-12-08 | D-103/1 - D-103/1.01 | [5 empty] | 207 |  | 90 | 3.0287 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-09 | A-12.03 - Советская 45 | [5 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-10 | C-11.10 - C-11.10/1 | [6 empty] | 82 | 93 | 0 | 0.49112
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-11 | B-134 (B-134 - B-134.01) | [6 empty] | 309 | 126 | 0 | 9.4485
14 |  | замена зап. арматуры | 2022-12-12 | D-33.44 | [5 empty] | 70 |  | 39 | 0.15009 | 0
15 |  | разглушение | 2022-12-12 | A-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 |  | 129 | 4.3412 | 0
16 |  | замена трубопровода | 2022-12-14 | D-47.07 - D-47.03 | [5 empty] | 70 |  | 52 | 0.20011 | 0
17 |  | замена трубопровода | 2022-12-14 | D-54.05 - D-54.07 | [5 empty] | 207 |  | 400 | 13.461 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-14 | D-41.12 - Демьяна Бедного 113 | [6 empty] | 70 | 60 | 0 | 0.2309
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-15 | А-72.07 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 84 | 1.4844 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-16 | А-80.03 (А-80.03 - А-80.05) | [5 empty] | 100 |  | 110 | 0.86391 | 0
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-17 | B-131.59 - Благова 9/27 | [5 empty] | 100 |  | 50 | 0.39269 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2022-12-19 | B-131.59 - Благова 9/27 | [5 empty] | 100 |  | 50 | 0.39269 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-20 | A-72.03 - А-72.05 | [5 empty] | 150 |  | 61 | 1.0779 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-20 | B-131.49 - B-131.51 | [5 empty] | 150 |  | 55 | 0.9719 | 0
[10 empty] | 100 |  | 217 | 1.7043 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-12-21 | D-41.24 - Строителей 49 | [5 empty] | 70 |  | 85 | 0.32711 | 0
26 |  | замена трубопровода | 2022-12-22 | D-41.24 - Строителей 49 | [5 empty] | 70 |  | 85 | 0.32711 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 40.8567 | 20.495
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-12-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-12-30