## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 29.04.16 г. по 31.05.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 4 | А-102 (А-102 - А-103) | 1.5 | 3 |  | 2016-05-14 | 17:30 | 2016-05-14 | 18:35 | 0.26179 | 1.0833 | 0.28361 | по сообщению
2 |  | А-3.36 - Смирнова 93/2 | 1.3 | 2 |  | 2016-05-14 | 0:06 | 2016-05-15 | 11:03 | 0.10832 | 34.95 | 3.7857
3 |  | А-3.04 - А-3.14 | 1.3 | 3 |  | 2016-05-15 | 22:30 | 2016-05-15 | 23:50 | 0.24372 | 1.3333 | 0.32496 | по сообщению
4 |  | B-112.30 - В-112.44 | 3 | 7 |  | 2016-05-17 | 13:30 | 2016-05-17 | 14:00 | 2.0157 | 0.5 | 1.0079 | по сообщению
5 |  | В-38.07 - В-38.09 | 2.2 | 2 |  | 2016-05-19 | 14:40 | 2016-05-21 | 13:20 | 0.14091 | 46.6667 | 6.5758 | по сообщению
6 |  | В-69.12 - В-69.16 | 4.3 | 1 |  | 2016-05-23 | 9:35 | 2016-05-24 | 14:52 | 0.04925 | 29.2833 | 1.4422 | по сообщению
7 |  | В-89.06 (В-89.06 - В-89.08) | 3.5 | 87 |  | 2016-05-28 | 6:50 | 2016-05-28 | 7:40 | 336.3144 | 0.83333 | 280.262 | по сообщению
8 |  | С-13.08 (С-13.06/1 - C-13.08) | 2 | 3 |  | 2016-05-14 | 0:06 | 2016-05-31 | 7:55 | 0.30229 | 415.8167 | 125.6991 | в опрессовку
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 339.4364 |  | 419.3813
|  | ИТОГО за месяц: | 460.1456 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 29.04.16 г. по 31.05.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | обвязка т.к. | 2016-05-04 | В-24.03 - B-24.13 | [5 empty] | 51 | 168 | 0.34318
2 |  | обвязка т.к. | 2016-05-04 | A-36.11 - A-36.13 | [5 empty] | 100 | 268 | 2.1048
3 |  | обвязка т.к. | 2016-05-04 | а-51.01 - a-51.01/1 | [5 empty] | 207 | 30 | 1.0096
4 | [9 empty] | 150 | 10 | 0.17671
5 |  | обвязка т.к. | 2016-05-05 | В-40.01 - B-40.03 | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
6 | [9 empty] | 125 | 82 | 1.0063
7 | [9 empty] | 51 | 72 | 0.14708
8 |  | обвязка т.к. | 2016-05-05 | A-59.01 - A-59.03 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
9 |  | монтаж вр. т/тр | 2016-05-10 | А-64/1 - А-62.77 | [5 empty] | 51 | 360 | 0.73539
10 |  | обвязка т.к. | 2016-05-10 | В-4.04 - B-4.06 | [5 empty] | 82 | 127 | 0.67067
11 | [9 empty] | 51 | 30 | 0.061283
12 |  | обвязка т.к. | 2016-05-11 | А-36.16 - A-36.30 | [5 empty] | 125 | 130 | 1.5953
13 |  | кап. ремонт | 2016-05-12 | В-4 - B-4.01 | [5 empty] | 100 | 309 | 2.4268
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-14 | А-102 (А-102 - А-103) | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-15 | А-3.36 - Смирнова 93/2 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-15 | А-3.04 - А-3.14 | [5 empty] | 150 | 41 | 0.72451
17 |  | замена тр.- да | 2016-05-15 | А-3.04 - А-3.14 | [5 empty] | 150 | 41 | 0.72451
18 |  | обвязка т.к. | 2016-05-16 | С-49.27 - C-49.29 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
19 | [9 empty] | 82 | 16 | 0.084494
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-17 | B-112.30 - В-112.44 | [5 empty] | 150 | 149 | 2.633
21 |  | замена тр.- да | 2016-05-20 | А-3.08 - Лакина 6 | [5 empty] | 51 | 75 | 0.15321
22 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-21 | В-38.07 - В-38.09 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
23 | [9 empty] | 100 | 155 | 1.2173
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-24 | В-69.12 - В-69.16 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
25 |  | замена тр.- да | 2016-05-25 | В-69.12 - В-69.16 | [5 empty] | 125 | 40 | 0.49086
26 |  | обвязка т.к. | 2016-05-25 | B-107 - В-107.15 | [5 empty] | 150 | 228 | 4.029
27 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
28 |  | обвязка т.к. | 2016-05-26 | A-25.06 - A-25.28 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
29 | [9 empty] | 82 | 60 | 0.31685
30 | [9 empty] | 51 | 66 | 0.13482
31 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-28 | В-89.06 (В-89.06 - В-89.08) | [5 empty] | 207 | 111 | 3.7354
32 |  | устр.повр. т/с | 2016-05-31 | С-13.08 (С-13.06/1 - C-13.08) | [5 empty] | 207 | 196 | 6.5959
33 |  | кап. ремонт | 2016-05-31 | А-77 - A-77.02 | [5 empty] | 100 | 218 | 1.7121
34 | [9 empty] | 51 | 38 | 0.077625
35 |  | врезка ш. кранов | 2016-05-31 | B-42.01 - B-42.03 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
36 |  | врезка ш. кранов | 2016-05-31 | В-31.07 - B- 31.07/1 | [5 empty] | 125 | 5 | 0.061357
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 40.7642
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________